政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一）

政府采购编号：湘财采计[2020]002565号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-442

采   购   人：湖南科技大学

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

二〇二〇年九月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标须知	5

第一节 投标须知前附表	5

第二节 投标须知正文	8

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标，资格审查和评标	14

六、中标信息公布	15

七、合同签订	16

八、政府采购政策	16

九、其他规定	18

第三章 资格审查	19

1．资格审查主体	19

2．资格审查	19

3．资格审查结果	19

4．其他	19

附表1 投标人资格审查表	20

附表2 资格审查结果一览表	21

附表3 资格审查合格投标人名单	22

第四章 评标方法及标准	23

第一节 评标方法及标准前附表	23

第二节 评标方法及标准	24

1．评标方法	24

2．评标程序	24

3．投标文件的符合性审查	24

4．投标文件的澄清	24

5．投标文件的比较与评价	25

6．推荐中标候选人	25

7．编写评标报告	25

8．评标报告复核	25

9．停止评标	26

10.废标	26

11.重新组建评标委员会进行评标	26

第三节 投标文件的符合性审查	27

1.符合性审查	27

2.投标无效	27

附表1 符合性审查表	28

附表2符合性审查结果一览表	29

附表3 符合性审查合格投标人名单	30

第四节 投标文件的比较与评价	31

1. 最低评标价法	31

2. 投标报价算术修正	31

3. 落实政府采购政策	31

4. 中标候选人的推荐方法	31

第五章 采购需求	32

第一节 采购清单一览表	32

第二节 技术要求	36

1、 采购标的需实现的功能或者目标	36

2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	36

3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	36

第一包 资安、教育学院实验设备	37

第二包 机电学院实验设备1	47

第三包 机电学院实验设备2	57

第四包 信息学院实验设备	69

第五包 物电学院实验设备	74

第六包 建艺学院模型制作工作室实验设备	77

第七包 建艺学院民族工艺工作室实验设备	85

第八包 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备1	97

第九包 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备2	107

第十包 工训中心实验设备	119

4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	123

5、 采购标的的验收标准	123

6、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	123

7、 采购标的的其他技术、服务等要求	123

8、 其它需要说明的事项	125

第六章 政府采购合同	126

第一节 政府采购合同协议书	126

第二节 政府采购合同通用条款	128

第三节 政府采购合同专用条款	134

第七章 投标文件的组成	135

第一部分 资格证明文件	136

一、 开标一览表	137

二、 投标保证金	138

附件2-1投标保函（格式）	139

三、 法定代表人（单位负责人）身份证明	140

三、 授权委托书	141

四、 投标人提供的资格证明文件	142

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	143

附件4-2 投标人资格声明(格式)	144

附件4-3 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	146

附件4-4 联合体协议书（格式）	147

第二部分 商务技术文件	148

五、 投标函	149

六、 分项报价明细表	151

附件6-1 分项报价明细表说明	151

附件6-2 分项报价明细表	152

七、 采购需求响应	153

附件7-1 响应-览表	154

八、 合同条款偏离表	155

九、 采购需求偏离表	156

十、 享受政府采购政策优惠的证明资料	157

附件10-1 小型、微型企业声明函	157

附页 1价格评审优惠货物清单	158

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	159

附件10-3 监狱企业证明资料	159

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	159

附页 2 优先采购产品清单	160

十一、 投标货物符合招标文件规定的证明文件	161

十二、 投标人认为需提供的其他资料	162

十三、 中标服务费承诺书	163

# 投标邀请

湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目信息

  - 采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一）

  - 政府采购编号：湘财采计[2020]002565号

  - 采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-442

- 采购人的采购需求

| 包号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 采购项目最高限价 （元人民币） | 代理服务收费最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资安、教育学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 400000.00 | 400000.00 | 3600 |
|  | 机电学院实验设备1 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 318500.00 | 318500.00 | 2866 |
|  | 机电学院实验设备2 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 281500.00 | 281500.00 | 2533 |
|  | 信息学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 660000.00 | 660000.00 | 5940 |
|  | 物电学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 300000.00 | 300000.00 | 2700 |
|  | 建艺学院模型制作工作室实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 287900.00 | 287900.00 | 2591 |
|  | 建艺学院民族工艺工作室实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 212100.00 | 212100.00 | 1908 |
|  | 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备1 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 332000.00 | 332000.00 | 2988 |
|  | 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备2 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 266900.00 | 266900.00 | 2402 |
| 10 | 工训中心实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 400000.00 | 400000.00 | 3600 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策

☑强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。

☑价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、采购进口产品：本采购项目拒绝进口产品投标。接受或拒绝详见第二章【投标须知前附表】。

- 投标人的资格要求

  - 投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

注：提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】。

  - 采购项目的特定资格条件：无

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

  - 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

  - 联合体投标。本次招标(接受或不接受)联合体投标详见第二章【投标文件前附表】。接受联合体投标的，联合体应当具备第二章【投标须知正文】第3.2条规定，并提供证明材料。

- 获取电子招标文件的时间、期限、方式

  - 获取公开招标文件的时间:详见招标公告。

  - 发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省公共资源交易服务平台(http://www.hnsggzy.com/)、湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)上发布。

  - 公开招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注:湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的投标人请及时登录网站查询、办理。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016、4006682666。

投标人参与本项目的投标事宜,按相关需要办理以下数字证书:（1）办理投标单位数字证书(含电子印章)。（2）法定代表人数字证书。（3）被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区相关信息。

  - 电子招标文件免费提供。

- 投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

  - 提交电子投标文件的截止时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标地点：湖南省公共资源交易中心(长沙市雨花区万家丽南路二段29号），详见当天电子显示屏。

  - 电子投标文件解密时限：60分钟

- 公告期限

  - 本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

  - 在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

- 询问及质疑

- 投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

- 采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：胡大辉

2、电话：0731-58290210

- 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

    - 名  称：湖南科技大学

    - 地  址：湖南省湘潭市桃园路

    - 联系人：胡大辉

    - 电  话：0731-58290210

2、采购代理机构信息

- 名  称：湖南中技项目管理有限公司

- 地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

- 联系人：陈紫璇、聂艳君

- 邮  编：410011

- 电  话：0731-84169657

- 电子邮箱：604580775@qq.com

- 其它补充事宜

  - 投标保证金

开户名称：详见招标公告

开 户 行：详见招标公告

银行账号：详见招标公告

- 缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式从投标人基本账户缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

- 缴纳时间：投标截止时间前到账。

- 未按时足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝。

（请在用途栏中注明“项目简称+投标人简称”字样）

保证金金额：第一包：8000.00元(人民币)

第二包：6000.00元(人民币)

第三包：5000.00元(人民币)

第四包：12000.00元(人民币)

第五包：6000.00元(人民币)

第六包：5000.00元(人民币)

第七包：4000.00元(人民币)

第八包：6000.00元(人民币)

第九包：5000.00元(人民币)

第十包：8000.00元(人民币)

（请在用途栏中注明“湖南科技大学”字样）

  - 招标代理服务费

开户名称:湖南中技项目管理有限公司

开户行：兴业银行长沙湘府路支行

银行账号：368250100100004451

财务部联系人、电话

财务部联系人：刘女士、杨女士

财务电话：0731-84164588

  - 交易平台技术支持联系方式

联系电话：0731-89665253

# 投标须知

- 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一） |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □ 是 ■ 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：胡大辉 电 话：0731-58290210 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 电 话：0731-58290210 联系人：胡大辉 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南中技项目管理有限公司 地 址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 电 话：0731－84169657 联系人：陈紫璇、聂艳君 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。同意购买进口产品货物名称详见本招标文件详见第五章“一、采购清单一览表” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织现场考察或者召开答疑会 □ 组织现场考察或者召开答疑会 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 1.一般商务和技术条款偏离项数之和≥N项将导致无效投标(按包计算）。N项详见每包的说明。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过10%导致无效投标。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 第一包：400000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第二包：318500.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第三包：281500.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第四包：660000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第五包：300000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第六包：287900.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第七包：212100.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第八包：332000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第九包：266900.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第十包：400000.00元(人民币)，超过预算投标无效。 总预算：3458900.00元(人民币)。 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 人民币进行报价，按招标文件规定格式报价。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 按照招标文件第三章“附表1 投标人资格审查表”要求结合第七章“第一部分 资格证明文件”中的格式提供。 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供：详见第一章【投标邀请】 |
| 第18.1款 | 分包 | ■ 不允许 □ 允许 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.1款 | 投标截止时间(开标时间) | 详见第一章【投标邀请】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.1（1）款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起60分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间） |
| 第23.3（3）款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第27.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 中标候选人并列的（得分且投标报价相同的）评标委员会采用随机抽取确定排序 |
| 第28.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：招标业务二部 联系电话：0731-84169657 通讯地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第30.1款 | 履约担保 | ■ 需要。中标后须向采购人缴纳合同金额 5% 保证金，项目验收合格后7个工作日内无息退还。 □ 不要求提供 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | □集中采购机构不收代理服务费。 ■中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 无 |

- 投标须知正文

- 一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

- 三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”、“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标投标文件的制作和签署

19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。

19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

- 四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；

（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；

（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。

23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；

（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。

23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

- 六、中标信息公布

27. 中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

28. 投标人询问及质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标人须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

- 七、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 八、政府采购政策

32. 政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

32.6投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

- 九、其他规定

33. 招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34. 招标代理服务费

34.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

35. 需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 资格审查

- 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

- 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

- 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

- 4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

#### 附表1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 第二章第12.1（2）、17款 |
|  | 投标报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | 第二章第13款、本章第2.2（5）项 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明原件或授权委托书 | 第二章第12.1（3）、14.1款 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明复印件 | 第一章第三条 |
|  | 资格证明文件的签署、盖章 | 第二章第14.3款本章第2.2（3）项 |
|  | 特定资格条件证明材料复印件或者情况说明（如需） | 无要求 |
|  | 联合体协议书（联合体形式投标的） | 第二章第3.2款 |
|  | 投标人资格声明 | 第二章第14.1（2）项 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 第一章第三条 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 第一章第三条 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 第一章第三条 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 第一章第三条 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 第一章第三条 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 第一章第三条 |
|  | 投标人信用记录 | 本章第2.3款 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 本章第2.2（6）项 |
| 结论 |  |  |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

# 评标方法及标准

- 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 最低评标价法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | 本项目各包核心产品详见本招标文件第五章 “第一节 采购清单一览表” |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2（1）项 | 相同品牌产品投标报价相同的规定 |  | 报价相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定一个参加评标的投标人 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | 本项目不采用“综合评分法”,因此不适用 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 1. 小型和微型企业的，给予 10 ％的价格扣除； 2. 给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体价格扣除。 3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品或两型产品 | ① 节能产品（非强制采购）：给予 5 ％的价格扣除； ② 环境标志产品：给予 5 ％的价格扣除； ③ 两型产品：给予 5 ％的价格扣除； 上述三类产品中取其中一类。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 报价相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定中标人 |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 本项目不采用“综合评分法”,因此不适用 |

- 评标方法及标准

### 1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

### 6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 11.重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 投标文件的符合性审查

### 1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

### 2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 本章第2.1（1）项 |
|  | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，对招标文件的偏差未超出招标文件规定的偏差范围和幅度： 1.一般商务和技术条款偏离项数之和≥N项将导致无效投标(按包计算）。N项详见每包的说明。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过10%导致无效投标。 | 本章第2.1（2）项 |
|  | 投标有效期满足 | 本章第2.1（3）项 |
|  | 投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。 | 第五章第一节第2项 |
|  | 未提供《分项报价明细表》，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 《分项报价明细表》如有缺项、漏项，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 未提供《合同条款偏离表》，其投标无效。 | 第七章第八点第（3）项 |
|  | 未提供《采购需求偏离表》，其投标无效。 | 第七章第九点第（3）项 |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件 | 本章第2.1（4）项 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 本章第2.1（6）项 |
| 结论 |  |  |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

- 投标文件的比较与评价

### 最低评标价法

1.1最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 投标报价算术修正

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

### 落实政府采购政策

3.1需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3款的相关规定进行价格调整。

### 中标候选人的推荐方法

4.1评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标人，且根据本章本节第2.1款、第2.2款计算出评标价并排序，最终评标价最低（排名第一）的投标人将被确定为中标候选人。

4.2投标报价相同的并列，按本章“第一节 评标方法及标准前附表”规定确定中标候选人。

# 采购需求

- 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 |  | 是否接受进口设备 | 数量（台套） | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条目号 | 品目名称 |  |  | 时间 | 地点 |  |
|  | 资安、教育学院实验设备 |  | 地物光谱仪 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心 产品 |
|  |  |  | 工业微波炉 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 闭口闪点测试仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 氧指数测试仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 多源影像处理与实验平台 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 全站仪 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 创新教育云平台 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 编程教学软件 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 人工智能应用-课程在线资源软件 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 图形化编程与智能硬件包一 | 否 | 4套 |  |  |  |
|  |  |  | 人工智能模块化编程机器人一 | 否 | 5套 |  |  |  |
|  |  |  | 创意智造套装 | 否 | 5套 |  |  |  |
|  |  |  | 人工智能模块化机器人二 | 否 | 4套 |  |  |  |
|  |  |  | 图形化编程与智能硬件包二 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 极域飞屏云盒 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 师资培训 | 否 | 1批 |  |  |  |
|  | 机电学院实验设备1 |  | 探索者机器人创新实训套件（高级版） | 否 | 4套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 探索者机器人智能技术开发平台 | 否 | 2套 |  |  | 核心 产品 |
|  |  |  | 6轴串联机器人 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  | 机电学院实验设备2 |  | 单片机综合实验箱 | 否 | 10套 | 合同签订生效后1个月内（“技术规格及配置要求”有特殊要求，则按特殊要求执行） | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 汽车电子与汽车CAN总线网络实验开发系统 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 函数信号发生器/计数器 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 4轴机器人 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 红外热成像测温系统 | 否 | 1套 |  |  | 核心 产品 |
|  |  |  | 大功率金属微型磨床 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  | 信息学院实验设备 |  | 工业机器人多功能基础教学工作站 | 否 | 2套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  | 物电学院实验设备 |  | 气体定律综合实验仪 | 否 | 31套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心产品 |
|  |  |  | 塞曼效应实验仪 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  | 建艺学院模型制作工作室实验设备 |  | 精密裁板锯 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 落地式带锯 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 细木工带锯 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 平刨 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 自动压刨 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 小方磨机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 月牙件连接机套装 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 吸尘管道附件 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 移动式真空除尘器 | 否 | 1套 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 底架支架 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 手持式盘锯 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 双刃锯（锯片） | 否 | 5把 |  |  |  |
|  |  |  | 超细工夹背锯（锯片） | 否 | 5把 |  |  |  |
|  |  |  | 手持式线锯 | 否 | 2把 |  |  |  |
|  |  |  | 重型F夹 | 否 | 10套 |  |  |  |
|  |  |  | 清底刨 | 否 | 1把 |  |  |  |
|  | 建艺学院民族工艺工作室实验设备 |  | 非金属激光切割机 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心产品 |
|  |  |  | 挖勺套装 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 雕刻刀 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 燕尾榫锯 | 否 | 5把 |  |  |  |
|  |  |  | 电脑绣花缝纫一体机 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 吸风平板烫台 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 电脑花样裁切机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 包缝机（含全套配件） | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 防静电裁剪台 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 多功能整烫台 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢台面带吊柜橱柜 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 吸油烟机 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | VR定位交互眼镜套装 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  | 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备1 |  | 超声波塑料焊接机 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内（货物技术规格及配置要求表有不同规定侧按表中规定执行） | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 全套模具标准件（塑胶模具） | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 全套模具标准件（冷冲模具） | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 展示陈列柜 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 彩色耐高温透明注塑模具 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 彩色透明冷冲压模具 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 塑胶原料成型产品 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 五金原料成型产品 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金实训拆装注塑模具 | 否 | 12套 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 铝合金实训拆装冷冲模具 | 否 | 10套 |  |  |  |
|  |  |  | 模具拆装工具箱 | 否 | 6套 |  |  |  |
|  |  |  | 模具装配工作台 | 否 | 8套 |  |  |  |
|  |  |  | 模具搬运小推车 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 模具拆装样图 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 模具通用量具 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 钢制实训拆装冷冲模具 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 微型冷冲拉深成型机 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  | 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备2 |  | 电子天平 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内（货物技术规格及配置要求表有不同规定侧按表中规定执行） | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 变速旋转与临界采样扭转试验机 | 否 | 1台 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 开启式真空气氛管式炉 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 液氮行星球磨机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 立式半圆形行星球磨机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 数显开关直流稳压电源 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子分析天平 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 超声波清洗仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 高压反应釜 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子精密天平 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 超纯水机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 超声清洗仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 24T手动分体式压片机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 数显勃氏比表面测定仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 精密低速外圆锯 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  | 工训中心实验设备 |  | 多功能精密激光切割机床 | 否 | 1套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、表中的交货要求与本章“第二节 技术要求”中不一致时以后者的规定为准。

5、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 技术要求

- 采购标的需实现的功能或者目标

本项目购置的货物主要用于湖南科技大学教学和科研的需要。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目购置的货物必须满足相关的国际或国家相关标准、行业标准。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 资安、教育学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地物光谱仪 | - 用途：适用于地理科学、地理信息科学、测绘科学与技术等专业学生进行遥感地物光谱测量，农作物监测，森林研究等方面的教学实习。 - 设备功能： 2.1 测量快速、准确、操作简单、携带方便的特点； 2.2 光纤探头测量、重量轻、使用灵活； 2.3 动态暗电流校正，降低热噪声影响； 2.4 主机防尘防水、不易损坏； 2.5 显示探头倾角，激光指示探测位置，方便调节。 - 技术要求： 3.1 类型：线阵CMOS； 3.2 ★探测器：≥2048像素传感器； 3.3 ★光谱仪范围：300～1100nm； 3.4 波长精度：±0.5 nm； 3.5 ★光谱分辨率：≤1.5 nm（@300-1100 nm ）； 3.6 视场角：小视场角镜头，1º/8º/15º/25º可选； 3.7 指示激光波长：650 nm； 3.8 指示激光功率：≥5 mW； 3.9 信照比：＞ 800； 3.10 光谱采样间隔：0.4nm； 3.11 硬件光谱平均：最高可达 10 万次； 3.12 操作系统：基于安卓 4.2或 更高版本； 3.13★摄像：≥1300万自动对焦摄像头； 3.14★屏幕分辨率：720×1280； 3.15 积分时间：1～10 s/自动优化积分时间； 3.16 数据输出接口：TYPE-C3.0 /USB 3.0、蓝牙； 3.17 角度数据：MC3430 陀螺仪光学测试角度 0°～180°； 3.18 供电电源：内置电池锂电池 5200maH ； 3.19 充电：USB 5V 充电 ； 3.20★电池续航时间：≥5小时，可用移动电源充电； 3.21 工作电流：＜800mA ； 3.22 存储温度：-20℃ ～ +65℃； 3.23 操作温度：-10℃ ～ 45℃； 3.24 工作湿度 ：＜ 90%RH ； 3.25 防水等级 ：IP65； - 配置要求： 标准配置 4.1 USB数据线 4.2 野外用光纤跳线 4.3 专用PC端软件 4.4 充电适配器5V/3A 4.5 余弦角镜头 4.6 视场角镜头25° 4.7 标准白板 4.8 整机箱体 4.9 白板收纳盒 可选配置 4.10 视场角镜头，1°/5°/8°/10°/15°（可定制） 4.11 反射式探头+叶片夹，反射率测量使用 4.12 室内光源12V/35W 4.13 素灯配件整箱/ATG1021 INT:12V 4.14 测试支架+积分球测试透过率使用 4.15 智能测试距离面积系统（适用ATP9100F） 4.16 标准白板99%反色率 10cm×10cm（可定制） 4.17 标准白板60%反色率 10cm×10cm（可定制） - 售后服务和培训： 5.1 提供三年的免费保修服务，使用时出现问题接到采购方电话后需要2小时内响应，可通过电话、邮件等，如果不能解决，24小时内到达用户指定地点进行指导； 5.2 中标方免费进行仪器的现场调试和培训，详解仪器的使用操作及其功能。 |
| 2 | 工业微波炉 | - 用途： 微波水热合成反应，凝聚态化学反应，微波无机合成化学，微波再生物食品领域的应用。高校、科研院所等机构广泛应用化学合成、药物化学，石油化工和材料化学等相关领域及食品、天然产物和矿物的萃取溶剂、浓缩、加热和干燥等物理过程。 - 技术要求： 2.1 主机系统 2.1.1 采用独特设计的工业级炉腔； 2.1.2 炉腔尺寸：≥20升； 2.1.3 炉腔喷涂采用美国杜邦高级材料（PFA5层），耐工业强酸，抗高温； 2.1.4 微波输出功率：≥800W, 独特的安装方式，确保炉腔内微波均匀； 2.1.5 底部磁力搅拌系统：罐体内转子磁力旋转，确保样品处理的均匀性； 2.1.6 排风系统： 排风量>1m³/min，用于排除可能出现的腐蚀气体，同时具有容器降温的目的； 2.1.7 开门停止微波加热：自动保护操作者不受微波辐射伤害； 2.1.8 通过PID控制改变微波源频率来调节不同的输出功率。 2.2 温度、压力双重控制 2.2.1 采用内置的0～300℃插入式光纤温度测试仪进行精确测温控制； 2.2.2工作温度：0～220℃，短时极限温度260℃ ； 2.2.3 测温精度：≤±0.1℃； 2.2.4 温度稳定度：≤±0.1℃ 2.2.5 可任意设定温度，实时显示罐内温度数值，并以曲线形式显示。 2.3 测压系统 2.3.1 采用直接接触式压力测量方式，反应真实、准确 2.3.2 压力测量范围：0～3Mpa；短时极限压力5Mpa 2.3.3 测压精度：≤0.01Mpa； 2.3.4 控压精度：≤0.01Mpa； 2.3.5 可任实时显示罐内压力数值，并以曲线形式显示； 2.4 反应器系统 2.4.1 高压密闭消解罐 2.4.2 消解内罐由进口TFM（改性聚四氟已稀）一次制成，容积85ml； 2.4.3 消解外罐由PEEK+GF一次铸成，耐高温，抗高压 2.4.4 最高工作温度：≥260℃； 2.4.5 最高工作压力：≥750 psi 2.4.6 内置安全防爆膜保护措施； 2.5 安全系统 2.5.1采用304不绣钢打造的工业级炉腔； 2.5.2防爆弹性平移泄压门； 2.5.3罐内温度超过设定的保护值可自动停止微波加热； 2.5.4样品罐上安装安全防爆膜，过压破裂，泄压防爆。 2.5.5微波泄漏量符合国标：<5mw/cm2 （国标） 2.6备品备件 2.6.1 水热合成仪固定座，1个 2.6.2 防爆膜30片 2.6.3 消解罐个数：1套 - 售后服务和培训： 3.1 在保修期内，使用设备的过程中，如果因为设备零部件本身原因造成损坏或无法工作，供货方负责免费更换。对所供设备出现故障后，在质保期内，接到使用方通知后4小时内做出响应，需返厂维修的费用由制造商负责。质保期以后，实行优惠服务，按成本价提供终生维修服务及备件供应。 3.2 提供售后服务承诺。 |
| 3 | 闭口闪点测试仪 | - 用途： 应用于石化、电力、铁路和科研等部门，是各实验室、化验室检测各类油品开口闪点的专用设备 - 功能特点： 2.1 单片机控制系统:单片机控制系统实时准确，经济实惠，也能满足自动检测闪点的需求。 2.2 真彩显示：采用蓝色液晶显示屏和按键操作，操作简便. 2.3 双点火方式：点火方式采用电子点火或气体点火，用户可以自行选择，电子点火与气体点火对测试结果无差异； 2.4 分体独立设计：杯盖组件、闪点传感器及温度传感器均采用分体独立式设计，这样更方便更换各配件（用户即插即用）. 2.5 试验存储记录：仪器可以存储记录上百条，方便记录及查询； 2.6 自动打印：本仪器自带微型打印机，试验完成后可自动打印试验结果，方便记录。 - 技术要求： 3.1 温度测量范围：室温～300℃ 3.2 分 辨 率：0.1℃ 3.3 符合GB/T261-2008 升温速率：GB/T261A( 5～6℃/min) GB/T261B( 1～1.5℃/min) 3.4 搅拌速度：≥100转/min 3.5 试验火源：石油液化气或丁烷气体/电子点火 3.6 点火周期： 当试样的预期闪点为不高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高1℃点火一次。当试样的预期闪点高于110℃时，从预期闪点以下23℃±5℃开始点火，试样每升高2℃点火一次。 3.7 测量重复性：闪点值＞110℃重复性＜4℃ 闪点值＜110℃重复性＜2℃ 3.8 使用环境：5～50℃，相对湿度小于80%RH 3.9 供电电源：AC220V±10%，50±1Hz 3.10功 率：≥450W 3.11配件包含：试样杯×1个，点火头×2个，打印纸×1卷，保险丝管×2个 - 售后服务及培训： 4.1 在保修期内，使用设备的过程中，如果因为设备零部件本身原因造成损坏或无法工作，供货方负责免费更换。对所供设备出现故障后，在质保期内，接到使用方通知后4小时内做出响应。质保期以后，按成本价提供终生维修服务及备件供应。 |
| 4 | 氧指数测试仪 | - 用途： 用于挤塑板、尼龙、abs、pp、聚氨酯氧、环氧树脂氧、聚苯板氧、聚氨酯、pvc、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、发泡橡胶海绵、泡沫橡、胶布制品、大芯板、密度板、饰面板、免漆板、烤漆板、离心玻璃棉、新型墙体材料、木质门窗等等材料的燃烧性能测定 - 技术要求： 2.1 采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高，更准确，显示氧气浓度范围0—100% 2.2 数字分辨率：±0.1% 2.3 测量精度：0.4级 2.4 流量调节范围：0～10L/min（60～600L/h） 2.5 响应时间：＜5S 2.6 燃烧筒：内径≥75㎜ 燃烧筒总高450mm 2.7 燃烧筒内气体流速：40mm±10mm/s 2.8 压力表精度2.5级，分辨率：≤0.01MPa 2.9 流量计：1～15L/min（60～900L/H）可调； 2.10 试验环境：环境温度：室温～40℃； 相对湿度：≤70%； 2.11 输入压力：0.2～0.3MPa 2.12 工作压力：氮气0.1～0.15Mpa 氧气0.1～0.15Mpa氧气/氮气； 2.13 混合气体入口：包括稳压阀，流量调节阀，气体过滤器和混合室。 2.14 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等； 2.15 丙烷（丁烷）点火系统，火焰长度5mm～60mm可自由调节； 2.16 电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ 2.17 Max使用功率：≥50W 2.18 点火器：有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，能插 入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小可调； 2.19 撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样； 2.20 非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上。 - 功能特点： 3.1 控制箱：采用数控机床加工成型，静电喷涂，美观、防锈防腐。 3.2 燃烧筒：耐高温石英玻璃管。采用继电器控制系统 3.3 出口内径：≥φ40mm 3.4 混合器：采用玻璃珠填充形式，将氧气和氮气均匀混合。（珠φ4.5mm填充高度95mm，标牌一袋） 3.5 试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样；（可选配非自撑式式样架） 3.6.设备具有安全保护装置：电源超载、短路保护、控制回路过载保护。 - 售后服务和培训： 4.1 在保修期内，使用设备的过程中，如果因为设备零部件本身原因造成损坏或无法工作，供货方负责免费更换。对所供设备出现故障后，在质保期内，接到使用方通知后4小时内做出响应，需返厂维修的费用由制造商负责。质保期以后，实行优惠服务，按成本价提供终生维修服务及备件供应。 |
| 5 | 多源影像处理与实验平台 | - 用途： 适用于科研院校、测绘、国土、水利、农林等部门在资源环境调查、地质灾害监测、航空摄影、测绘数据生产、数字城市等工作中，将无人机航拍数据进行二维、三维重建，实现多源影像处理与实验仿真，生产正摄影像数据和三维模型数据等基础地理信息产品。 - 平台功能： 2.1 自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建的数据处理器应用软件，一站式解决方案帮助行业用户全面提升航测内外业效率，将真实场景转化为数字资产； 2.2 实时二维重建和后处理二维重建； 2.3 二维多光谱重建； 2.4 实时三维重建； 2.5 后处理三维重建； 2.6 二维与三维测量； 2.7 ★支持像控点管理； 2.8 三维航线规划； 2.9 输出坐标系选择； 2.10 KML 文件导入 - 技术要求： 3.1 在标配的数据处理器上进行数据处理效率最高可达400张影像/1GB内存，在作业现场即可快速完成建模； 3.2 设置控制点和检查点，生成绝对精度更高的二维地图和三维模型；输出详细质量报告，让建模精度数据一目了然，确保符合项目交付精度要求； 3.3 内置 8500+ 成果坐标系，根据需求选择对应输出坐标系； 3.4 支持导入 POS 数据、GCP 数据，提升重建精度，满足多种场景的重建需求； 3.5 选定目标区域可自动生成航线；提供地图打点、KML 文件导入、飞行器打点等 3 种方式添加边界点，在无网络情况下也可正常作业；规划过程中，界面会显示预计飞行时间、预计拍照数及面积等重要信息； 3.6 在地图上设定一系列航点即可自动生成航线，支持为每个航点单独设置丰富的航点动作，同时可调整航点的飞行高度、飞行速度、飞行航向、云台俯仰角度等参数；对于精细化飞行任务，还可在已建好的二维正射地图或三维模型上进行航点规划，规划效果更直观； 3.7 选定目标区域可自动规划出 5 组航线：1 组正射航线和 4 组不同朝向的倾斜航线。全面的视角帮助构建更高精度的实景三维模型，同时支持设置倾斜云台角度等参数以满足不同的场景需求； 3.8 可为带状区域设计，可自动切割大面积带状测区，分段规划航线。用户可自由调整带状宽度，合理规划航线； 3.9 基于同步定位、地图构建和影像正射纠正算法，在飞行过程中实时生成二维正射影像，实现边飞边出图。 3.10 根据不同场景分别优化算法，全面升级的真正射影像技术有效避免图像扭曲变形，准确细致地呈现目标对象和测区； 3.11 通过多光谱影像，生成NDVI、NDRE 等植被指数图，支持多光谱成像波段： 蓝色（B）：450 nm ± 16 nm、绿色（G）：560 nm ± 16 nm、红色（R）：650 nm ± 16 nm、红边（RE）：730 nm ± 16 nm、近红外（NIR）：840 nm ± 26 nm 支持植被指数：NDVI、GNDVI、NDRE、LCI、OSAVI 3.12 基于实时点云重建算法，将无人机采集的数据可视化，实时生成高精度、高密度点云，满足精确测量需求。 3.13 ★导入多角度拍摄所得影像，自动生成实景三维模型。提供高、中、低三种重建精度，满足不同现场重建，基于 CUDA 智能重建算法，可在短时间内处理大规模数据，输出高质量重建结果 3.14 二维与三维测量 轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，为进一步分析决策提供数据支撑 3.15 模型标注 在测量结束后对测量结果进行管理，如命名测量对象、标注尺寸、导出结果等，让数据存储更加合理，项目优化与报告更加直观高效 3.16 在模型上任意点击，可快速展示此处的所有拍照点及图像。模型与图像间的快速切换便于随时查看现场情况，对具体细节进行核查 3.17★无人机航测布设的像控点可以在软件中进行精准刺点，是实地布设的像控点在航飞的照片上准确对应，以提高数据处理的精度 - ★配置要求： - 标准配置正版永久版 - 激活码1个 - 数据处理器1个 - 室内外一体化多源数据处理与实验仿真套件1个 - 售后服务和培训： 5.1 培训：提供免费的售后培训 |
| 6 | 全站仪 | - 用途：适用于科研教学。 - 设备功能： 2.1 自动测距测角； 2.2 计算和数据自动记录及传输于一体； 2.3 可以自动化、数字化、智能化的进行三维坐标测量。 - 技术要求： 3.1 测角测量精度：≤2"； 3.2 测角最小读数：≤1"； 3.3 望远镜放大倍数：≥30X； 3.4 最短视距：≥1.5m； 3.5 键盘：双面数字蓝色背光键盘； 3.6 显示屏：≥2.8英寸，≥240×320像素高亮彩色显示屏； 3.7 ★具有激光对中功能，无需拆解仪器； 3.8 补偿器工作范围：≤±3′； 3.9 ★免棱镜测程：≥350m； 3.10 ★棱镜测距精度优于2mm±2ppm，免棱镜测距精度优于3mm±2ppm 3.11 工作温度范围：-20℃～50℃，存储温度范围：-40℃～70℃ 3.12 防水防尘：IP65； 3.13 电池类型：高能离子电池； 3.14 电压、容量：≥7.4V、≥4400mAh - 配置要求：标准配置。 4.1 配木质脚架一副， 4.2 配铝合金对中杆及对中架2幅，小棱镜2个； - 售后服务和培训：提供不低于二年的免费保修和检校。 |

- 机电学院实验设备1

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 8（N=8） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人创新实训套件 | 1.用途： 适用于教学开课，可支持：工程通识教育、机器人创新控制基础与实践课、机电机器人控制实训课、创新实践课、单片机实践、机械创新实验课和机器人创新实践课、机器人技术及应用创新训练的实践课、工业机器人技术应用、机械创新设计方面的实验课。可参加中国高校智能机器人创意大赛（中国高等教育学会指导） 2.设备功能： 可做器人机构设计、机器人机构创新设计、模块化机器人的设计与实现、机构组成建模、机电控制基础、机器人技术基础、工业机器人基础、嵌入式技术在机器人上的应用、自主机器人程序设计、单片机原理、自动控制原理、机器人运动学、多自由度机器人组装与控制、典型机器人构型设计等 3.主要技术参数： 3.1设备外观: 为1个容量约40L的工程收纳箱，不少于3个EVA内胆，不少于2个零件收纳盒。 3.2机械零件: 内含不少于1450个机械零件 3.3电子部件: 不少于65个电子部件 3.4大型金属结构件: - 不少于30种，总数不少于290个。 - 主要材质为铝镁合金，厚度为2.4mm，外表喷砂氧化工艺，冲钣金工艺，非型材零件； - 外表金属原色喷砂氧化工艺，磨损和划伤时不变色。 - 每个零件均有多个国际标准M3零件孔，零件孔采用国标通孔，非螺纹孔或螺纹槽，长期使用不存在滑丝问题。 - 括不少于3种平板零件，包括7×11孔平板，10mm滑轨； - 不少于8种折弯零件，包括90度支架、输出支架、马达支架、大舵机支架、直流电机支架、舵机双折弯、U型支架； - 不少于8种连杆零件，包括机械手20mm、机械手40mm、机械手40mm驱动、机械手指、双足腿、双足支杆、四足连杆； - 不少于3种圆形零件，包括小轮、大轮、垫片10、垫片20。不少于1种万向轮，不少于一种传动轴。 - 主要结构零件孔严格遵循GB/T 70.1-2000国家标准。 3.5塑胶结构件: - 不少于12种，总数不少于260个。 - 主要材质为ABS，主要为黑色，每个零件均有多个国际标准M3零件孔。 - 包括不少于2种齿轮，包括方孔齿轮和圆孔齿轮； - 不少于2种偏心轮，包括3mm偏心轮和挡片偏心轮； - 不少于4种电机输出头 - 不少于1种联轴器 - 不少于1种模型轮胎 - 不少于90节可调式履带片，履带总长度不少于270cm。 3.6 其他零配件: - 不少于18种，总数不少于900个。 - 包括8种螺丝，主要为不锈钢材质，主要型号为国际标准M3； - 不少于3种尼龙螺柱； - 不少于3种铜套管； - 主要紧固零件严格遵循GB/T5277-1985国家标准。 3.7组装方案: - ★共可组装不少于15个机器人模块，40个机构作为实验平台。 - 可完成以下实验： - 被动行星探测车底盘设计； - 机器人模块化设计； - 双轮机器人设计； - 履带机器人设计； - 2自由度云台实验； - 5自由度蛇形机器人实验； - 6自由度双足步行机器人实验； - 人车混合型机器人实验； - 扫地机器人实验； - 工程机器人实验； - 排爆机器人实验； - 仿生机器人实验； - 机械臂实验； - 三角履带机器人； - 机器人避障实验； - 机器人循迹实验； - 光控实验； - 声控实验； - ★自平衡机器人实验； - 温湿度远程监测实验； - WiFi视频监控实验； - 语音对话实验； - 语音命令实验； - 颜色识别实验； - 蓝牙通信实验； - 无线示教编程实验。 3.8主控板: - 主控板一块 - ★ARM Cortex M3芯片处理器，基于Arduino开源方案设计,同时具有14路数字输入/输出口。 - 尺寸不超过60*60mm，开有M3零件孔，孔距为10mm的整倍数。 - 支持5v～20v的电压； - 512 KBytes的Flash； - 96 KBytes的SRAM； - 84Mhz的CPU时钟频率； - 一个DMA控制器。 - 主控板2块 - AVR ATmega328芯片处理器，基于Arduino开源方案设计,同时具有14路数字输入/输出口。 - 尺寸不超过60*60mm，开有M3零件孔，孔距为10mm的整倍数。 - 支持5v～20v的电压。 - Flash Memory 32 KB； - SRAM 2 KB - 工作时钟 16 MHz。 - 一级扩展板3个 - 完全兼容arduino控制板标准接口。 - 与主控板堆叠使用； - 3P、4P接口全部采用彩色镀金分组插针，防反插设计。 - 可直接驱动舵机、直流电机、数码管等机器人常规执行部件，无需外围电路。 - 板载2个2*5的杜邦座扩展坞。 3.9开发环境: - 主控板具备示教编程功能，对任意设备进行脱离电脑的、快速的示教编程。 - 支持国际流行的Arduino函数库。 - 支持Ardublock图形化编程语言，同时支持Mind+等图形化编程软件； - 支持Visual Stido，Eclipse、Sublime text等主流编程环境。 3.10电机和电池: - 不少于4种电机，总数不少于21个。 - 包括金属齿轮180°伺服电机、360°圆周伺服电机和双轴直流电机等，伺服电机额定电压6V； - 直流电机有两个输出轴，额定电压4.5V。 - 不少于2块锂电池，额定电压7.4V，1100mAh，1个专用充电器。 3.11传感器: - ★不少于15种，总数不少于25个。 - 包括触碰、近红外、灰度、火焰、闪动、声控、白标、超声测距、加速度、温湿度、编码器、颜色识别、语音识别、摄像头。 3.12通信模块: - 不少于3种通信模块，总数不少于4个。 - 包括蓝牙串口模块、蓝牙适配器、NRF无线模块、WiFi模块等。 - 支持Android手机控制机器人，并提供开发教程。 3.13教程: - ★提供并支持《模块化机器人创新教学与实践》教材一本，书号：ISBN978-7-5603-6193-2。 - ★提供不少于4本电子版《实验教程》。《实验教程》提供不少于80节以上实验课，不少于150课时，提供标准色卡。 - 光盘1张，提供教材电子文档； - 提供编程环境所需全部软件，包括C语言编程软件、图形化编程插件、驱动程序、示教编程程序等； - 提供所有电子模块的电路文件，可用Protel打开； - ★全部样机的3D文件，STP格式，可用于PRO/E、SolidWorks等软件搭建机器人虚拟样机，也可用于ANSYS、UG等软件进行运动学和动力学仿真。 - 提供实验范例的全部源程序，便于教学使用。 - 提供100个样机视频。提供网站，QQ群，微信公众账号，方便客户获取资源、学习和咨询。 3.14可提供机器人使用培训，能参加工程能力综合竞赛，可以提供机器人大赛的技术支持及相关培训。 4.其他要求： 4.1 提供安装免费培训 4.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
| 2 | 机器人智能技术开发平台 | 1.用途： 用于机械专业学生开展机电产品设计实训，机器人专业大二、大三进行机器人智能技术项目开发，机电项目开发团队进行机器人智能技术项目开发，嵌入式项目开发等。可参加中国高校智能机器人创意大赛（中国高等教育学会指导） 2.设备功能： 可做机械臂设计及运动学控制、全向底盘设计及运动控制、仿生机器人设计及运动控制、机器视觉技术、无线定位技术、机器人激光雷达导航技术等6个主题的机器人智能技术。 3.主要技术参数： 3.1设备外观：为1个容量约40L的工程收纳箱，3个EVA内胆。 3.2大型金属结构件 - 不少于32种共320个。 - 主要材质为铝镁合金，厚度约为2.4mm，冲压钣金工艺，非型材零件； - 外表金属原色喷砂氧化工艺，磨损和划伤时不变色。 - 每个零件均有多个国际标准M3零件孔，零件孔采用国标通孔，非螺纹孔或螺纹槽，长期使用不存在滑丝问题。 - 不少于6种平板零件，包括7×11孔平板，5×7孔平板，10mm滑轨板，2×10平板，11×25孔平板；1 - 1种折弯零件，包括5×3×5折弯，3×5双折面板，90度支架、输出支架，直流电机支架，马达支架、大舵机支架、舵机双折、U型支架、3×5折弯、桁架20； - 不少于7种连杆零件，包括机械手20mm，机械手40mm、机械手40mm驱动、机械手指，轮支架，双足脚，双足支杆； - 不少于1种圆形零件，包括大轮； - 传动轴2种，1种万向轮联轴器，1种步进电机支架，1种球头万向节，不少于3个丝杠套装。 - 主要结构零件孔严格遵循GB/T 70.1-2000国家标准。 3.3塑胶结构件 - 不少于5种共45个。 - 主要材质为POM，主要为黑色； - 每个零件均有多个国际标准M3零件孔。 - 包括不少于3种电机输出头，不少于40个； - 不少于4个58mm福来轮； 3.4其他零配件 - 不少于17种共900个。 - 包括不少于8种螺丝，主要为不锈钢材质，主要型号为国际标准M3。 - 不少于3种尼龙螺柱，不少于3种铜套管。 - 主要紧固零件严格遵循GB/T5277-1985国家标准。 3.5组装方案 - 双轴绘图机器人； - 三轴绘图机器人； - 3自由度串联机械臂； - 6轴串联机械臂； - 并联机械臂； - 5自由度并联机械臂 ； - 全向底盘； - 12自由度六足机器人； - 机械狗； - 6自由度双足； - 17自由度人形等。 - ★支持机械臂正逆运动学、机器视觉、无线定位技术、Slam导航、仿生机器人步态规划、全向底盘运动控制等实验； - 提供以实际机器人载体作为实验的教程。 3.6主控板 - 不少于1个树莓派3B主控板； - ★CPU采用不小于1GHz ARM A53芯片； - RAM为1GB； - 板载低功耗蓝牙4.1模块； - 树莓派3B可以从mini-SD卡(TF卡)启动； - ★在NAND Flash内有出厂预装了Raspbian 系统； - 板载WiFi模块，板载5个USB接口和1个HDMI接口。 - 不少于1个Basra主控板 - ★AVR ATmega328芯片处理器； - ★基于Arduino开源方案设计； - 具有14路数字输入/输出口； - 尺寸60*60mm，开有M3零件孔，孔距为10mm的整倍数； - 支持5v～20v的电压； - Flash Memory 不小于28KB； - SRAM 2 KB； - 工作时钟 16 MHz。 3.7扩展板 - 不少于1个Bigfish一级扩展板 - 完全兼容arduino控制板标准接口； - 与主控板堆叠使用； - 3P、4P接口全部采用彩色镀金分组插针，防反插设计； - 可直接驱动舵机、直流电机、数码管等机器人常规执行部件，无需外围电路； - 板载不少于1个2*5的杜邦座扩展坞。 - 不少于1个SH-SR舵机扩展板 - 扩展板采取TLC5940串行转并行芯片，可以把Arduino UNO的5个IO转化为16个PWM接口。并且此芯片可以采取级联的形式，进一步扩展IO数量。 - 对于IO资源有限的CPU进行扩展很有帮助，可同时驱动不少于26路伺服电机。 - 不少于1个SH-ST步进电机扩展板 - 采用A4988驱动； - 一共有4路步进电机驱动模块的插槽； - 可驱动不少于3路步进电机。 3.8开发环境 - 主控板支持示教编程功能，对任意设备进行脱离电脑的、快速的示教编程。 - 支持国际流行的Arduino函数库。 - 支持Ardublock图形化编程语言； - 支持Mind+等图形化编程软件； - 支持Visual Stido，Eclipse、Sublime text等主流编程环境。 - 提供基于ROS开源软件系统开发项目资料及软件资料。 3.9电机和电池 - 不少于3种电机共24个； - 包括两种扭矩的金属齿轮180°伺服电机，额定电压6V，最大额定扭矩不小于20N·cm； - 一种步进电机，步距角1.8°，扭矩不小于0.2N.m。 - 不少于2块锂电池，额定电压7.4V，1000mAh，1个专用充电器。 - 动力电池1块，额定电压11.2V，2000mAh，1个专用充电器。 3.10传感器 - 不少于6种，总数14个。 - 包括近红外、灰度、超声测距、摄像头、陀螺仪、激光雷达。 摄像头采用不小于200万像素CMOS传感器，非黑白摄像头，最大分辨率1280×960，最大帧数为30fps，24bit色彩位数，理论成像距离从20mm至无穷远，支持静态500万像素的高清影像，采用USB2.0传输。 激光雷达测距范围0.15-12m，360°无死角扫描，测距分辨率<0.5mm，角度分辨率<1°，测量频率最小值不小于1500hz，测量频率最大值8000hz，扫描频率最小值1hz，扫描频率最大值10hz。 3.11输出模块：不少于1个OLED显示模块。 3.12通信模块： - 不少于4个WiFi模块； - 支持WiFi无线定位开发，并提供开发教程。 3.13教程: 3.13.1★提供并支持《实验教程》教材一本，《实验教程》提供不少于40节以上实验课，90课时。 3.13.2光盘1张，提供教材电子文档； 3.13.3提供编程环境所需全部软件，包括C语言编程软件、图形化编程插件、驱动程序、示教编程程序等； 3.13.4提供所有电子模块的电路文件，可用Protel打开； 3.13.5★全部样机的3D文件，STP格式，可用于PRO/E、SolidWorks等软件搭建机器人虚拟样机，也可用于ANSYS、UG等软件进行运动学和动力学仿真； 3.13.6★提供实验范例的全部源程序，便于教学使用； 3.13.7提供100个样机视频。提供网站，QQ群，微信公众账号，方便客户获取资源、学习和咨询。 4.其他要求： 4.1 提供免费安装培训 4.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
| 3 | 6轴串联机器人 | 1.用途： 系统涉及精密传动、智能控制、数控技术、智能传感等技术，利用该系统可以开展系列综合教学演示和实践教学，具体的内容包括： ①多自由度工业机器人的运动控制； ②工业机器人示教编程与操作； ③工业机器人的轨迹规划和离线编程； ④工业机器人虚拟仿真和建模； ⑤工业机器人与自动化生产线的集成与调试。 2.设备功能： 2.1 一种标准的工业机器人； 2.2能在狭小的空间内作业； 2.3 外部通讯扩展功能； 3.主要性能特点： 3.1★控制轴数：6轴； 3.2★可达运动范围X,Y向分别为0～717mm、0～1274mm； 3.3安装选用方式：桌面安装，顶吊安装，倾斜角安装； 3.4手腕部可搬运重量：5公斤； 3.5重复定位精度：≤0.01MM； 3.6机器人重量：≥27公斤； 3.7防护等级IP67； 3.8★控制装置采用R301B Mate控制柜。 3.9 在贰套6轴机器人的基础上，另提供壹套RV减速器（直径320mm）。 4.其他要求： 4.1 培训：提供机器人的编程与控制、拆装，RV减速器的拆装等方面的免费培训。 4.2 质保期：所有零部件验收后提供两年的免费上门保修。 |

- 机电学院实验设备2

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥8（N=8） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 单片机综合实验箱 | 1.用途： 主要用于学习单片机基础应用技术和综合应用技术，包含有单片机原理、各类控制技术、各种数据通信技术、系统设计技术。向用户提供众多外围器件和设备接口，可使用户快速掌握单片机原理及其实用接口技术，充分了解和掌握当今单片机领域流行的各种外设器件应用。同时学习MCGS工业组态软件的编程和控制技术（总线控制和位控制） 2.设备功能要求： 2.1 单片机汇编和C语言的编程和开发； 2.2 单片机片内功能的应用实验； 2.3 单片机外围扩展器件应用实验； 2.4★测量功能：双通道虚拟示波器 2.5★能配置单片机和PC机组态综合应用接口，PC机与单片机实时通信，在组态界面上实时显示单片机测控的各项参数。 3.设备硬件电路组成： 3.1 以下所有单片机硬件实验电路模块都必须集成在一个实验电路主板上，完成所有的实验项目。 3.2 基础接口电路 1）多路定时计数器8253A。 2）可编程并行输入/输出接口8255。 3）可编程键盘显示接口8279 4）可编程串行通信接口16C550 5）单片机系统简单I/O口扩展电路74LS273/74LS244。 6）看门狗电路MAX813 3.3人机接口电路 1）8位LED发光管输出显示 2）8位开关量输入模块、8位开关量输出模块。 3）8个独立的LED数码管。 4）4×4矩阵键盘电路。 5）16×16点阵LED模块，由4个8×8点阵和驱动电路组成。 6）12864 LCD图形、中文、字符显示模块。 7）有带触模屏功能的3”TFT 彩色液晶显示屏。 8）两路带消抖±5V单脉冲产生电路。 9）1HZ-1MHZ分8路输出固定脉冲发生。 3.4外设执行部件 1）5V继电器控制、音乐发生器电路。 2）步进电机20BY及直流电机驱动与控制。 3）扬声器驱动电路。 4）蜂鸣器驱动电路。 5）光电测速模块电路。 3.5通信接口电路 1）CH375 USB通信模块 ,支持HOST /SLAVE模式。 2）IRM5000红外无线通信模块 3）★CAN-Bus通信模块，由SJA1000和TJA1050T专用芯片组成。 4）TCP/IP通信模块，含以太网芯片RT8019和32K静态存储器。 5）★RS232/RS485接口应用和电平转换电路。 6）I2C串行实时日历/时钟PCF8563。 7）I2C串行键盘显示控制器Zlg7290。 3.6存储器电路 1）32K静态RAM 62256 2）串行存储器93C64读写电路 3）I2C串行存储器24C02应用电路。 4）IC卡读写（24C01)模块电路。 5）SST512K FALSH存储器电路。 6）SD卡读写电路。 3.7数据转换 1）单路8位数字/模拟转换接口DAC0832。 2）8路8位模拟/数字转换接口ADC0809。 3）串行8位A/D 转换电路TLC549及其相关电路 4）串行10位D/A 转换电路TLC5615及其相关电路 5）ISD1730PY语音录放模块、纸盆式电动扬声器及驻极体话筒。 6）数字温度传感器DS18B20，用于环境温度检测。 3.8 单片机核心模块 1）★配置全功能51单片机仿真系统，双CPU设计（SST89E58和ATMEG8515),RS232/USB通信接口，不占用微控制器软硬件资源；CPU的口线全开放。 2)含STC89C52单片机芯片,配在线下载接口电路。 3.9 实验箱体采用铝木合金组合材料,ABS塑料包角。 3.10整机具有独立自主知识产权，无任何侵权项。 4.系统软件配置 4.1 WINDOWS下KEIL C51 软件环境，支持汇编和C语言的编程、编译、链接和源程序级调试和在线下载。 4.2 Small RTOS(51) 1.12.1vR嵌入式操作系统。 4.3 在线下载软件：STC_ISP_V479。 4.4 支持工业组态软件在单片机控制中的应用接口软件。 4.5 工业组态软件在单片机控制中的应用实验例程。 4.6 视频培训教程。 5.实验资料 5.1 配套单片机实验指导书。 5.2 所有实验的KEIL C51及汇编样例的电子档源程序（各样例的电子文件，为KEIL C51及汇编两种格式，该电子文件可直接用于调试）。 6.单片机各种应用实验 6.1 在一个主板上必须实现下列实验： 1）P3输入实验； 2）P1输出实验； 3）DS18B20温度检测实验； 4）LED点阵显示验； 5）控制交通灯实验； 6）步进电机和直流电机闭环控制实验； 7）串并A/D和D/A转换实验； 8）8279键盘显示实验； 9）1730语音录放实验； 10）LCD显示实验； 11）16C550可编程异步通讯接口实验； 12）RS232/485串行通信实验； 13）USB接口的应用实验； 14）以太网通信实验； 15）CAN总线通信实验； 16）无线红外接口通信实验； 17）I²C总线实时时钟PCF8563； 18）ZLG7290串行键盘； 19）I²C智能卡应用实验； 20）“看门狗”复位实验； 21）NOR Flash； 22）TFT彩色液晶屏及触摸屏的应用实验； 6.2 工业组态应用实验：含工业组态软件编程实验、工业组态软件在单片机控制中的应用实验，如数据采集、数字电压表、液体混合、工业顺序控制、电机控制等。 7.售后服务和培训：提供免费安装调试和培训服务 |
|  | 汽车电子与汽车CAN总线网络实验开发系统 | 1.用途和功能 系统涉及汽车电子控制、CAN总线（CAN2.0A/B）、OBD等技术，涵盖了典型车型的舒适CAN系统（低速CAN）、动力CAN系统（高速CAN）、高低速CAN/LIN网关及各系统中典型的ECU节点，真实再现汽车CAN/LIN总线控制网络。通过该系统可学习： ① 汽车ECU的软、硬件设计方法及相关汽车应用标准； ② 在AutoCAN环境中对ECU进行虚拟仿真、测量、调试、诊断的基本方法； ③ OBD相关技术，实现系统的自诊断功能并输出系统运行信息和故障信息； ④ 汽车电子控制系统中的典型控制策略及诊断方法； ⑤ 该实验开发系统与模拟实车网络的联合仿真。 2.技术要求 2.1★提供各ECU的原理图、源代码及详尽的软、硬件设计说明，为开发汽车ECU、车载网络奠定软、硬件基础； 2.2 提供AutoCAN示范工程及使用该平台对ECU、车载网络进行设计、仿真、测量、诊断、测试、分析等； 2.3★CAN/LIN网关及 OBDII诊断ECU具有输出系统故障码的功能，可使用汽车通用解码器读取故障码； 2.4 汽车组合仪表ECU内嵌3.5寸480×320汽车仪表专用TFT液晶屏1个，具有转速、车速表及各种指示灯； 2.5 舒适系统中央控制/防盗报警ECU带遥控接收器，接收遥控钥匙信号； 2.6 转向柱灯光开关ECU采集车灯控制开关信号，并根据控制逻辑组合为车灯控制报文发送到CAN总线； 2.7 发动机信号模拟ECU可输出车速、发动机转速、冷却液温度、燃油油量等CAN报文到高速CAN总线； 2.8 舒适系统左前门/灯ECU实现驾驶员侧车门/车灯的本地和网络控制； 2.9 舒适系统右前门/灯ECU实现乘客侧车门/车灯的本地和网络控制； 2.10 舒适系统左后门/灯ECU实现左后车门/车灯的本地和网络控制； 2.11 舒适系统右后门/灯ECU实现右后车门/车灯的本地和网络控制； 2.12 倒车雷达ECU具有4路倒车雷达专用探头和1路低速CAN总线接口； 2.13★AutoCAN仿真开发平台是针对车载CAN-BUS网络及其相关ECU的开发、测试和分析的CAN网络集成开发环境，涵盖了从车载CAN系统规划到实现的完整开发流程，可提高ECU及车载网络的开发效率。软件平台主要包括三大功能模块：1）数据库功能模块；2）测量功能模块；3）仿真功能模块。 2.14★支持ECU及车载CAN-BUS网络系统的开发、测量、仿真、诊断、测试、分析、数据记录、数据回放等； 2.15 测量：以图形、图表等形式实时的反映车载网络的总线状态及相关信息； 2.16 仿真：用于车载网络仿真，包括软件仿真、半实物仿真、硬件在环仿真； 2.17 诊断：可完成对单个ECU联网功能诊断，以及多个ECU联网后网络的综合诊断； 2.18 测试：对开发过程中各个阶段的ECU进行CAN相关功能测试，检查测试模型，回归测试及一致性测试； 2.19 数据记录与回放：可记录总线数据，并进行记录数据的全部回放或选择性回放； 2.20 可实时显示总线负载和流量以及总线错误状态； 2.21可通过用户自定义配置以支持自定义协议； 2.22 可发送协议帧，具有键盘输入、时间等触发功能，可人工或自动模拟ECU的CAN通信功能； 2.23 支持多种车辆的协议分析； 2.24 支持与实车结合的联合仿真； 2.25 配套实验指导书。 3.系统配置： 实验开发系统包含： 3.1 CAN/LIN网关及OBDII诊断ECU； 3.2 汽车组合仪表ECU； 3.3 舒适系统中央控制/防盗报警ECU； 3.4 转向柱灯光开关ECU； 3.5 发动机信号模拟ECU； 3.6 舒适系统左前门/灯ECU； 3.7 舒适系统右前门/灯ECU； 3.8 舒适系统左后门/灯ECU； 3.9 舒适系统右后门/灯ECU； 3.10 倒车雷达ECU； 3.11 AutoCAN仿真开发平台(含软硬件)。 4.培训：免费培训。 5.其他要求 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 5.2 投标文件提供盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 5.3 源代码修改后验证功能、故障设置（CAN总线、电控系统、ECU故障设置）功能及故障现象； 5.4 车门/灯ECU间LIN总线通信功能； 5.5 中标后需提供文件：设备程序核心源代码，连续不少于A4纸规格20页；纸质原版指导书；纸质程序流程图、电路原理图。（不得有侵权行为）。 |
|  | 函数信号发生器/计数器 | 1.用途：适用于实验室给学生做实验。 2.设备功能： 2.1 是一种精密的测试仪器； 2.2 具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号、点频正弦信号等多种输出信号； 2.3 外部测频功能 3.主要性能特点： 3.1 ★主函数输出频率 0.1Hz-3mHz,按十进制分类共分八档，每档以频率微调电位器实行频率调节 3.2 输出阻抗:函数定频输出 50Ω;TTL/CMOS输出600Ω 3.3 输出信号波形 - ★函数输出 正弦波、三角波、方波（对称或非对称输出）； - TTL/CMOS 脉冲波（CMOS输出f≤100kHz） 3.4 输出信号幅度 - 函数输出（1MΩ） - 不衰减：（1Vpp-20Vpp）±10%,连续可调； - 衰减20dB（0.1Vpp-2Vpp）±10%,连续可调； - 衰减40dB（10mVpp-200mVpp）±10%,连续可调； - 衰减60dB（1mVpp-20mVpp）±10%,连续可调 - TTL输出（负载电阻≥600Ω） - “0”电平：≤0.8V，“1”电平：≥1.8V - CMOS输出（负载电阻≥2kΩ） - “0”电平：≤0.8V，“1”电平：≥5V-15V连续可调 3.5 函数输出信号直流电平（offset）调节范围 - 关或者（0V～20V）±10%(50Ω负载)； - “关”位置时输出信号所携带的直流电平为：<(0V±0.1V) - 负载电阻为1MΩ，调节范围为（-10V～+10V）±10% 3.6 函数输出信号衰减: 0dB/20dB/40dB/60dB(0dB衰减即为不衰减) 3.7 输出信号类型:单频信号、扫频信号、调频信号（受外控） 3.8 函数输出非对称性（SYM）调节 关或20%～80%；“关”位置时输出波形为对称波形，误差：≤2% 3.9 扫描方式 - 内扫描方式：线性/对数扫描方式； - 外扫描方式：由VCF输入信号决定 3.10 内扫描方式 扫描时间 10ms～5s±10%； 扫描宽度≥1频程 3.11 外扫描特性 输入阻抗约500KΩ； 输出信号幅度0V～+3V； 输入信号周期 10ms～5s 3.12输出信号特征 - ★正弦波失真度<1%； - 三角波线性度>90%(输出幅度的10%～90%区域)； - 脉冲波上（下）升沿时间≤30ns(输出幅度的10%～90%); - 脉冲波、上升、下降沿过冲≤5%（50Ω负载） 3.13 输出信号频率稳定度：±0.1%/min 3.14 幅度显示 - 显示位数：三位（小数点自动定位）； - 显示单位:Vp-p或mVp-p； - 显示误差Vo±20%±1个字（Vo输出信号的峰峰幅度值），(负载电阻50Ω时Vo读数乘1/2)； - 分辨率：0.1Vp-p（衰减20dB）1mVp-p(衰减40dB),0.1mVp-p（衰减60dB） 3.15 频率显示 显示范围：0.1Hz～3000kHz/10000kHz; 显示有效位数：五位（1k档以下四位） 4.配二维平台 4.1★平台包括包含设备类型、名称、出厂日期、设备外观图片等设备信息；为设备关联相应的实验，以上信息可在后台编辑修改，进行个性化定制。 4.2★实验项目包括实验指导说明书、实验相关视频、实验设备虚拟实验相关内容。 4.3 设备管理员（老师）可以添加实验，实验包括指导说明书，相关视频信息，并可关联平台上已有的立体教材方便扩展阅读。实验指导说明书及立体教材可以在后台编辑及上传。 4.4 设备管理员（老师）可以为实验编辑实验指导说明书，该说明书支持章节编辑及Html格式化及在线预览等功能。 4.5 实验人员（如学生等）通过扫描设备上的二维码，在手机端进入设备信息化管理平台，进入后可查看设备相关信息，其中包括该设备可做的实验列表。 4.6 实验人员（如学生等）进入实验之后，可查看该设备管理员为该实验配置的信息，有联网功能的设备会自动上传实验数据记录到后台，实验人员可以在操作实验时，获取实验数据，并自动生成包含实验数据的简版实验报告，生成之后发送到实验人员的微信中。 4.7 仪器整套设备及附件 4.8 使用说明 5.其他要求：免费培训 |
|  | 四轴机器人 | 1.用途：适用于科研院校机器人动作演示，了解机器人动作的实现原理。 2.设备功能：实现动态跟随，点对点抓取等动作教学。 3.主要性能特点： 3.1输入电源：单相 AC 200V～230V, -15%～+10%, 50Hz/60Hz 3.2控制轴数：4轴 3.3系统： IO 7 点输入，7 点（继电器）输出 3.4通用 IO 24 点输入，24 点输出 3.5两个以太网接口 3.6一个 EtherCAT 扩展输出接口 3.7 一个航插接口 3.8一个 USB2.0 接口 3.9★安全功能： 带急停、安全光栅、安全门功能 3.10信号反馈接口 两个高速脉冲反馈接口 3.11接地电阻： ＜0.1Ω（符合 IEC61800-5-1） 3.12绝缘电阻： 100MΩ以上 3.13漏电流： ＜30mA 3.14冲击电流： ＜20A 3.15工作环境： 温度：0℃～45℃ 湿度：10%～80%（不结露） 3.16储存环境： 温度：-20℃～60℃ 湿度：95%RH 以下（不结露） 3.17抗振动强度：10Hz≤f≤57Hz，振幅 0.15mm 3.18抗冲击强度：最大不超过 15g，持续时间 11ms 3.19海拔：1000 米以下 3.20★EMC 测试标准 符合 IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-4 3.21防护等级 IP20 3.22★系统：执行国际通用标准BASIC,IEC61131-3(FBD,LD,ST,SFC),支持运动仿真 3.23体积：（长×宽×高）≥348 mm×400 mm×190 mm 4.其他要求： 4.1 免费培训。 4.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 红外热成像测温系统 | 1、用途和功能 系统为红外成像系统，利用不同温度景物红外辐射特性的差异，通过将接受景物的红外辐射转换成人眼可见图像的装置，简称热成像系统，本系统须具备智能精准测温功能： - 系统采用红外像素不低于320x240，以面式测温无遗漏，测温准确。采用不低于5.5寸LED触摸屏1920x1080分辨率，同时测温不低于15点、15框和15条直线。可实时录制视频文件，并在线分析，支持手持、在线测温等多种方式； - 复合调色聚焦成像技术； - 自动命名热像图，支持二维码扫描； - 细节增强融合技术； - 系统设备应支持拍摄后热像图与视频在本机即时分析。检测现场对拍摄的数据进行专业分析，避免重复拍摄，方便快捷。设备需支持高低温自动捕捉，本机最多可添加15个测温点、15个测温区域与15条测温线同时测量； - 系统应具有全辐射热像视频流输出功能，实时传输每帧每个像素点的原始温度数据，配合PC端功能强大的分析软件记录全辐射热像视频，视频保存 每一帧图像每个像素点的温度数据，系统应可以对目标实现温度趋势分析； - 满足各种场景的测试要求 如进行长期老化实验，可自由设置采样间隔，如60秒采集1帧； 如进行短期快速温升测试，可自由设置1～30Hz采样频率，且连续可调。 2、技术要求 2.1 热像探测器的有效物理像素：320×240像素； 2.2★超像素功能：热像图像素可以增强到640×480像素； 2.3★在30℃对应的温度灵敏度（NETD）： ≤30mk； 2.4 空间分辨率：1.14 mrad； 2.5★数码变焦：1～16倍连续数码变焦； 2.6 响应波段：7～14μm； 2.7 标配镜头：视场角21°×15°； 2.8 人体工程学设计：热像仪镜头支持180°上下旋转，往下看更安全，往上看更方便； 2.9 ★显示器：不低于5.5英寸OLED触摸屏，170°可视角度，屏幕分辨率1920×1080像素； 2.10 图像帧频：60Hz 2.11 对焦：连续，自动（单次拍摄）与手动对焦； 2.12★测温范围：-40℃～+700℃（内置多段量程）； 2.13 测温精度：±2℃或读数2%，取大值； 2.14 丰富的现场测温诊断功能：全屏高/低温自动定位，不少于15个可移动测温点，不少于15个可移动圆形区域测温，不少于15条可移动线测温；有利于现场的多目标测温和诊断； 2.15★具备复合调色聚集成像技术，对于选定的目标区域增强显示，自动屏蔽背景温度干扰； 2.16★具备高温差均衡成像技术，高温差场景中清晰显示所有物体的热梯度细节； 2.17可见光像素：≥工业级500万像素； 2.18画中画：可以智能调节热像与可见光图的位置匹配度，以及热像与可见光图的融合程度； 2.19调色板：热像图提供不低于15种标准调色板和15种反转调色板供选择； 2.20全辐射热像视频录制：可以录制全辐射热像视频存储，并且可以自定义采样帧频； 2.21细节增强融合成像技术：可以在目标物的热像图上增强显示物体的可见光轮廓和细节； 2.22非辐射红外视频流：可以用HDMI接口传输高清非辐射热像视频流； 2.23声音报警：支持高温和低温的声音报警，并且可以持续发出提醒警报声； 2.24颜色报警（等温线）：支持超温和低温颜色报警； 2.25自动命名热像图：可以采用二维码和条形码扫描自动命名热像图； 2.26语音附注：单张图片可以录制200s语音附注（且支持文本附注） 2.27分区域发射率设置：可为测温点、线和区域单独设置发射率，实现不同材料的精准测温； 2.28本机分析：可以在热像仪上直接分析拍摄的全辐射热像照片和全辐射热像视频； 2.29存储介质：16G内置闪存+128G高速SD卡；图像文件格式：标准JPEG，包含测量数据； 2.30 GPS定位：可以将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中； 2.31传输接口：Type-C USB3.0接口、高速SD卡、HDMI、蓝牙、WiFi、4G；可以采用4G数据流量实时传输检测图片；单块电池工作时间可以连续工作5小时以上，并且内置电源节能管理系统；电池数量标配3块锂离子可充电电池，带座充； 2.32★配置AnalyzIR热像分析系统，可以自动批量生成报告，热图可转为温度场三维图； 3.系统配置 热像仪主机（带镜头）、锂电池3块、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户手册、原厂标定证书、手腕带、颈带、读卡器、U盘、硬质便携箱. 4.售后服务和培训 4.1 质量与技术标准：产品应通过厂家工厂测试和检验，并附有质量合格证。质量标准以符合国家有关标准； 4.2 产品免费质保期2年,电池5年，热像探测器10年。保修期内如有任何非人为因素导致的产品本身质量问题，由厂家负责进行免费维修，产生的相关费用由厂家方承担，否则费用由需方承担； 保修期外进行维修的产品，将按照产品配件价格适当收取维修费用； 4.4 中标人提供免费技术培训、指导、操作等服务； 5.其他要求： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 金属微型磨床 | 1.用途：加工的工件有毛糙边时可用磨床打磨、抛光和修边。 2.技术要求： 2.1 马达转速：12000转/分钟； 2.2 输入电压/电流/功率：12VDC/5A/75W； 2.3 工作面积：≥123×100mm； 2.4 加工材料：木材、工程塑料、软金属（金、银、铜、铝等）； 2.5 变压器具有过电流、过压、过热保护； 2.6★中心高25mm，砂纸粒度不小于100#，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸。 2.7 电机功率为：≥144W。 3.系统配置： 系统配置包括：长机座、钻台面、马达风叶、连接块、齿轮、砂盘。 4.培训：免费培训。 5.其他要求 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |

- 信息学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥8（N=8） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人多功能基础教学工作站 | 1.用途 工作站主要针对以控制科学为基础的机械工程专业本科教学与实践，系统设计尽可能摆脱职业院校工业机器人实验室模式，让学生在实验过程中不仅仅停留在对某一品牌工业机器人的操作层次，而是将工业机器人相关的基础理论与实践相结合，从工业机器人PLC控制，工业机器人与外界以太网通信如局域网内其他计算机、PLC及其他工业机器人之间的通信，工业机器视觉标定、检测、定位、识别，工业机器人的多机协作以及工业机器人与人之间的人机协作等方向开展教学实践。 2.设备功能 2.1 工业机器人运动控制技术； 2.2 工业机器人与视觉系统通信技术； 2.3 多机器人协同控制技术； 2.4 机器视觉系统结构组成； 2.5 视觉成像原理和成像方式研究； 2.6 视觉与机器人协同控制技术； 2.7 人机交互技术； 2.8 PLC与电气系统控制原理和系统组成； 2.9 图像处理技术和算法研究。 3.技术要求 3.1 工业机器人 3.1.1轴数：6轴； 3.1.2★负载：≥3kg； 3.1.3★工作范围：≥580mm； 3.1.4底座尺寸：≤180mm×180mm； 3.1.5★重复定位精度：≤0.01mm； 3.1.6最大噪音：≤70dB； 3.1.7环境温度：+5℃～+45℃； 3.1.8气泵 - 机械臂末端安装气动夹具装置； - 采用无油静音气泵； - 配有调压过滤器、气路等气动元件； - 排气压力：≥0.7Mpa； - 流量：≥20L/min； 3.1.9 配备相应工业机器人控制器。 3.2 视觉系统 3.2.1 130万像素工业相机 - 130万像素 1/3” CMOS 千兆以太网工业面阵相机； - 像元尺寸：3.75 µm × 3.75 µm； - 靶面尺寸：1/3”； - 分辨率：≥1280 × 960； - 帧率：≥30 fps； - 动态范围：≥60dB； - 增益：0dB～20dB； - 曝光时间：34μs～1sec； - 黑白/彩色：彩色； - 接口：GiGE。 3.2.2 8mm工业镜头 - 固定焦距，手动光圈，六百万像素，FA 镜头； - 焦距：≥8mm； - F数：F2.8～F16； - 接口类型：C-Mount； - 视场角：1/1.8”。 3.2.3 12mm工业镜头 - 固定焦距，手动光圈，六百万像素，FA 镜头； - 焦距：≥12mm ； - F 数：F2.8～F16； - 接口类型：C-Mount； - 视场角：1/1.8”。 3.2.4 16mm工业镜头 - 固定焦距，手动光圈，六百万像素，FA 镜头； - 焦距：≥16mm ； - F 数：F2.8～F16； - 接口类型：C-Mount； - 视场角：1/1.8”。 3.2.5 环形光源 - LED类型：贴片LED； - 颜色：白色； - 色温：≥6600K； - ★功率：≥ 14W； - 输入电压：DC 24V max.； - 线缆长度：≥0.5m。 3.2.6 光源控制器 - ★输出通道数：4路； - 输出电压：12V ≥500mA； - ★输出功率：≥200W； - 电源输入电压：AC 100～240V； - 输出电压调节范围：0～24V； - 亮度调节等级：≥256级； - ★保存功能：断电自动保存设置的亮度参数。 3.3 输送线 3.3.1 输送线电机电压：220V； 3.3.2 输送线电机功率：≥200W； 3.3.3 输送线电机转速：0～180R/min； 3.3.4 输送线线速度：0～0.5m/s； 3.3.5 尺寸和材质：长度1500mm×宽度230mm，铝合金边框。 3.4 PLC和电气系统 3.4.1 ★系统包括主从PLC控制系统，主系统完成整个机器人运动与通信控制，从系统为部分关节控制； 3.4.2 主从PLC控制器单体I/O点数最高可达60个； 3.4.3 主从PLC控制器为高速处理芯片，基本指令执行时间为0.15μs； 3.4.4★主从PLC控制器配置1个以太网接口与1个RS485接口，提供详细的通信协议，通信端口最多可增至3个； 3.4.5 CPU模块本体最多集成3路高速脉冲输出，频率高达100kHz，支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式，可自由设置运动包络； 3.4.6 在PWM方式中输出脉冲的周期是固定的，脉冲的宽度或占空比由程序来调节，可以调节电机速度、阀门开度等。 3.5 人机交互系统 3.5.1 7寸触摸高清显示屏，分辨率不低于1024×600，IPS电容触摸屏，刷新率60fps，可视角度不小于70°，屏幕颜色为24位RGB颜色，电源为5V直流供电； 3.5.2 系统主控板采用树莓派4B - SOC：Broadcom BCM2711； - CPU：64位 1.5GHz四核（28nm工艺）； - GPU：Broadcom VideoCore VI@500MHz； - 通信：自带蓝牙5.0与USB2.0*2/USB3.0*2； - 接口：支持micro HDMI*2 4K 60Hz； - 供电：Type C（5V 3A）； - 网络：支持有线千兆以太网与802.11AC无线2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi； 3.5.3 摄像头为500万像素USB广角摄像头； 3.5.4 语音识别可识别汉语语言，无需用户事先训练，准确率大于95%； 3.5.5 ★语言识别每条语句可识别50种指令，每个指令小于10个汉字； 3.5.6 语音识别为板载单通道麦克风，与树莓派采用I2C进行通信； 3.5.7 ★视觉识别模块包括基于深度学习的手势识别，人脸识别等，开源识别源程序。 3.6 机器人台架与实验桌 3.6.1 机器人台架 - 尺寸：长度1500mm×宽度1500mm×高度600mm； - 材质：碳钢钣金侧板和底板； - 结构：加固处理，内部可安装机器人控制柜、空压机和其他部件； - 防护：★机器人四周安装有安全光栅，人员进入可发出报警信号； - 其他：台架上方设置有不少于6个实验区，可供进行实验教学。 3.6.2 实验桌 - 尺寸：长度2000mm×宽度1000mm×高度800mm； - 材质：钣金加烤漆材质，防静电台垫（橡胶）； - 结构：下方设置安装柜，可放置计算机，安装电气控制柜等部件。 3.7 配套软件与实验 3.7.1 ★设备交付时提供基于PLC编程与通信的机器人多关节控制实验，开源PLC控制程序； 3.7.2 设备交付时提供工业机器人与外界通信的部分通信协议，可完成机器人通信实验，提供通信软件，并开源所有源代码； 3.7.3 ★设备交付时提供机器视觉检测与识别所需的多类型工业现场数据集，提供可用于工业机器人视觉检测与识别的软件与算法，开源所有源代码； 3.7.4 设备交付时提供用于管理与通信的多平台协作与任务调度的公共管理软件； 3.7.5 ★设备交付时提供语音交互与视觉交互平台，用户可通过语音与视觉对工业机器人进行控制，开源控制源代码。 4.技术服务和培训 4.1 ★提供不少于5个实验的实验指导书与源代码，现场可展示实验指导书与部分源代码； 4.2 ★提供标准机器视觉检测与标定软件一套，并持续两年提供不少于3种类型，数量分别不少于10000张图片的工业现场真实数据集； 4.3 ★开源工业机器人所有实验源代码； 4.4 提供五年免费技术支持与培训，提供长期技术服务。 |

- 物电学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 6（N=6） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 气体定律综合实验仪 | 1.用途：仪器主要用于研究气体温度、压强和体积之间的关系，教学实验。 2.设备功能： 可以验证气体三大定律，即玻意耳—马略特定律、查理定律和盖-吕萨克定律。 3.技术参数： 3.1 气路装置： - 由针管式储气筒、活塞调节机构、放气阀等组成； - 储气筒直径约ф36mm，最小格值：1ml，最大格值：100ml。 - 活塞密闭性：完成实验过程的时间内，气压的下降不影响实验的精确度； - ★活塞调节机构即可快速调节，又可随时定位，等温过程时不用手压定位，等压过程中调节速度快，提高测量方便性和准确性； 3.2恒温水浴加热： - 温度范围：室温～100℃； - 带磁力搅拌器，搅拌速度1400转/分 3.3 数字温度计： - 量程：-55～125℃； - ★精度：0.06℃，三位半数显 3.4 温度传感器：18B20，不锈钢封装，防水型，尺寸Ф6×30mm 3.5 压力表： - 量程：0～120kPa； - 分辨率：0.1kPa，三位半数显。 3.6 玻璃活塞： - 量程：≥100mL； - 精度：≤5mL 3.7 砝码：500g 3.8 机箱采用A3材质，表面喷塑处理，前后两端安装有塑料外框，采用注塑模具一次成型 3.9 AR仿真教学APP软件 要求软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，可以在它上面展示出以下功能： （1）★手机可观看设备三维展示及各个部件的介绍 （2）手机可观看设备使用操作视频 3.10配合互联网+教课软件 （1）手机可观看波意耳-马略特定律实验原理 （2）手机可观看查理定律实验原理 （3）★手机可观看盖·吕萨克定律实验原理 （4）手机可观看波意耳-马略特定律实验操作步骤 （5）手机可观看查理定律实验操作步骤 （6）手机可观看盖·吕萨克定律实验操作步骤 （7）★手机可观看波意耳-马略特定律实验结果 （8）手机可观看查理定律实验结果 （9）手机可观看盖·吕萨克定律实验结果 4.其他要求： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 4.2 投标文件提供制造商ISO9001质量管理体系认证证书（加盖厂商公章）的扫描件及网上查询截图扫描件。 |
|  | 塞曼效应实验仪 | 1.用途： 本仪器采用永磁体产生磁场，观察汞灯546.1nm的光在磁场中的分裂谱线，并根据赛曼分裂谱线的间距计算电子荷质比。具有磁场稳定，测量方便，分裂环清晰等特点，适用于各院校近代物理实验和设计性实验。 2.设备功能： 2.1掌握观测塞曼效应的实验方法， 加深对原子磁矩及空间量子化等原子物理学概念的理解。 2.2观察汞原子 546.1nm谱线的分裂现象以及它们偏振状态，由塞曼裂距计算电子荷质比。 2.3学习法布里-珀罗标准具的调节方法 3.技术参数： 3.1利用本仪器可观察“塞曼效应”现象，了解磁场对光产生的影响，认识发光原子内部的运动状态及其量子化的特性。 - ★能获取9个明显的塞曼分裂谱线，测量其分裂后的谱线波长差，来求得电子的荷质比（e/m）的值。 - 电磁铁（带转座可作360°旋转，磁铁一端中心开孔）； - 电感应强度：B=0～1.3特斯拉， - 磁极间距：≥10mm， - 磁极端直径：≥Ф10mm， - ★磁感应强度的不均匀性（Ф10mm）：≤5%； 3.2法布里-珀罗标准具（带微调座架，前后俯仰三维调节方便可调。） - 通光口径：≥Ф40mm， - 平面度：优于λ/30， - 分辩能力：λ/dλ≥2×105， - 空气隙石英间隔：≥2mm， - 中心波长：≥ 580nm， - 高反射带宽：≥100 nm， - 反射膜的反射率：＞90%； 3.3干涉滤光片 - 中心波长：≥540 nm， - 透射带宽：≤10 nm， - 峰值透过率：≥50%， - 石英条纹细度：＞12； 3.4配备测微目镜可直接观测 4.其他要求： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |

- 建艺学院模型制作工作室实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密裁板锯 | 1.用途：用于锯切较大尺寸的板形木料； 2.设备功能：木工开料设备 3.技术要求： 3.1 主锯片尺寸:315mm 3.2 主锯片转速:≥800(530+820)mm 3.3 槽锯片尺寸:120mm 3.4 槽锯片转速: ≥8000rpm 3.5 锯片倾角:0～45° 3.6 最大切割厚度@45°: ≥67mm 3.7 最大切割厚度@90°: ≥95mm 3.8 最大纵切宽度: ≥1250mm 3.9 滑台尺寸: ≥2600×375mm 3.10 最大切割行程: ≥2600mm 3.11 工作台尺寸: ≥800(530+820)mm 3.12 吸尘口直径:Φ120/Φ80mm 3.13 主电机输出功率: ≥5kW 3.14 槽锯电机输出功率: ≥0.75kW 3.15 滑台: ≥2600×480×210mm 4. ★配置要求： 配套连接移动真空除尘器自动控制吸尘装置同步起动及停止功能。 |
| 2 | 落地式带锯 | 1.用途：用于对木料进行直线、曲线锯切； 2.设备功能：木工锯切设备； 3.技术要求： 3.1 ★电机功率：≥2200W全封闭 TEFC感应电机 3.2 锯条长度：≥ 3530mm 3.3 锯条宽度范围：6～30mm 3.4 最大切高：≥280mm 3.5 喉口宽度：≥390mm 3.6 锯轮直径：400mm 3.7 吸尘口直径：≥100mm 3.8 标准配置 靠山/角度尺/进口锯条一根 3.9 全封闭加厚钢板机身设计，确保整机刚性超群。 4. ★配置要求： 配套连接移动真空除尘器自动控制吸尘装置同步起动及停止功能。 |
|  | 细木工带锯 | 1.用途：用于对木料进行直线、曲线锯切； 2.设备功能：木工锯切设备； 3.技术要求： 3.1 ★电机功率：≥1500W全封闭 TEFC感应电机 3.2 锯条长度：≥ 2800mm 3.3 锯条宽度范围：3.2mm～19mm 3.4 最大切高：≥330mm 3.5 喉口宽度：≥ 340mm 3.6 锯轮直径：350mm 3.7 吸尘口直径：100mm 3.8 标准配置：靠山/角度尺/锯条一根/ 4. ★配置要求： 配套连接移动真空除尘器自动控制吸尘装置同步起动及停止功能。 |
|  | 平刨 | 1.用途：用于将木料刨平、刨直 2.设备功能：木料表面粗加工设备 3.技术要求： 3.1 进料速度：≥ 7m/min 3.2 刀轴转速：≥ 5500rpm 3.3 刀轴直径：≥ 70mm 3.4 刨削厚度： 4～225mm 3.5 最大平刨宽度：≥ 310mm 3.6 最短工件长度：≤ 160mm 3.7 最大刨削量：≥ 3mm 3.8 刀片数量：≥ 56pcs 3.9 刀片尺寸： 15×15×2.5mm R150mm 3.10平刨台长度： ≥1400mm 3.11压刨台尺寸： ≥545×307mm 3.12吸尘口直径：100mm 3.13电机输出功率：≥ 3HP 3.14电压 220～240V/50Hz 4.★配置要求： 配套连接工业集尘器自动控制吸尘装置同步起动及停止功能。 |
|  | 自动压刨 | 1.用途：用于将木料刨平、刨直； 2.设备功能：木料表面粗加工设备； 3.技术要求： 3.1 进料速度：4～16m/min无级调速 3.2 刀轴转速：≥5500rpm 3.3 刀轴直径：≥120mm 3.4 刨削厚度：5～300mm 3.5 最大刨削宽度：≥630mm 3.6 最短工件长度：≤280mm 3.7 最大刨削量：≥8mm 3.8 刀片数：≥108pcs 3.9 刀片尺寸：630×30×3mm 3.10 压刨台尺寸：≥1050×530mm 3.11 吸尘口直径：150mm 3.12 主电机输出功率：≥5.5kW 3.13 升降电机输出功率：≥0.25kW 3.14 送给电机输出功率：≥0.55kW 3.15 电压：400V/50Hz 3.16 压刨工作台面高度数控升降调节。 3.17 送给工作台升降电机单独驱动。 3.18 四立柱式工作台升降支撑。 4. ★配置要求：配套连接工业集尘器自动控制吸尘装置同步起动及停止功能。 |
|  | 小方磨机 | 1.用途：对木料表面进行精细打磨 2.设备功能:木料表面打磨设备 3.技术要求： 3.1 功率：≥200W 3.2 转速：6000～14000 min-1 3.3 研磨冲程：2mm 3.4 可更换的磨垫：80×130mm 3.5 吸尘接口：Ø27mm 4.配置要求： 4.1 80目砂纸50张一盒, 4.2 180目砂纸100张一盒, 4.3 280目砂纸100张一盒, 4.4 400目砂纸100张一盒， |
|  | 月牙件连接机套装 | 1.用途：用于木制家具之间的隐形连接 2.设备功能：木制家具开孔连接设备 3.技术要求： 3.1 电压：230V,50/60Hz 3.2 功率：≥800W 3.3 最大开槽深度：≥20mm 3.4 刀具尺寸：100×7×22mm 3.5 转速：≥9000转/分 4.配置要求：配套配件耗材： 4.1 合金刀片一把。 4.2 月牙件，最小可连接16毫米板材的配件100个包。 4.3 月牙件，适合家具中十字隔板的连接配件100个包。 4.4 月牙件，最小可连接13mm板材的连接配件100个包。 4.5 月牙件，最小可连接13mm板材快装连接配件100个包。 |
|  | 吸尘管道附件 | 1.用途：用于木工设备集中吸尘的粉尘输送，并能与品目9设备实现对接。 2.设备功能：用于木工设备的集中除尘。 3.技术要求： - 金属焊接风管： Ø200mm镀锌焊接风管（翻边）； Ø150mm镀锌焊接风管（翻边）； Ø 200/90mm度弯头（头单翻边）； Ø 150mm度弯头（头单翻边）； Ø 150/90mm度弯头单翻边）； Ø 200×200马鞍状45度斜三通（翻边）； Ø 200×150mm变径（翻边）； Ø150×100mm变径（翻边）； Ø 200×150mm马鞍状三通（翻边）， - 自动控制风阀6个及以上； - 口径100～200mm吸尘软管配件； - 金属网格桥架线槽 。 - 管道安装要求使用C型钢支撑，P型卡扣固定。 - 配置要求： - 提供管道安装规划图纸。 - 配套连接移动式真空除尘器，实现连接多台加工设备，自动同步停启移动式真空除尘器工作，自动同步控制风阀开启及关闭功能。 |
|  | 移动式真空除尘器 | 1.用途：适用于工作室相关木工设备的集中吸尘，实现联动控制。 2.设备功能：木工除尘设备。 3.技术要求： 3.1 电压： 400V, 3相 3.2 吸尘口直径：∅220mm 3.3 功率：4.0KW 3.4 平均风量：2260m3/h(真空度2900Pa) 3.5 最大风量：3400m3/h(真空度：2100Pa) 3.6 电动振动清灰装置振动电机：≥ 0.1kw 3.7 清灰累计运行时间：≥30min. 3.8 自动清灰周期：3×15sec. 3.9 环境温度 +5～+40℃ 3.10 滤芯过滤面积：≥12M 3.11 滤芯管，透过率<0.5% 3.12 躁音：≤ 75dB(A) 3.13 可移动集尘桶：（带透明视窗） 3.14 集尘桶2个（约）：400L(总计) 4. ★配置要求： 4.1 进口超小型PLC控制(自动启动，连接含六套感应电圈）和加数器，外部关机信号输入器，自动振动清灰装置。 4.2 为保障设备使用安全必须带自动检测灭火装置：ABC粉末灭火（不适用D类火种和F类火种） 4.3 为保障设备稳定运行必须带滤芯阻力监控系统 4.4 滤芯更换压差感应提醒功能 |
|  | 底架支架 | 1.用途：用于配套切割机使用； 2.设备功能：安装切割机移动支架，提供材料加工过程中的支撑固定 3.技术要求： 3.1 适用于Festool工具系列 3.2 运输时轻松地折起，滚轮， 3.3 工作高度：≥900mm 3.4 带刻度尺, 限位器, 带刻度尺的伸缩装置, 可翻出的支撑脚； 3.5 悬臂（无伸缩）长度≥1450mm, 最大长度≥2400mm. |
|  | 手持式盘锯 | 1.用途：可用于横、纵、斜切各种木制合板以及其他软硬木料。 2.设备功能：手工锯切板材工具； 3.技术要求： 3.1 功率：≥1200 W 3.2 ★空转引擎转速：2000～5200 min⁻¹ 3.3 锯片直径：160 mm 3.4 角度范围：-1～47 ° 3.5 切割深度：0～55 mm 3.6 45 度切割深度：0～43 mm 3.7 集尘接口直径：27/36 mm 3.8 细齿锯片 HW Z48 3.9 1个防毛边块 3.10 配件：视窗、装配工具、事事坦工具箱包装 SYS 4 T-LOC4各一个 |
|  | 双刃锯（锯片） | 1.用途：可用于横、纵、斜切各种木制合板以及其他软硬木料。 2.设备功能：手工锯切工具； 3.技术要求： 3.1 锯片长: 250mm 3.2 齿间距: 1.40mm 3.3 锯片厚: 0.50mm 3.4 锯路宽: 0.70mm |
|  | 超细工夹背锯（锯片） | 1.用途：可用于横，纵，斜切各种木制合板以及其他软硬木料。 2.设备功能：手工锯切工具； 3.技术要求： 3.1 锯片长: 240mm 3.2 齿间距: 1.00mm 3.3 锯片厚: 0.30mm 3.4 锯路宽: 0.40mm 3.5 处理方式：脉冲式高周波热处理 |
|  | 手持式线锯 | 1.用途：用于木料曲线切割； 2.设备功能：手工锯切工具； 3.技术要求： 3.1 铝合金框架 3.2 锯条长度130mm 4.配置要求：配套锯条一包 |
|  | 重型F夹 | 1.用途：用于夹持和固定加工工件； 2.设备功能：夹持类工具； 3.技术要求： 3.1 F型夹具精密铸造（蓝色）碳钢齿条（镀镍） 3.2 齿条带凹槽。 3.3 齿条：25×6mm 3.4 电镀碳钢丝杆，带珠防滑线条，专利，带弹珠，双色塑柄。 |
|  | 清底刨 | 1.用途：用于木料开槽或清底； 2.设备功能：手工开槽/清底工具 3.技术要求： 3.1 刨体采用球墨主体铸造制而成，并进行了除应力处理 3.2 通过精细的旋转螺母来精确控制槽切深度，每旋转一圈约0.79mm进给，牢固锁紧后可以限深切割的深度。 3.3 产品材质：球墨铸铁刨体、高碳钢刨刀。 4.配置要求：标配刨刀：1/2”直刀、1/2”尖刀、磨刀架 |

- 建艺学院民族工艺工作室实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 非金属激光切割机 | 1.用途：适用于学院模型工作室材料加工。 2.设备功能：模型制作材料切割、表面雕刻、打孔、划线等 3.技术要求： 3.1 激光器功率:≥50W 3.2 激光器类型：CO2射频激光器 3.3 波长:1,063 nm 3.4 冷却方式：循环水冷系统； 3.5 三种切割头（模块化快速切换）默认配置标准激光头 3.5.1标准激光头： 光斑尺寸0.0039”(0.099mm)焦距5.0mm～6.5mm切割小于10mm厚度的材料，雕刻500DPI以内的照片 3.5.2 4”激光头： 光斑尺寸0.0020”(0.050mm)焦距3.0mm～4.0mm雕刻高达1000DPI的照片，切割薄于1mm厚度的材料 3.5.3 高清激光头： 光斑尺寸0.0078”(0.198mm)焦距 9. 0mm～11mm主要作用切割高于10mm厚度的材料 3.6 X×Y×Z行程≥1300×900×240mm； 3.7 机器净重：≥ 300kg 3.8 外观尺寸：≥1900×1470×1230mm 3.9 电压：工作电压220V 50HZ 3.10 ★对焦方式：高感应自动对焦 3.11 ★运动控制电机：高速伺服电机 3.12 ★运动速度：0～1000可调(mm/s) 3.13 加工平台： 高精密丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+ 铝刀条平台； 3.14 机箱设计：前后送料门可开启设计，Y方向可无限延展； 3.15 对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦双模式 3.16 定位精度：≤0.01mm； 3.17 最大切割深度：≥30mm进口150W 3.18 文件支持格式： 可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 3.19 定位指示器： 合束结构红光定位系统，让CO2光束和红光光束重叠，精准定位 3.20 控制面板： LCD屏显示目前执行档案、激光功率、切割雕刻速度、执行时间、已存储档案内容，及自动侦错等多项功能显示； 3.21 ★控制软件： 3.21.1 支持双模式加工（自动/高级加工模式）； 3.21.2 支持2D，3D建模； 3.21.3 支持模拟仿真加工系统； 3.21.4 WINDOWS/安卓/IOS（提供开发者账号）多平台操作； 3.21.5 系统可兼容CCD，后期可加装CCD。 3.21.6 软件需自带图库包括基本常用图、创意设计图、机械结构图，开源硬件结构模型； 3.21.7 支持访问LaserBlock激光开源社区 注：上述条款需提供提供产品功能截图。 3.22 操作方式： 可在计算机软件端控制或者直接通过LCD控制面板控制； 3.23 排烟系统： 机器后部有145mm直径的通风口用于将烟尘直接排出室外； 3.24 分辨率：100～1000dpi，由用户自由设置； 3.25 记忆体容量：128MB； 3.26 存储数量：90个以上文档； 3.27 激光能量控制：数位式功率控制可由0.1～100%无段控制； 3.28 节能优化系统： 可根据加工方式自动启停冷却系统、空压系统、通风系统; 3.29 安全防护系统： 开盖保护(工作仓、激光器仓)、明火保护、误触保护、漏电断路保护、急停保护、三色警示灯 3.30 传输接口：网络接口，USB接口，U盘接口 3.31 电源规格：220V，50Hz，单相 3.32 总功率：≥800W 3.35 配套课程资源： 初级课程28课时，中级课程26课时，高级课程26课时，专题课程32课时，Laserblock课程16课时（提供上述课程书本材料证明文件加盖原厂商公章)。 3.36 主要功能：切割、平面雕刻、3D雕刻、打孔、划线； 3.37 适用材料: 橡胶、玻璃、亚克力、纸张、塑料、竹木、骨制品、PVC、KT板、双色板、胶合板、皮革、布料、塑料制品、烤过漆的金属、金属覆膜板、氧化铝、水晶、玻璃、石英、大理石/石头、陶瓷、纸板等。 3.38 ★教学系统： 3.38.1 学生可通过电脑或手机360°全景了解实训基地环境及激光加工设备； 3.38.2 平台包括在线教学视频、PPT设备介绍、课程及教学展板等功能； 3.38.3 各大学可通过平台实现激光实验室实景设备学习共享 注：提供平台功能截图、360°全景教学平台软件著作权证书。 3.39 ★仿真教学场景执行软件： 3.39.1 虚实结合场景； 3.39.2支持WINDOWS/安卓/IOS多平台操作； 3.39.3可进行设备结构交互式拆装调试、原理认知、操作体验、仿真激光加工训练等； 3.39.4人机交互动画实景反馈； 3.39.5裸眼立体模型演示； 3.39.6多种终端应用可随时随地进行教学； 3.39.7内嵌精品激光加工教学课程100节以上。 四.安装和培训： 4.1 安装：在设备发货前15天，向客户提供安装平面布置图（包括设备安装的土建和水、电、气用量及配管，接口等要求）。 4.2 培训：第一次培训的时间为1周，第二次培训时间为3周，主要学习设备的维护、操作、激光防护、加工工艺、图形编辑、常见故障排除等。要求受训人员为机械、电学或光学助理工程师或工程师，懂电脑操作，会AutoCAD制图。受训人员应通过供方组织的关于设备操作、激光基础知识、安全防护、维护等方面的考核方可上岗。 |
|  | 挖勺套装 | 1.用途：适用于学院模型工作室材料加工。 2.设备功能：平面雕刻、3D雕刻、打孔、划线等 3.技术要求：套装中配置三件雕刻工具： 3.1 勺形雕刻凿（铬硅合金材质60洛氏温度）； 3.2 双刃挖勺刀（锰钢材质，61洛氏温度）； 3.3 雕刻刀（锰钒材质，61洛氏温度）； 3.4 赠送一块椴木的粗加工半成品勺子木料。 |
|  | 雕刻刀 | 1.用途：适用于学院模型工作室材料加工。 2.设备功能：雕刻、模型细节处理 3.功能特点： 采用铬钒合金制成、达到61洛氏温度，用阿肯色磨石整形并抛光。手柄为染色榉木、清漆表面处理、配有木质支架方便收纳。 4.技术要求：雕刻刀八件套装中包含的每个工具有独立的型号。 序号; 名称; 刃宽（mm）; 刃长（mm）; 重量（克）. 1; 平刃; 4; 152; 34. 2; 双面斜刃; 8; 152; 42. 3; 弧形刃; 1; 152; 38. 4; 弧形刃; 3; 152; 32. 5; 弧形刃; 6; 152; 44. 6; 弧形刃; 8; 152; 44. 7; V形刃; 3; 152; 34. 8; 掏空平刃; 6; 152; 48. |
|  | 燕尾榫锯 | 1.用途：适用于学院模型工作室材料加工。 2.设备功能：木材精细切割，非常适合制作榫卯结构。 3.功能特点：手柄采用经过蒸煮的染色山毛榉制成。 4.技术要求： 4.1 锯齿的齿形为横截锯， 4.2 锯齿按照20tpi排列， 4.3 较密的锯齿能够切出光滑的平面， 4.4 锯长330mm， 4.5 高120mm， 4.6 锯片长200mm， 4.7 切高55mm， 4.8 齿间距1.27mm， |
|  | 电脑绣花缝纫一体机 | 1.用途：缝纫民族工艺工作室缝纫绣花 2.设备功能：集缝纫、绣花、拼布三大功能于一体 3.功能特点： 3.1 自动穿线系统 3.2 内置100×100mm绣花框 3.3 具有花样设计组合功能 3.4 自定义针迹 3.5 机器有USB接口 3.6 具有字体编辑功能 3.7 有LED照明灯 3.8 内置硬壳防尘罩 4.技术要求： 4.1 内置绣花花样：≥80种； 4.2 内置缝纫针迹：≥181种； 4.3 绣花范围：≥100×100mm 4.4 显示屏：≥3.5英寸彩色LCD触摸屏 |
|  | 吸风平板烫台 | 1.用途：用于缝纫实验室织物熨烫 2.设备功能：适用于棉、毛、麻、化纤等织物的熨烫 3.功能特点： 3.1 强力吸风系统，噪音低； 3.2 采用脚踏转换装置，实现烫台台面和摇臂吸风功能的转换。 4.技术要求： 4.1 外形尺寸：≥长×宽×高1400×700×750mm 4.2 功率：≥370W 4.3 电压：220～380V |
|  | 电脑花样裁切机 | 1.用途：用于缝纫实验室织物裁剪 2.设备功能： 2.1 直接裁切；选择想要裁切的花样直接裁切下其外形轮廓。 2.2 制作裁切数据；扫描手绘或印刷的图案，制作原始数据。 2.3 不仅可以裁切纸张，还能裁切布料用于制作贴布绣或拼布 2.4 编辑功能：无需连接电脑，通过触摸显示屏即可进行简单的编辑操作。 2.5 可以实现批量裁切。 2.6 通过自动布局能够最大程度地节约材料。 2.7 使用笔与笔座，可以在材料上绘制花样。 3.功能特点： 3.1 内置裁切花样：≥840种 3.2 内置高清扫描仪：≥300dpi 3.3 Canvas Workspace裁切数据编辑软件 4.技术要求： 4.1 附件袋: 1个 4.2 内置字符:≥ 5种 4.3 内置裁切花样: ≥700个 4.4 内置拼布图案: ≥140个 4.5 布料用高粘度粘纸: ≥2卷 4.6 彩色笔组:≥ 1套 4.7 深裁切刀片:≥ 1片 4.8 深裁切刀片刀座:≥ 1个 4.9 可擦写笔组: ≥1套 4.10 布料用熨烫型粘纸:≥ 2卷 4.11 低粘度胶粘底板: ≥ 1片 4.12 笔座: ≥ 1个 4.13 刮铲: 1个 4.14 标准裁切刀片: 1片 4.15 标准裁切刀片刀座: 1个 4.16 标准底板: 2块 4.17 触控笔: 1支 4.18 总内置图案/花样: 840个 |
|  | 包缝机（含全套配件） | 1.用途：用于缝纫实验室织物包缝 2.设备功能：三线或四线裁边包缝一步完成 3.功能特点： 3.1 缝纫区域有LED照明 3.2 易操作的嵌入式穿线系统 3.3 快速简易的下弯针穿线系统 3.4 差动送布 3.5 具有精美的密拷、卷边缝效果 4.技术要求： 4.1 精美的包缝针迹适用于各种织物 4.2 针迹宽度：5～7mm（使用左针时） 4.3 根据织物不同实现差动送布，消除缝纫中的拉伸或褶皱 4.4 可收回的切刀 4.5 自由臂与平台可自由更换 4.6 有嵌入式提手 4.7 压脚压力可调 4.8 快装压脚 4.9 内置附件卡槽 4.10 色简单清晰的穿线导向 4.11 内置附件：说明书1本；防尘罩1 个；DVD操作视频1套 |
|  | 防静电裁剪台 | 1.用途：实验室裁剪材料用 2.设备功能：裁剪织物 3.功能特点： 产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调鲜明，符合国际环保要求。 4.技术要求： 4.1 桌面板采用25mm三聚氰胺板，面板采用防火板（多种颜色可供选择），易于清洁，具有阻燃，耐磨等特点。黑色皮条封边。质感好耐磨性好，耐磨耐烫不变形 4.2 主架采用40×40mm的方管。桌脚采用五金配件，高度75cm； 4.3 支架采用优质40×40mm无缝优制钢管，表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序。具有防水、耐磨、耐高温功能。大大增强台面的承重能力；桌脚配有防护套，防止噪音和地板刮伤。 4.4 规格：长宽高≥240×120×75cm |
|  | 多功能整烫台 | 1.用途：实验室织物整烫用 2.设备功能：织物整烫 3.技术要求： 3.1 台面尺寸：≥1380×490mm 3.2 吸风压力：-140 Pa； 3.3 鼓风压力：≥140 Pa 3.4 蒸汽压力：0.3～0.6(MAP) 3.5 电源：220V或380V 3.6 风机：≥0.55KW 3.7 照明灯：≥0.036KW 3.8 台面加热功率：≥0.4KW 3.9 整机重量：≥190KG 3.10 小臂面加热功率：≥0.15KW 3.11 蒸汽进口 1/2"蒸汽出口 1/４" 3.12 进水口1/2"压缩空气进口８" |
|  | 不锈钢台面带吊柜橱柜 | 1.用途：民族工艺工作室带水操作台 2.设备功能：印染染料加工 3.功能特点： 3.1 按需求定制，台面，门板，柜体采用304不锈钢 3.2 台面下衬实木颗粒板，能承重150公斤以上 3.3 木板的底部附着铝箔纸防潮防水，柜体是单层焊接不锈钢柜体，底板和中层板底部都加不锈钢承重的拖撑 3.4 柜体安装门板的地方有6cm的木板用不锈钢包着，门板双层不锈钢包。 4.技术要求： 4.1 整套橱柜:长宽高3000×550×800mm， 4.2 两个水池：尺寸≥长宽520×370mm， 4.3 提笼下水， 4.4 全铜单冷鹅颈水龙头 4.5 吊柜总长3000mm，深度含门350mm，高度600mm。 4.6 吊柜预留2扇柜门位置安装油烟机，柜门颜色供货时提供配图供客户选择。 4.7 墙壁安装五孔防水插座6个以上（不包含油烟机插座），插座电缆4平方以上 4.8 水龙头需就近接好进水管道及排水管道并做好防冻处理。 |
|  | 吸油烟机 | 1.用途：排除异味，清洁教室空气 2.设备功能： 2.1 隔烟屏手动开合，防止油烟倒灌； 2.2 隔烟聚扰防扩散，隔烟屏有效压缩油烟 3.功能特点： 3.1 一键清洗，铜质高转速双电机，双轴承封闭电机； 3.2 高弧度精湛弧面玻璃；创新智能红外感应控制面板技术，整屏流畅细腻玻璃面，去繁就简的设计美学。 3.3 双核动力，强劲净烟能力，油烟迅速拢吸近距离快速吸烟，内置独立精钢过滤网。 4.技术要求： 4.1 吸风类型：侧吸 4.2 排风量：≥22m3/min 4.3 产品噪音：≤56dB(A) 4.4 照明方式：LED冷光灯 4.5 标称风压：最大静压400Pa 4.6 控制方式：6键触摸滑屏体感开关 4.7 电源电压： 220V/50Hz 4.8 电机功率：≥180W 4.9 照明功率：≥3W 4.10 总功率：≥190W 4.11 外形设计：纯平设计，易洁涂层。 4.12 板便拆卸设计，轻松拆卸，简单清洗机身 4.13 材质：不锈钢 4.14 包装清单：吸油烟机、出风管、出风罩组件、挂钩、说明书、油杯、密封圈、铝箔胶带、螺丝附件各一个 |
|  | VR定位交互眼镜套装 | 1.用途：3D虚拟展示来台VR演示 2.设备功能：VR演示 2.1 采用半开放式的双扬声器设计，声场开阔，声音清晰而富有层次感。3D立体音效。空间定位，音随头动，环境建模，多声道音效。 2.2 采用超短焦光学模组，约26.6mm厚度的机身。 2.3 支持700°以内的单眼近视独立调节，戴上眼镜后双眼都能看得清晰。瞳距自适应范围高达55～71mm。 2.4 支持手机一键投屏；支持应用分屏。眼镜连接上手机或者电脑时，手机和电脑通过线缆主动给眼镜供电。VR手机连接线还预留了USB-C接口，可利用5V/2A及以上的充电器或移动电源，为手机和眼镜同时进行供电。 2.5 面罩重量约13g，人体工学设计的蝶式造型配合弹性支撑结构。面罩贴脸部分采用亲肤蛋白皮材质。面罩采用可拆卸磁吸设计。 2.6 短镜面材质选用纳米级雕刻纹理加工技术，可随着光线流转，呈现出不同的金属光泽。 2.7 体积仅为传统VR头显的一半，折叠后尺寸更为小巧，易于携带。附赠旅行盒，采用EVA热压一体成型技术，为VR眼镜提供日常保护，可从容收纳眼镜、手柄、面罩、线缆等配件。 3.技术要求： 3.1 尺寸：宽高厚≤165×52×30mm 3.2 屏幕： 3.2.1 屏幕尺寸：双FAST LCD屏幕，约2.1英寸 3.2.2 屏幕色彩：≥1600万色 3.2.3 屏幕类型：Fast LCD 3.2.4 分辨率：单眼分辨率1：≥600×1600dpi，双眼分辨率：≥3K（3200×1600dpi） 3.2.5 屏幕像素密度PPI：≥1000 3.2.6 刷新率：70Hz（手机模式）90Hz（电脑模式） 3.3 传感器： 3.3.1 加速度感应器：支持 3.3.2 接近光感应器：支持 3.3.3 陀螺仪：支持 3.3.4 指南针：支持 3.3.5 光学：超短焦光学模组，三段式折叠光路 3.3.6 视场角：90度 3.3.7 瞳距：55～80mm瞳距自适应 3.4 佩戴： 3.4.1 佩戴方式：眼镜式佩戴 3.4.2 近视调节：0～700度，单眼可独立调节 3.4.3 绑带：支持松紧调节，可以拆卸 3.4.4 面罩：磁吸设计，可以拆卸 3.5 手柄： 3.5.1 自由度：3DOF 3.5.2 扳机键：支持 3.5.3 触控板：支持（单击：确认，上下/左右：滑动） 3.5.4 返回键：支持 3.5.5 主页键：支持 3.5.6 音量键：支持 3.5.7 指示灯：支持 3.6 音频： 3.6.1 音效：支持VR音效：空间定位、音随头动、环境建模、多声道音效 3.6.2 喇叭：左右声道，镜腿内置喇叭 3.6.3 耳机：支持3.5mm 有线耳机和蓝牙无线耳机（VR眼镜本身不 3.6.4 支持蓝牙功能，需要将耳机通过蓝牙协议连接手机使用。蓝牙耳机不支持VR音效） 3.6.5 麦克风：内置麦克风 3.7 包装清单：虚拟现实设备、虚拟现实手柄、手机数据线、遮光面罩、眼镜布、旅行盒、绑带、7号电池、线缆夹子、快速指南+安全信息、三包凭证各一个，镜腿胶套2套 3.9其他: 3.9.1定位范围FOV 100° 5米 3.9.2定位精度≤±2mm 3.9.3定位延迟＜10ms 3.9.4基站尺寸≥81×71×41mm 3.9.5定位器尺寸≤150×10×10mm |

- 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备1

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同 不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 超声波塑料焊接机 | 1.用途： 主要用于高分子板材的焊接，可以实现各种热塑性新型高分子材料、高强度工程塑料（例如：PA、PC等）的焊接实验。在机械、有机非金属材料及材料成型专业学科的人才培养中，塑料超声波焊机主要用于不同种高分子材料的焊接实验、演示、教学实验等，有助于学生直观的理解塑料波金属的焊接原理、探讨焊接工艺等。 2.设备功能： 常温循环自冷超声波发生器，故障率全行业最低；无需人工调频，设备既运行稳定，又方便工人使用；原装进口超声波换能器，功率输出强劲稳定；既提高了换能器寿命，同时，也避免产品焊接不良；逻辑动作采用单片机电路控制；彻底摈弃了模拟电路（薄码开关）存在的稳定性差的弊端；全中文数字化界面，触摸式操作；便于用户调整设定各项参数；机身采用精密铸造铝合金底座，刚性好，下压不偏移；涡轮涡槽升降机构高度调整轻便、稳定；导套结构运动付，经久耐磨；仿行雕刻或胶注工艺软质定位工装，定位精准且不伤工件；可调式平衡台，模具调节快捷方便。 3.主要技术参数： 3.1.★超声功率：≥2600W 3.2.共振频率：20KHz 3.3.输入电压单相：AC220V±5% 3.4.输入气源：≥0.7Mp 3.5.焊接压力：0.15～0.55Mp 3.6.焊接时间：0.01～9.99S 3.7.★振幅调节范围：0～100% 3.8.融深控制范围：0～50mm 3.9.★输出显示：频偏、负载 3.10.重复性 (≤mg) ：±0.1 3.11.★超声波控制模式有熔深、能量和时间三种。 3.12.★负载双重保护电路，可做到永不烧功放管； 超声波发生器采用数字控制回路设计，具有频率自动跟踪功能。 3.13.配件清单：超声波焊接机1台，熔深控制单元1套，振幅调整单元1 套，能量控制单元1套。 |
|  | 全套模具标准件（塑胶模具） | 1. 用途和功能： 主要能用于塑胶模具标准件的展示，让学生更加生动的了解和认识塑胶模具标准件的结构。 2. 主要技术参数： 2.1.标准模架1套：4导柱模架，模架规格≥180 × 150 mm。 2.2.浇注系统： - 标准主流道衬套：3； - 台阶式主流道衬套：凸台，锥度式主流道衬套：5； - 圆头钩针：100mm； - 倒锥型钩针：100mm； - 定位圈：Ø100×15 mm； - 顶出系统：直身顶针：Ø2，Ø5，Ø6，Ø10（各两支），扁顶针：1×5，1×6（各一支），带托顶针：6×8×4×2（2支），顶管：6×3，气动顶出套组：VJ120°，弹弓顶针（两种形式）； - 方形边锁：SSB2508； - 直身边锁：TBS2530； - 圆形锥度定位锁：TLP20，5°； - 尼龙胶塞：PLA Ø16； - 台湾标准拉钩：PL-201S。 2.3.定位及滑动零件： - 滑动式导柱导套套组：Ø12； - 滚珠式导柱导套套组：Ø12； - 独立式导柱导套套组：Ø20； - 铍铜油墨导套套组：Ø12； - 铍铜油墨滑块专用导向槽：T5-50； - 斜导柱：17°； - 开模计数器：CVPL-100，10万次； - 定位波珠：Ø10； - 模具专用弹簧4种类型。 2.4.冷却系统： - 密封胶圈（5种类型）； - 止水栓； - 快速接头（5种类型）； - 喉塞（3种规格）； - 隔水片：100； - 运水管：Ø8。 |
|  | 全套模具标准件（冷冲模具） | 1. 用途和功能： 主要能用于五金模具标准件的展示，让学生更加生动的了解和认识五金模具标准件的结构。 2. 主要技术参数： 2.1.标准模架1套：中间导柱模架，模架规格≥70×80mm。 2.2.标准冲头（1支）：JBP8； 抽苗冲头（1支）:JNP8； 引导冲头（1支）:JBPP R10； 圆锥形双节冲头（1支）:JCAP 8×R10； 三级冲头（1支）:JB-AB8R10R10； 异行冲头（1支）:JSAD6。 2.3.母模衬套（1支）:JDA10； 带锥度凹模（1支）:JHDA6； 方形凹模（1支）:20×10； 2.4.直身导柱（1支）:12×60； 浮升销（1支）:JGLA8； 浮动导料销（1支）:8×1； 带气孔浮料销（1支）:JGLS10×3.5； 定位销（1支）:8×20； 2.5.等高螺丝（1支）:10×30； 2.6.等高套筒（1支）:10×30。 |
|  | 展示陈列柜 | 1. 用途和功能： 能承受铝合金及透明模具重量；可以按照不同种类存放物品，属于实验室专用模具陈列柜。 2. 主要技术参数： 2.1 规格≥1200×400×1800mm； 2.2 柜架为钢结构，上下分四层，承载力1t以上。 |
|  | 彩色耐高温透明注塑模具 | 1. 用途和功能： 具有耐高温、透明度高、运动部件采用彩色有机玻璃，主要适用于对注塑模具的结构认知，引发学习兴趣和创新思维，方便课堂教学。 2. 主要技术参数： 2.1.★“工”字型模（规格：220×200mm），工厂、企业惯用标准。 2.2.★与配套的微型注塑机配合可进行高温注射成型，能用PP、PE、PS、软PVC及工程塑料与模具配合生产塑料制品，并能实现可视化注射成型，模具型腔可耐100～250°C高温 2.3. 导柱导套采用直线轴承，螺栓须采用12.9级螺栓 2.4. 模架采用有机玻璃PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯），运动部件采用彩色有机玻璃，模仁及注胶部件须采用彩色耐高温透明材料，确保产品型腔在高温中不遇变，透明率90％以上 2.5. 彩色耐高温透明注塑模具需提供配套的模具动画演示光盘、模具结构装配图（2D、3D）及爆炸图（电子版）。 3. 模具结构详细要求： 热流道模1套，模内流道的附近或中心设有加热结构，使用流道中的塑料维持熔融状态，实现无水口废料加工，一模一出。 |
|  | 彩色透明冷冲压模具 | 1. 用途和功能： 具有耐高温、透明度高、运动部件采用彩色有机玻璃，主要适用于对冲压模具的结构认知引发学习兴趣和创新思维，方便课堂教学。 2. 主要技术参数： 2.1. ★工厂、企业惯用标准：冲模技术条件GB/T 14662-2006；模具规格：200×150mm。 2.2. ★与微型冷冲、拉深成型机组配合可进行冲压、拉深成型，并能实现可视化冲压、拉深成型。能使用0.2～0.5mm薄铝片或铁片生产出五金零件 2.3. 模架采用有机玻璃PMMA，运动部件采用彩色有机玻璃透明率90％。模具凹凸模采用台湾标准冷冲模具钢，螺栓全部采用12.9级进口螺栓 2.4. 彩色透明冷冲压模具需提供配套的模具动画演示光盘、模具结构装配图（2D、3D）及爆炸图（电子版）。 3. 模具结构详细要求： 多工位级进：1套，模具为冲孔、落料、弯曲多工位模，弹压式卸料装置，结构紧凑。 |
|  | 塑胶原料成型产品 | 1. 用途和功能：作为本科生实验教学辅助的塑胶样件，能更加形象的了解塑胶模具的结构。 2. 主要技术参数：三大类成型产品件展示，包含注塑13件、挤出2件、吹塑2件，每件配有产品特点及相应模具结构说明。 |
|  | 五金原料成型产品 | 1. 用途和功能：作为本科生实验教学辅助的五金样件，能更加形象的了解五金模具的结构。 2. 主要技术参数：两大类成型产品件展示，包含冲裁拉深8件、压铸2件，每件配有产品特点及相应模具结构说明。 |
|  | 铝合金实训拆装注塑模具 | 1. 用途和功能： 模具材质采用通过氧化处理的加硬铝合金板，可长期拆装，适用于本科生模具拆装测绘实验，配套注塑机做塑性成型实验。 2. 主要技术参数： 2.1. ★“工”字型模，规格≥220×200mm，工厂、企业惯用标准 2.2. ★与注塑机配合可进行高温注射成型，能使用通用塑料（ABS、PP、PE、PS、软PVC等）及工程塑料（PC、PMMA、POM等）等塑料与模具配合生产小型塑料制品，并可长期反复拆装 2.3. 模具主要零部件的装配精度达到IT7级公差及以上 2.4. 模架采用加硬铝合金板并经氧化处理，硬度HB90以上，屈服强度245以上，带冷却水道 2.5. 该模具需提供细水口模、潜水口模、前模行位模、后模行位模、热流道模、推板模、后模斜抽芯(顺序分型脱模)、斜顶模、顶杆先复位模、旋转牙纹模、斜导柱模均提供配套的模具动画演示光盘、模具结构装配图（2D、3D）及爆炸图（电子版）一份。 3. 模具结构详细要求如下： 细水口模; 模具成型制品体积大，表面光泽度高，进胶均匀；顶出面积大，浇口痕迹小，产品质量稳定、效率高，水口同制件自动分离等优点，一模两出。; 1套. 潜水口模; 对于表面要求无浇口痕迹的产品，模具浇口设置在制品的侧面、端面、背面等地方，不仅可以自动切断浇口还可简化模具结构，一模两出。; 1套. 前模行位模; 定模设置抽芯机构，对外观要求高的塑件，结构紧凑，强度和刚性较好，一模一出。; 1套. 后模行位模; 适合于内部有凹凸槽，体积较小的塑件。后模设置抽芯机构，成型抽拔力不大，一模一出。; 1套. 热流道模; 模内流道的附近或中心设有加热结构，使用流道中的塑料维持熔融状态，实现无水口废料加工，自动化程度高，一模一出。; 1套. 推板模; 对于一些深腔或薄壁的塑件，如壳体、容器和筒形塑件以及一些型腔形状复杂的塑件，不允许有顶杆顶出痕迹，且防止塑件变形，可采用推板推出产品的形式脱模，一模两出。; 1套. 后模斜抽芯(顺序分型脱模); 模具采用定模板拉钩摆杆式顺序分型机构，利用推杆推出制品，使其完成侧向抽芯，适合于内侧有斜凹形状的塑料制品。; 1套. 斜顶模; 成型内侧有凹凸的塑件，加工简便，结构紧凑，可靠，斜推杆与导向槽配合，当推杆作垂直运动时斜推杆在导向槽的作用下做相对运动，从而完成侧抽芯动作，一模一出。; 1套. 顶杆先复位模; 当侧抽芯与推杆出现干涉现象时，或者放置镶件没有合适位置时，通过顶杆使顶出系统提前复位，适合于侧边有凹槽的塑料制品，一模两出。; 1套. 旋转牙纹模; 成型硬质材料带螺纹的塑件，通过旋转方式将螺纹型芯抽出，注射周期短，效率高，一模两出。; 1套. 斜导柱模; 适合成型抽拔距较大，抽拔力小的塑件，是抽芯机构最常用的侧抽芯结构，斜导柱与开模方向成一定的夹角，在开模力的作用下，斜导柱与滑块料孔做相对运动，从而完成侧抽芯动作，一模一出。; 1套. 创新复合模; 该模具为复合型模具，二出一大水口顶针顶出，侧浇口，产品全部运用侧面水口顶出。 该模具一模出两个不同产品，每个产品正反两面又均为不同的立体卡通图像，总共包含四个不同立体卡通图像。; 1套. |
|  | 铝合金实训拆装冷冲模具 | 1. 用途和功能： 模具材质采用通过氧化处理的加硬铝合金板，可长期拆装，适用于本科生模具拆装测绘实验，配套冲压机做冲压成型实验。 2. 主要技术参数： 2.1. 工厂、企业惯用标准。规格≥150×100 2.2. ★与冷冲、拉深成型机组配合可进行冲压、拉深成型，能使用0.2～0.5mm薄铝片或铁片生产出五金零件，并可长期反复拆装 2.3. ★模具主要零部件的装配精度达到IT7级公差及以上 2.4. 模架采用进口加硬铝合金板并经氧化处理，硬度HB90以上，屈服强度245以上，带冷却水道 2.5. 以下每套模具均提供配套的模具动画演示光盘、模具结构装配图（2D、3D）及爆炸图（电子版）。 3. 模具结构详细要求如下： 落料模; 沿模具封闭线冲切板料，冲下的部分为工件，弹压式卸料，弹性顶件装置。; 1套. 多工位级进模; 模具为冲孔、落料、弯曲多工位模，弹压式卸料装置，结构紧凑。; 1套. 连续拉延模; 模具结构较复杂，且带有压边装置，通过多次拉伸成形，工作部分有较大的圆角，表面质量要求高，主要用于阶梯式圆筒形制件的拉伸。; 1套. 正装复合模; 模具在同一工位上完成冲孔和落料两道工序，下模装有落料凹模和冲孔凸模，上模装有弹性卸料装置，结构紧凑，制件平整、精度高。; 1套. 倒装复合模; 模具在同一工位上完成冲孔和落料两道工序，上模装有落料凹模和冲孔凸模，下模装有弹性卸料装置，结构紧凑，操作方便安全，生产效率高，应用广泛。; 1套. V型翻板弯曲模; 该模具为避免材料滑动，在定模部分有两块翻板。当凸模压下时，翻板随材料弯转，定位板必须与材料接触，所成型的零件精度较高。; 1套. 圆管冲模; 该模具需将平坯料一次弯成圆管形零件。定模有两件活动凹模由顶板托住，当凸模将材料压下时，模块相向转动，将材料弯成圆形。凸模上升时，已弯成圆管零件就套在其上，随之上升。; 1套. U型滑块冲模; 该模具需将平坯一次弯成两内侧角度小于90°的零件。模具定模部分需有两个滑块，平坯放在定位板上，当凸模下降时，平坯先被 弯成U型 ，凸模继续下降，滑块开始运动将U形两侧向内弯成所需角度。; 1套. 两圆相扣成型冲模; 该模具采用浮动档料装置，导正销导正。集导料槽与活动档料等功能于一身。单模实现冲孔→浅拉伸→落料成型。配合气动送料机可自动不断生产。; 1套. QQ级进模具(企业版); 该模具采用浮动档料装置，导正销导正。集导料槽与活动档料等功能于一身。单模实现冲孔→浅拉伸→落料成型。配合气动送料机可自动不断生产。成型产品50mm×44mm×0.3mm。模具尺寸200mm×150mm×120mm。; 1套. |
|  | 模具拆装工具箱 | 1. 用途和功能：配套的拆装工具箱，主要用于对铝合金实训拆装模具的拆装。 2. 主要技术参数： 1; 内六角扳手; 标准; 1套. 2; 固定扳手; 标准; 1套. 3; 活动扳手; 标准; 1套. 4; 橡胶锤; 1kg; 1个. 5; 小磁铁; 60×50×60mm; 1个. 6; 容纳工具箱; 60×50×60mm; 1个. 7; 一字螺丝批; 1把. 8; 十字螺丝批; 1把. |
|  | 模具装配工作台 | 1. 用途和功能：主要用于模具拆装测绘课程模具、工具的放置。 2. 主要技术参数： - 尺寸：≥1800(L)×1200(D)×800(H)mm； - 承重：≥1500kg； - 3个高度120mm的抽屉钳桌； - 标配6mm厚钢板台面； - 优质三节钢珠滑轨，承重≥60kg； - 六条腿为50×50mm方钢，2mm厚； - 其他板材厚度为1mm。 |
|  | 模具搬运小推车 | 1. 用途和功能：主要用于搬运各类模具。 2. 主要技术参数：该搬运小推车采用环保静电喷涂平台，铺有防滑PVC垫板，四周包围缓冲护圈。整车配有4个静音脚轮，扶手直径28mm，扶手可折叠。最大承重可达300kg。 |
|  | 模具拆装样图 | 1. 用途和功能：主要用于教师和本科生了解模具拆装的步骤。 2. 主要技术参数： - A3模具结构拆装图过胶； - 包含模具相对于的2D、全3D装配图、零件图等； - 注塑模具15种，五金模具12种，三合一组合模具3种；每种各一张。 |
|  | 模具通用量具 | 1. 用途和功能：主要用于测量各类模具。 2. 主要技术参数： 1; 带表卡尺; 0.1～150mm; 1个. 2; 游标卡尺; 0.1～150mm; 1个. 3; 千分尺; 0～25mm; 1个. 4; 千分尺; 25～50mm; 1个. 5; 万能角度尺; 0～90度; 1个. 6; 高度游标尺; 0～250mm; 1个. 7; 深度尺; 0～150mm; 1个. 8; R规; 1个. 9; 牙规; 8/1～1/2; 1个. |
|  | 钢制实训拆装冷冲模具 | 1. 用途和功能： 工业级钢制冲压模具，主要用于完成本科生模具拆装测绘实验、做冲压实验等。 2. 主要技术参数： 2.1.钢制切边模1套，该模具主要用于产品的切边成型 2.2.钢制半球形拉深模1套，该模具主要用于产品的拉深成型。 |
|  | 微型冷冲拉深成型机 | 1. 用途和功能：配套铝合金实训拆装冷冲模具完成冲压、拉深实验。 2. 通用技术参数： 2.1. 主机铝合金部件：采用加硬铝合金板并氧化处理，硬度HB90，屈服强度245 2.2.机械式自动送料系统： - 送料速度：≥每分300次； - 送料长度：5～40cm； - 调整方便快捷； - 配有红外线感应保护装置 2.3.使用0.2～0.5mm薄铝片或铁片与模具配合能生产出五金零件。 2.4.控制系统采用24V低压，确保安全可靠 2.5.立柱采用硬铬精密导杆，导套采用自润滑功能的碳墨合金导套。 2.6.采用可移动并且能够固定的固定方式 2.7.其他配套工具：英制内六角扳手一套，规格1/4～3/4 2.8.质量：符合相应国际标准和中华人民共和国标准。 3. 详细技术参数： 微型高速冲床： - 冲裁力：≥2t - 公称合模力：≥20kN - 滑块行程：约 60mm - 滑块行程次数：40～200次/分 - 最大封闭高度：约145mm - 模柄孔直径：约16mm 微型拉深机： - 最大工作压力（可调）：≥1t - 公称合模力：≥10kN - 滑块行程：mm：100～230 - 滑块行程次数：10～30次/分 - 最大封闭高度：约170mm - 模柄孔直径：约20mm 其他 - 输入电源：V：220 - 工作台尺寸：≥1300×500mm |

- 材料学院材料科学与工程专业实验室实验设备2

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 电子天平 | 1.用途： 主要应用于化学、药品、生化冶金、材料、环保和医学化验等行业及分析测量行业中，是材料专业实验室的必备仪器。 2.设备功能： 满足称重需求，且性能优异，称重精准，操作便捷；双行显示，直观读取称量结果、菜单信息及操作提示。 3.主要技术参数： 3.1.精准度级：1级 3.2.称量范围：0～200g 3.3.实际分度值：≤0.1 mg 3.4.去皮范围：0～200g 3.5.重复性误差：±0.0002 g 3.6.线性误差：±0.0005 g 3.7.稳定时间：≤8s 3.8.积分时间：2.5/5/10 s 3.9.秤盘直径：≥80mm 3.10.电源：220V |
|  | 变速旋转与临界采样扭转试验机 | 1. 用途： 用于本科生、研究生及教师进行钢丝、钢筋类条形金属样品的扭转成形及性能测试实验。 2. 设备功能： 伺服电机驱动，保证了扭转速度的恒定性；摆线针轮减速机传动，保证了传动的高效率和平稳性；电气控制系统稳定性高、运行平稳可靠、响应快、噪音低，根据不同的机型调整参数，使设备运行在最佳状态；具备完善的超载保护、急停等安全保护功能；全中文的Windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能，可即时打印出完整的试验报告和试验曲线；具有扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速率指示及峰值保持等功能；试验数据自动处理和显示，并打印出试验日期、编号、材质、最大断裂扭矩和断裂扭转角等符合国家标准的试验报告。 3.主要技术参数： 3.1.最大扭矩：≥1000N.m 3.2.★扭矩测量范围：1%～100%F.S 3.3.★试验机级别：0.5级 3.4.扭矩示值相对误差：±0.5％ 3.5.★扭矩分辨力：最大扭矩的1/450000（全程分辨力不变） 3.6.扭转角测量范围： 0°～10000° 3.7.扭转角示值相对误差：±1.0％以内 3.8.扭转计扭角分辨率：≤0.0045° 3.9.最大试验速度：6～720°/min 3.10.扭转速度相对误差：±0.5％以内 3.11.夹头间最大距离：≥650mm 3.12.试样平行段直径：Φ6～Φ20mm 3.13.电源：220V 4.产品主要配置： 4.1. 主机部分：机架一套 4.2. 伺服电机：一套 4.3. 精密减速机：一台 4.4. 1000Nm扭矩传感器：一只 4.5. 电气系统：一套 4.6.三爪卡盘装置：一套 4.7.试验配套电脑：一台 处理器：Intel i5 2.1GHZ及以上； 内存：≥8G； 硬盘容量：≥1TB HDD； 显示器尺寸：20-21.5英寸； 机箱大小：10L以下； 显卡：集成显卡； 电脑形态：主机+显示器； 系统：Windows 10 5.提供电子扭转试验机专用测控器及试验软件一套。 6. 其他要求： 6.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 6.2 投标文件提供样本盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 开启式真空气氛管式炉 | 1. 用途： 用于本科生、研究生、教师进行样品的高温气氛或真空烧结、气氛或真空还原、高温气氛或真空退火等实验，由于实验设备利用率高，要求该设备运行可靠，性能稳定。 2.设备功能： 双温区开启式管式炉，两个温区分别用两个独立的温控系统控制，每个温区都可以设置30段升降温程序，并带有断偶和过热保护，控温精度高达±1 ℃，仪器最高温度可以达到1500℃。此高温管式炉特别适合于在气氛保护或真空的环境下对样品进行退火和烧结。 3.主要技术参数： 3.1.输入功率：≥4.5KW 3.2.工作电压：AC220V单相50/60Hz(需50A空气开关) 3.3最高工作温度：≥1500℃ 3.4.连续工作温度：≥1400℃ 3.5.升温速率：≥5℃/min. 3.6.炉管材质：刚玉管， 3.7.炉管尺寸：≥80O.D×73I.D×1000mmL 3.8.★加热区长度：共两个加热区:每个加热区200mm(包括20mm间距） 3.9.1400℃时的温场图：400mm 3.10.恒温区长度：250mm（两个温区设置同样的温度） 3.11.★温控系统： - 两个温区分别用两个独立的温控系统来控制； - 采用PID方式调节温度，并可设置30段升降温程序，带有过热和断偶保护功能控温精度±1℃； - 控温仪表操作视频RS485通讯接口； - 为了将控温程序和温度曲线导入到电脑中可以选购PC控温软件。 3.12.加热元件和热电偶： 8根1500℃级硅碳棒（直径14mm×热端长度150×长350mm）2根S型热电偶。 3.13.炉管压力：内正压必须≤0.02MPa 3.14.需提供质量认证CE证明文件。 4.设备主要配置： 4.1 OTF-1500X（配置真空泵） 1台 4.2 Φ80×1000mm炉管 1根 4.3 氧化铝管堵 2个。 |
|  | 液氮行星球磨机 | 1.用途和功能： 液氮行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置，是本科生开展专业综合技能实验以及毕业设计，获取微颗粒试样的理想设备，配用真空球磨罐，可在真空状态下磨制试样。 2. 主要技术参数： 2.1.电压：220VAC 2.2.进料粒度：土壤料≤10MM，其他料≤3MM 2.3.出料粒度：最小可达0.1μm 2.4.★转速(R/MIN)：公转：35～335，自转：70～670 2.5.三相电机变频控制器： - 功率：0.75KW - ★带转速显示电子监控装置； - ★连续运转定时时间：1～3600min； - ★正反换向运行周期：1～999min。 2.6.调速方式：无级调速，自动定时正反转，自动停机 2.7.最大连续工作时间(满负荷)：48小时 2.8.★球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、暂停、反转、暂停、正转（0～999min）交替运行。 2.9.可选配真空充惰性气体研磨、可选配低温磨、超声波装置 2.10.★采用低噪音复合齿轮，齿轮传动处采用黄油润滑。 2.11.球磨罐环境工作温度：-40℃～20℃ 2.12.单位时间用气量（0～10℃）：4～5升/小时 2.13.可配置球磨罐4个；规格可选50～500ml；材质可选氧化锆、刚玉、玛瑙、硬质合金、不锈钢、聚四氟乙烯、聚氨酯、尼龙； 2.14.磨球配套（大中小不同配比），5、8、10、12、15mm，5种规格按比例搭配。 3. 设备主要配置： 3.1液氮行星球磨机（YD×QM） 1台 3.2. 30L液氮罐 1个 3.3. 100ml刚玉真空罐2个 250ml刚玉真空罐2个 250ml不锈钢真空罐2个。 4. 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 4.2 投标文件提供盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 立式半圆形行星球磨机 | 1.用途： 主要用于实验室、工矿企业、科研院所等单位用于金属、非金属、合金、陶瓷等粉末破碎、球磨和混合。 2.设备功能： 行星式球磨仪的原理是在研磨载体的几何结构和特殊运动方式的作用下，研磨介质与样品之间所产生的高频率、高强度的碰撞、剪切、摩擦，最终使得样品达到极其优秀的研磨效果，具有处理速度快，出样粒度小、均匀、一致等特点。 3.主要技术参数： 3.1★处理类型：粉碎、研磨、混合，最大进样尺寸< 10 mm 3.2出样粒度范围：0.1～20 um 3.3最大处理容积：≥4000 ml 3.4球磨罐最高转速：≥800 r/min 3.5传动方式：欧标 3.6空间运动方式：X轴行星式运动 3.7★功能： 连续和间歇运行、紧急停止、定时、断电记忆、过载和危险操作保护 3.8附加功能：LED照明、散热 球磨罐材质：MC尼龙 3.9球磨罐数量：4 个 3.10球磨罐容积：≥1000 ml 3.11研磨球材质及重量：材质：氧化锆；重量：≥4000g 3.12研磨方式：干磨和湿磨 3.13电压：100～120V/200～240VAC，50～60Hz； 3.14 功率：≥750W 4.交货期：正式合同签订后45日内。 6.其他要求： 6.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 6.2 投标文件提供盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 数显开关直流稳压电源 | 1.用途： 主要用于实验室、工矿企业、科研院所等单位用于金属、非金属、合金、等材料铸造和熔化。 2.设备功能： 可调直流稳定电源是专门为实验室，学校和生产线的使用而设计，其输出电压在0到标称值之间连续可调。输出负载电流同样也可在0到标称值之间连续可调，电源的稳定度和纹波系数都非常好，且有完善的过载保护电路，既可用作稳压电源也可用作稳流电源。 3.主要技术参数： 3.1.输入电压：220V±10% @50Hz±5Hz； 3.2.输出电压：DC 0～额定值V 3.3.输出电流：DC 0～额定值A 3.4.显示精度：±1%±1字，电压分辨率≤1V，电流分辨率≤0.01A 3.5.开机延迟：1～3S 关机延迟：1～3S（视负载而定） 3.6.电压稳定度：≤0.5% 3.7.电流稳定度：≤0.5% 3.8.负载稳定度：≤0.5% 3.9.纹波及噪声：≤1%（有效值） 3.10.整机效率：≥86%（满载情况下测试） 3.11.工作环境：-10℃～ +40℃ 相对湿度20%～90%（非凝结） 3.12.存储环境：-20℃～ +80℃ 相对湿度20%～80%（非凝结） 3.13.耐压测试： 输入-输出1.5KVAC/1分钟，输入-外壳1.5KVAC/1分钟，输出-外壳500VAC/1分钟 3.14.接地电阻：＜20mΩ |
|  | 电子分析天平 | 1.用途：主要用于实验室、工矿企业、科研院所等单位用于物质称重。 2.设备功能： 模块化电磁力平衡传感器、量程指示白光大屏幕液晶轻触按键，内藏式下称吊钩，玻璃移门运输保护锁，RS232 接口模块 USB接口模块 内置时钟，独立清零、去皮按键 双向通讯，四级防震，称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿，全量程范围去皮 自动零位跟踪可调，自动故障诊断 传感器过载保护，计数百分比称重多种称量单位转换。 3.主要技术参数： 3.1.白光大屏幕液晶显示 3.2.玻璃门运输保护锁 3.3.显示器防尘罩 3.4.四级防震，称量速度可调 3.5.显示方式可调、动态温度补偿、全量程范围去皮 3.6.自动零位跟踪可调、自动故障诊断、自动校准、过载保护、超载报警功能 3.7.计数、百分比称重功能 克、盎司、克拉等单位转换 3.8.称量范围(g) ：≥200 3.9.可读性(mg) ：≤0.1 3.10.重复性 (mg) ：±0.1 3.11.线性 (mg) ：±0.2 3.12.秤盘尺寸(mm) ：≥Φ90 3.13. ★内置RS232接口，可实现远程控制，可升级成密度天平。 |
|  | 超声波清洗仪 | 1.用途： 供实验室、工矿企业、科研院所等单位用于金属、非金属、合金、等材料清洗、去油和脱气等。 2.设备功能： 主要是空化作用，配合专用的超声波清洗剂使产品得到除油、除尘、除蜡、降解污垢等目的，它比起传统溶剂人工清洗更加快捷方便，环保。实验室小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、置换、粉料粉碎及细胞粉碎等。 3.主要技术参数： 3.1.清洗槽内尺寸：300×240×150 mm 3.2.清洗槽容量：≥10 L 3.3.超声功率：≥200 W 3.4.超声频率：40 KHz 3.5.加热功率：≥400W；温度可调：常温～80 ℃ 3.6.时间可调：1～60 min 3.7.有不锈钢排水阀，配排水软管 3.8.有不锈钢网篮 3.9.仪器内外壳均为优质304不锈钢 3.10.电源：220V/50Hz。 |
|  | 高压反应釜 | 1.用途： 主要用于实验室、工矿企业、科研院所等单位用于金属、非金属、合金、氧化物陶瓷等纳米粉末的合成与制备。 2.设备功能： 快拧设计,带有铸铜加热装置及均匀传热设计，测温筒深入釜体内部，测物料温度，反应釜和加热炉可快速分离，具备探底管取样功能，LCD真彩色全触摸屏操作，无需冷却水磁耦合搅拌，支持保温计时和启动计时，双计时模式，支持压力数显功能，多种压力单位自由切换，具备安全联锁功能，超温超压报警。 3.主要技术参数： 3.1.开合方式：KF快拧式 3.2.搅拌方式：磁耦合搅拌 3.3.密封方式：O型圈自紧密封 3.4.换热方式：电加热 3.5.加热功率：≥1000W 3.6.容积：≥250ml 3.7.使用温度：50～250℃ 3.8.控温精度：±1℃ （无强放热吸热情况） 3.9.爆破压力：≥125bar 3.10.使用压力： ≤100bar 3.11.材质：316L 3.12.搅拌速度：150～1000r/min 3.13.操作系统：自主系统 3.14.★操作界面： 7 英寸真彩色触控屏，模块化显示，可中英文切换，用户自定义显示模块，自定模块的开启和关闭，多级菜单，多窗口分级管理设置 3.15.★铸铜加热模块， PID 智能温控，支持自整定，双控温模式，主控釜内温度，辅控加热炉温度，温控精度±1℃ 3.16.★定时模块 具有双定时模式，保温启动和启动定时 3.17.★搅拌形式为磁耦合搅拌，耐高温搅拌磁耦模块，无需通冷却水；精准调速，磁耦合搅拌上限1000r/min 转数精度±5r/min 3.18.★安全联锁 超温超压自动报警，预装压力传感器，国际著名品牌（精度0.25%），压力数显；压力表，传感器双重安全监测带有超压报警联锁，超温超压报警，停止工作，切断加热，用户可自定义上限温度和压力安全联锁 3.19.★90～240V宽电压兼容。 4.其他要求： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 4.2 投标文件提供盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 电子精密天平 | 1.用途和设备功能： 满足称重需求，且性能优异，操作便捷；双行显示，直观读取称量结果、菜单信息及操作提示；标配USB和RS232通讯接口。 2.主要技术参数： 2.1.称重能力：≥820g 2.2.可读性: ≤0.01g 2.3.重复性: ≤0.01g 2.4.线性误差：±0.02g 2.5.校准方式：外部校准，稳定时间1s 2.6.★显示屏： 可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中英等4种语言显示 2.7.标配： RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯 2.8.★系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示 2.9.称量模式： 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，称量指示条 2.10.称盘尺寸直径：≥ 180mm； 2.11. 铝压铸金属基座，不锈钢秤盘 2.12.标配密度直读模式和下秤钩，配置下秤支架，方便固体密度称量。 |
|  | 超纯水机 | 1.用途和设备功能： 可以单独用清水清洗，在清洗单晶衬底，TEM样品和金相样品等。 2.主要技术参数： 2.1.进水压力：0.2mpa～0.35mpa 2.2.进水水质：市政自来水 2.3.出水水质：符合并优于实验室（GB6682-92）一级用水标准。 2.4.进水电导率：≤400us/cm 2.5.出水电导率：≤0.1us/cm 2.6.出水电阻率：15～18. 25MΩ.cm@25°C 2.7.出水水量：≥10L/h 2.8.吸光度：（254nm、1cm光程）≤0.01 2.9.重金属离子：〈0.1ppb 2.10.微生物/细菌：〈1CFU/ml 2.11. 热源/肉毒素：〈0.001Eu/ml 2.12.额定功率：30～50w/220v 2.13.前置滤芯规格：10寸、20寸 |
|  | 超声清洗仪 | 1.用途和设备功能： 主要是空化作用，配合专用的超声波清洗剂使产品得到除油、除尘、除蜡、降解污垢等目的，它比起传统溶剂人工清洗更加快捷方便，环保。实验室小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、置换、粉料粉碎及细胞粉碎等。 2.主要技术参数： 2.1.超声频率：40KHz 2.2.温度设定：20℃～ 80℃可调 2.3.时间设定：1～99分钟可调 2.4.水槽材质：不锈钢 2.5.电源：AC220V，50/60Hz 2.6.可通过调节温度来达到它的最佳清洗性能 2.7.储藏盒尺寸：≥300 × 155 × 150(L × W × H) mm 2.8.水槽容量：≥6升 2.9. 功率：≥480w |
|  | 24T手动分体式压片机 | 1.用途和设备功能： 主要用于新材料，超导，粉末陶瓷，新型电源，建材等领域，可以和钙铁分析，红外光谱（IR)，×荧光（×RF)分析仪器配套使用，用特定的模具可以压制成各种各样的片，柱及异型体，组合体等进行科学研究。 2.主要技术参数： 2.1.油缸最大的压力：≥24吨 2.2.油缸升程：0～20mm 2.3.操作温度：10～40℃ 2.4.★工作空间：D1:120mm；D2:70mm；D3:124mm；H1:180mm；H2:155mm 2.5.防护罩：压机上安装有有机玻璃防护罩 2.6.测量压力值与实际值换算 3.其他要求： 3.1提供通过CE认证证明文件。 |
|  | 数显勃氏比表面测定仪 | 1.用途和设备功能： 主要用于测定水泥的比表面积，产品符合 GB8074、ASTM C204、BS4359-2标准要求。 2.主要技术参数： 2.1.★透气圆筒内腔直径 ：φ12.7+0.05 mm 2.2.★透气圆筒内腔试料高度：15±0.5mm 2.3.穿孔板孔数：35 2.4.穿孔板孔径：φ1.0mm 2.5.穿孔板厚度：1～0.10 mm 2.6.电磁泵工作电压：220V；周波：50HZ 2.7.电磁阀工作电压：12V；电磁泵功耗：＜15VA |
|  | 精密低速外圆锯 | 1.用途和设备功能： 为材料研究人员设计，产品远销世界各地的研究院所、大专院校、知名大企业的研究部门以及与材料分析有关的广大中小企业。很多人工晶体的精密切割也大量使用这种设备。 2.主要技术参数： 2.1.速度范围：20～600转/分，无级调速 2.2.电源：交流110伏/220伏 2.3.进给定位精确度：≤0.01毫米(机械式和数显2种显示方式) 2.4.角度调整：二维调整，水平方向旋转360度，垂直方向±15度 2.5.最大行程：≥50毫米（微调行程≤25毫米） 2.6.圆锯最大直径：150毫米（6英寸） 2.7.自动中断切割功能 3.其他要求： 3.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 3.2 投标文件提供盖章彩页的扫描件，签订合同时提供原件。 |

- 工训中心实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥8（N=8） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 多功能精密激光切割机床 | 1.用途: 1.1 适用于各类金属薄板材料精密切割，如汽车、机械、精密圆管、钣金零部件的加工。 1.2 适合不锈钢、碳钢、合金钢、弹簧钢、镀锌板、铜板、铝板、金、银、钛等金属板材及管材的切割。 2.设备功能： 2.1 机床采用一体式铸铝横梁龙门结构、高精密双齿轮齿条、高精度直线导轨、伺服电机双边驱动，具有高速、高精度、高效率等特点。 2.2 平面切割，旋转切割，打孔，划线，满足小幅面、小批量、定制化、高精度的钣金加工。 2.3 工作平台没有纵深限制，可以灵活的放置异形工件，并可配备U轴单元，满足管切需求。 2.4 适用材料：专业用于切割多种中薄金属板材,优质切割碳钢板、不锈钢板、铝合金板、黄铜等，还可切割镀锌板、电解板、硅钢、钛合金、镀铝锌板等多种金属材料。 3.技术要求： 3.1 光纤激光器 - ★额定输出功率：≥1500W - ★运行模式： 连续 CW - 中心辐射波长： 1080 nm - ★光束质量：小于10 mm*mrad - 传输光纤直径： ≥50μｍ - ★输出功率稳定度(长期)：±2 % 3.2 ★X*Y*Z轴行程： ≥600×600×80 mm 3.3 ★X*Y*Z轴几何定位精度： ≤ ±0.03 mm/m 3.4 ★X*Y*Z轴重复定位精度： ≤ ±0.02 mm/m 3.5 X*Y*Z最大定位速度： ≥40m/min 3.6 X*Y*Z最大加速度： ≥0.5G 3.7 最大切割速度： ≥30 m/min 3.8 切口缝宽：0.1～0.05mm视材料而定 3.9 切口粗糙度：Ra 3.2～12.5μm 3.10 切割工件加工精度 ≤ ±0.1 mm 3.11 ★切割厚度：≥16mm碳钢、≥8mm不锈钢、≥4mm铝板、≥2mm铜 3.12 最小设定单位：≤0.001 mm 3.13 工作台最大载重： ≥100 Kg 3.14 总电源防护等级：IP54 3.15 整机装机容量：≥15KVA 3.16 工作电压：380V/50Hz 3.17激光切割头： - 接头 ：QBH接头 - ★准直焦距 ：100mm - 聚焦焦距 ：125mm，150mm（选用） - ★垂直调焦范围： ±10mm - ★水平调节范围： ±1.5mm - 最大气压： 25 Bar - ★精度：≤0.05mm 3.18 旋转加工辅助第四轴： - 可360°旋转加工，可加工圆柱型金属管材，采用精密竖轴系， - 可直接安装在光学平台上，可水平垂直安装。 - 最高回转速≥300r/min - 最大输出扭矩：≥3.5N/m - 解析度：≤0.009° - 卡盘规格：2-120mm - 主轴：可分别向左或右旋转45° 3.19 ★控制软件： - 支持双模式加工（自动/高级加工模式）； - 自动加工模式：只需选择材料名称即可自动设置最佳参数。 - 支持自创图形绘制，自动排版 - 支持3D建模，模拟加工系统 - 软件自带图库包括设计常用图、创意设计图、机械结构图等 - 自带开源硬件结构模型库学习和分享平台，精选课程100节以上。 提供金属激光切割机控制软件著作权证书和上述功能应用截图证明文件。 3.20 节能优化系统：可根据加工方式自动启停冷却系统、空压系统、通风系统。 3.21水冷系统参数： - 主回路额定流量 ：≥40 L/min - 主回路接口尺寸： 2-G3/4” - 主回路水温设定范围 ：15℃～27℃ - 主回路水温控制精度： ±1℃ - 水箱容积 ：≥70 L - 外光路额定流量 ：≥5 L/min - 外光路接口尺寸： 2-G3/8” - 外光路水温设定范围 ： 20℃～40℃ - 外光路水温控制精度 ：±2℃ - 使用环境温度 ： 5℃～45℃ - 控制器类型： 数码控制 - ≤噪音 ：68 dB（A） - 防护等级 ：IP44室内使用 - 适用冷却介质 纯水、浓度：≤25%乙二醇溶液 3.22 ★安全防护系统： 开盖保护(工作仓、激光器仓)、明火保护、误触保护、漏电断路保护系统、急停保护系统、三色警示灯。 3.23 在线学习云平台： - 该平台满足产学合作协同育人项目激光加工教学要求，至少提供精品激光基础及应用课程300篇，1G以上工艺数据资源包； - 至少70所机构专业名师在线指导，支持app移动端在线学习，课程云存储及下载、创建班级、考核、激光创新作品展示； - 记录用户学习内容，学习进度。 提供上述功能应用截图证明文件加盖原厂商公章。 3.24 ★教学系统： - 360°全景教学系统，学生可通过电脑或手机360°全景了解实训基地环境及激光加工设备，平台包括在线教学视频、PPT设备介绍、课程及教学展板等功能； - 各大学可通过平台实现激光实验室实景设备学习共享； 提供平台功能截图、360°全景教学平台软件著作权证书。 3.25 ★激光加工仿真实践教学系统： 3.25.1仿真教学场景执行软件，虚实结合场景； 3.25.2支持WINDOWS/安卓/IOS多平台操作； 3.25.3可进行设备结构交互式拆装调试、原理认知、操作体验、仿真激光加工训练等； 3.25.4人机交互动画实景反馈，裸眼立体模型演示，多种终端应用可随时随地进行教学，内嵌精品激光加工教学课程100节以上。 提供功能应用截图证明文件。 4.配置要求： 4.1 切割机主机壹台 4.2 专业工控机(含控制系统)壹套 4.3 激光切割头壹套 4.4 除尘排烟系统壹套 4.5 专业工具壹套 5.售后服务和培训: 负责安装、调试及培训。提供不低于5年的免费保修。 6.其他要求： 6.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

  - 采购标的的数量：详见本章“第一节 采购清单一览表”（含随机标准附件、专用工具）；

  - 采购项目交付时间：详见本章“第一节 采购清单一览表”

  - 采购项目交付地点：详见本章“第一节 采购清单一览表”

- 采购标的的验收标准

  - 验收标准

    - 货物验收须按相关的国际或国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供买方验收时审查。

    - 货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

  - 验收要求

    - 货物的验收由双方代表在买方的指定地点根据上述5.1的规定进行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

    - 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

    - 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

  - 质量保证期

详见第六章【政府采购合同专用条款】相关规定。

  - 中标人应提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。

  - 在质保期届满后，中标人应按采购人的要求随时以最优惠的价格向采购人提供设备所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

  - 在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户工作及时正常进行。在用户使用的前三个月内，同一台货物出现两次质量问题，中标人应免费整体更换

- 采购标的的其他技术、服务等要求

  - 产品运输、保管及保险

    - 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

    - 中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

    - 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

    - 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

    - 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。

  - 安装、调试与试运行

    - 卖方负责送货、卸货并搬运到采购人指定的场地。

    - 货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

    - 卖方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。

    - 在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

    - 卖方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

    - 设备安装完毕，应在买方的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

    - 卖方提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

    - 在货物安装过程中如发生货物质量问题，卖方应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由卖方承担。

    - 由卖方提供货物安装、调试所需要的耗材。

    - 安装、调试及验收合格后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

  - 施工要求

    - 施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由买方提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。买方只提供临时水源电源(水电费由卖方承担)，其它由施工队伍负责。

    - 卖方对其人员(含施工队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

    - 安装施工期间卖方人员的食宿由卖方负责，买方尽可能的为卖方提供方便。

    - 在安装期间要注意成品保护，安装期间因买方的原因造成对买方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由卖方负责修复和赔偿。

    - 如果因卖方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由卖方负责。

    - 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

  - 培训

    - 买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训买方技术人员，买方受训人员的培训费用由卖方承担。

    - 中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。

    - 卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由卖方承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。

    - 对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

    - 买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

    - 培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由卖方负担，包含在报价中。

    - 卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

- 其它需要说明的事项

  - 技术方案补充说明

    - 投标货物技术说明

货物技术说明至少包含以下内容（格式自拟）：

- 货物主要技术资料和性能的详细描述，货物制造、验收规范等；

- 关键元器件明细表（包括制造厂名和国别，如果有）；

- 详细的交货清单，包括特殊工具、备品备件清单，并提供备品备件、易耗品及耗材的价格、是否有存货及交货周期多长等；

- 投标人推荐的供选择的配套货物表；

- 投标人提出的合理化建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）。

    - 招标文件的其他技术要求说明（自行设计格式，但必须与招标文件技术要求相对应）

  - 货物制造、安装（提供货物安装方案）、验收规范等

由投标人根据招标文件的要求编制。

  - 投标人认为须补充的其它技术资料或证明文件

由投标人根据招标文件的要求编制。

# 政府采购合同

- 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据招标文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）政府采购合同专用条款；

（6）政府采购合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                                 生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同附件

24.1 本项目合同附件是合同不可分割的组成部分。

25. 合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 政府采购合同专用条款

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 甲方指定位置 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签定生效后30个日历日。 交货地点：货到甲方指定地点 交货方式： 货到甲方指定安装位置，并负责货物安装、调试、验收完毕（交钥匙工程）。 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 货物验收合格后提供不低于二年的免费保修，若制造商的标准或国家标准超过二年，则按较高时间为准。若招标文件第五章有规定，按其规定执行。 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 在接到用户报修通知后能在3小时内作出维修响应，1个工作日内到达用户现场进行维修。2个工作日内排除之并交付使用。若3个工作日不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。维修服务的同时提供相同的备用件。 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 货物及系统安装、调试、培训完毕，验收合格后的二十日内，根据乙方开具的增值税专用发票及甲方验收证明单支付合同价款的95%，在质保期（从验收合格之日算起）满后一月内，甲方根据乙方开具的增值税专用发票付清余款。 |
| 本章第二节 第14.2（5） | 乙方提供的其他服务 | 详见“第五章 采购需求” |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼（在甲方所在地） □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

- 开标一览表

- 投标保证金

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- 投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

- 投标函

- 分项报价明细表

- 采购需求响应

- 合同条款偏离表

- 采购需求偏离表

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

- 投标人认为需提供的其他资料

- 中标服务费承诺书

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

3、投标人应按照投标人资格审查表、符合性审查表的要求编制投标文件。

政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一）

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002565号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-442

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 开标一览表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                              包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。

2、本表须按包填写，一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

#### 附件2-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：   ，采购代理编号：   ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：              （签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

### 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：

委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2 投标人资格声明(格式)

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

#### 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

#### 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

#### 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（本项目不需提供）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

…

日期：        年    月    日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑

政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务技术文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（一）

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002565号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-442

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加          采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 分项报价明细表

#### 分项报价明细表说明

分项报价明细表说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

#### 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 制造商名称 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（投标总价）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

### 合同条款偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第32.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

#### 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供由本企业承担工程、提供服务，或者提供本节附页1“价格评审优惠货物清单”中所列货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 附页 1价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包       号：__    ________                        包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格 （元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

#### 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第32.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

#### 附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______

包       号：__    ________                      包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：        年    月   日

### 投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

### 投标人认为需提供的其他资料

备注：提供“第五章 采购需求”规定的证明材料复印件。

### 中标服务费承诺书

致（采购代理机构）                  ：

我们在贵公司组织的（项目名称：           ，采购代理编号：         ）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

注：集中采购机构代理的采购项目不填写此表。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日