政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二）

政府采购编号：湘财采计[2020]002568号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-443

采   购   人：湖南科技大学

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

二〇二〇年九月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标须知	5

第一节 投标须知前附表	5

第二节 投标须知正文	8

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标，资格审查和评标	14

六、中标信息公布	15

七、合同签订	16

八、政府采购政策	16

九、其他规定	18

第三章 资格审查	19

1．资格审查主体	19

2．资格审查	19

3．资格审查结果	19

4．其他	19

附表1 投标人资格审查表	20

附表2 资格审查结果一览表	21

附表3 资格审查合格投标人名单	22

第四章 评标方法及标准	23

第一节 评标方法及标准前附表	23

第二节 评标方法及标准	24

1．评标方法	24

2．评标程序	24

3．投标文件的符合性审查	24

4．投标文件的澄清	24

5．投标文件的比较与评价	25

6．推荐中标候选人	25

7．编写评标报告	25

8．评标报告复核	25

9．停止评标	26

10.废标	26

11.重新组建评标委员会进行评标	26

第三节 投标文件的符合性审查	27

1.符合性审查	27

2.投标无效	27

附表1 符合性审查表	28

附表2符合性审查结果一览表	29

附表3 符合性审查合格投标人名单	30

第四节 投标文件的比较与评价	31

1. 最低评标价法	31

2. 投标报价算术修正	31

3. 落实政府采购政策	31

4. 中标候选人的推荐方法	31

第五章 采购需求	32

第一节 采购清单一览表	32

第二节 技术要求	37

1、 采购标的需实现的功能或者目标	37

2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	37

3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	37

第一包 土木、商学院实验设备	38

第二包 计算机学院实验设备	46

第三包 化学化工学院实验设备1	55

第四包 化学化工学院实验设备2	66

第五包 数学、艺术学院实验设备	79

第六包 生科院实验设备	94

第七包 人文、法管学院实验设备	112

第八包 外国语学院实验设备	129

第九包 体育学院实验设备	141

4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	144

5、 采购标的的验收标准	144

6、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	144

7、 采购标的的其他技术、服务等要求	144

8、 其它需要说明的事项	146

第六章 政府采购合同	147

第一节 政府采购合同协议书	147

第二节 政府采购合同通用条款	149

第三节 政府采购合同专用条款	155

第七章 投标文件的组成	156

第一部分 资格证明文件	157

一、 开标一览表	158

二、 投标保证金	159

附件2-1投标保函（格式）	160

三、 法定代表人（单位负责人）身份证明	161

三、 授权委托书	162

四、 投标人提供的资格证明文件	163

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	164

附件4-2 投标人资格声明(格式)	165

附件4-3 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	167

附件4-4 联合体协议书（格式）	168

第二部分 商务技术文件	169

五、 投标函	170

六、 分项报价明细表	172

附件6-1 分项报价明细表说明	172

附件6-2 分项报价明细表	173

七、 采购需求响应	174

附件7-1 响应-览表	175

八、 合同条款偏离表	176

九、 采购需求偏离表	177

十、 享受政府采购政策优惠的证明资料	178

附件10-1 小型、微型企业声明函	178

附页 1价格评审优惠货物清单	179

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	180

附件10-3 监狱企业证明资料	180

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	180

附页 2 优先采购产品清单	181

十一、 投标货物符合招标文件规定的证明文件	182

十二、 投标人认为需提供的其他资料	183

十三、 中标服务费承诺书	184

# 投标邀请

湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目信息

  - 采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二）

  - 政府采购编号：湘财采计[2020]002568号

  - 采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-443

- 采购人的采购需求

| 包号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 采购项目最高限价 （元人民币） | 代理服务收费最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土木、商学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 400000.00 | 400000.00 | 3600 |
|  | 计算机学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 500000.00 | 500000.00 | 4500 |
|  | 化学化工学院实验设备1 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 359600.00 | 359600.00 | 3236 |
|  | 化学化工学院实验设备2 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 340400.00 | 340400.00 | 3063 |
|  | 数学、艺术学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 398000.00 | 398000.00 | 3582 |
|  | 生科院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 300000.00 | 300000.00 | 2700 |
|  | 人文、法管学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 532000.00 | 532000.00 | 4788 |
|  | 外国语学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 350000.00 | 350000.00 | 3150 |
|  | 体育学院实验设备 | 详见招标文件第五章 | 1批 | 200000.00 | 200000.00 | 1800 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策

☑强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。

☑价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、采购进口产品：本采购项目拒绝进口产品投标。接受或拒绝详见第二章【投标须知前附表】。

- 投标人的资格要求

  - 投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

注：提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】。

  - 采购项目的特定资格条件：无

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

  - 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

  - 联合体投标。本次招标(接受或不接受)联合体投标详见第二章【投标文件前附表】。接受联合体投标的，联合体应当具备第二章【投标须知正文】第3.2条规定，并提供证明材料。

- 获取电子招标文件的时间、期限、方式

  - 获取公开招标文件的时间:详见招标公告。

  - 发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省公共资源交易服务平台(http://www.hnsggzy.com/)、湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)上发布。

  - 公开招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注:湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的投标人请及时登录网站查询、办理。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016、4006682666。

投标人参与本项目的投标事宜,按相关需要办理以下数字证书:（1）办理投标单位数字证书(含电子印章)。（2）法定代表人数字证书。（3）被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区相关信息。

  - 电子招标文件免费提供。

- 投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

  - 提交电子投标文件的截止时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标地点：湖南省公共资源交易中心(长沙市雨花区万家丽南路二段29号），详见当天电子显示屏。

  - 电子投标文件解密时限：60分钟

- 公告期限

  - 本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

  - 在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

- 询问及质疑

- 投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

- 采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：胡大辉

2、电话：0731-58290210

- 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

    - 名  称：湖南科技大学

    - 地  址：湖南省湘潭市桃园路

    - 联系人：胡大辉

    - 电  话：0731-58290210

2、采购代理机构信息

- 名  称：湖南中技项目管理有限公司

- 地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

- 联系人：陈紫璇、聂艳君

- 邮  编：410011

- 电  话：0731-84169657

- 电子邮箱：604580775@qq.com

- 其它补充事宜

  - 投标保证金

开户名称：详见招标公告

开 户 行：详见招标公告

银行账号：详见招标公告

- 缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式从投标人基本账户缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

- 缴纳时间：投标截止时间前到账。

- 未按时足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝。

（请在用途栏中注明“项目简称+投标人简称”字样）

保证金金额：第一包：8000.00元(人民币)

第二包：10000.00元(人民币)

第三包：7000.00元(人民币)

第四包：6000.00元(人民币)

第五包：7000.00元(人民币)

第六包：6000.00元(人民币)

第七包：10000.00元(人民币)

第八包：7000.00元(人民币)

第九包：4000.00元(人民币)

（请在用途栏中注明“湖南科技大学”字样）

  - 招标代理服务费

开户名称:湖南中技项目管理有限公司

开户行：兴业银行长沙湘府路支行

银行账号：368250100100004451

财务部联系人、电话

财务部联系人：刘女士、杨女士

财务电话：0731-84164588

  - 交易平台技术支持联系方式

联系电话：0731-89665253

# 投标须知

- 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二） |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □ 是 ■ 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：胡大辉 电 话：0731-58290210 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 电 话：0731-58290210 联系人：胡大辉 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南中技项目管理有限公司 地 址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 电 话：0731－84169657 联系人：陈紫璇、聂艳君 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。同意购买进口产品货物名称详见本招标文件详见第五章“一、采购清单一览表” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织现场考察或者召开答疑会 □ 组织现场考察或者召开答疑会 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 1.一般商务和技术条款偏离项数之和≥N项将导致无效投标(按包计算）。N项详见每包的说明。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过10%导致无效投标。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 第一包：400000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第二包：500000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第三包：359600.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第四包：340400.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第五包：398000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第六包：300000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第七包：532000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第八包：350000.00元(人民币)，超过预算投标无效； 第九包：200000.00元(人民币)，超过预算投标无效。 总预算：3380000.00元(人民币)。 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 人民币进行报价，按招标文件规定格式报价。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 按照招标文件第三章“附表1 投标人资格审查表”要求结合第七章“第一部分 资格证明文件”中的格式提供。 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供：详见第一章【投标邀请】 |
| 第18.1款 | 分包 | ■ 不允许 □ 允许 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.1款 | 投标截止时间(开标时间) | 详见第一章【投标邀请】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.1（1）款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起60分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间） |
| 第23.3（3）款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第27.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 中标候选人并列的（得分且投标报价相同的）评标委员会采用随机抽取确定排序 |
| 第28.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：招标业务二部 联系电话：0731-84169657 通讯地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第30.1款 | 履约担保 | ■ 需要。中标后须向采购人缴纳合同金额 5% 保证金，项目验收合格后7个工作日内无息退还。 □ 不要求提供 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | □集中采购机构不收代理服务费。 ■中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 无 |

- 投标须知正文

- 一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

- 三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”、“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标投标文件的制作和签署

19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。

19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

- 四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；

（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；

（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。

23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；

（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。

23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

- 六、中标信息公布

27. 中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

28. 投标人询问及质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标人须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

- 七、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 八、政府采购政策

32. 政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

32.6投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

- 九、其他规定

33. 招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34. 招标代理服务费

34.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

35. 需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 资格审查

- 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

- 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

- 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

- 4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

#### 附表1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 第二章第12.1（2）、17款 |
|  | 投标报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | 第二章第13款、本章第2.2（5）项 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明原件或授权委托书 | 第二章第12.1（3）、14.1款 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明复印件 | 第一章第三条 |
|  | 资格证明文件的签署、盖章 | 第二章第14.3款本章第2.2（3）项 |
|  | 特定资格条件证明材料复印件或者情况说明（如需） | 无要求 |
|  | 联合体协议书（联合体形式投标的） | 第二章第3.2款 |
|  | 投标人资格声明 | 第二章第14.1（2）项 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 第一章第三条 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 第一章第三条 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 第一章第三条 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 第一章第三条 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 第一章第三条 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 第一章第三条 |
|  | 投标人信用记录 | 本章第2.3款 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 本章第2.2（6）项 |
| 结论 |  |  |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

# 评标方法及标准

- 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 最低评标价法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | 本项目各包核心产品详见本招标文件第五章 “第一节 采购清单一览表” |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2（1）项 | 相同品牌产品投标报价相同的规定 |  | 报价相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定一个参加评标的投标人 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | 本项目不采用“综合评分法”,因此不适用 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 1. 小型和微型企业的，给予 10 ％的价格扣除； 2. 给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体价格扣除。 3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品或两型产品 | ① 节能产品（非强制采购）：给予 5 ％的价格扣除； ② 环境标志产品：给予 5 ％的价格扣除； ③ 两型产品：给予 5 ％的价格扣除； 上述三类产品中取其中一类。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 报价相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定中标人 |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 本项目不采用“综合评分法”,因此不适用 |

- 评标方法及标准

### 1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

### 6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 11.重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 投标文件的符合性审查

### 1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

### 2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 本章第2.1（1）项 |
|  | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应，对招标文件的偏差未超出招标文件规定的偏差范围和幅度： 1.一般商务和技术条款偏离项数之和≥N项将导致无效投标(按包计算）。N项详见每包的说明。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过10%导致无效投标。 | 本章第2.1（2）项 |
|  | 投标有效期满足 | 本章第2.1（3）项 |
|  | 投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。 | 第五章第一节第2项 |
|  | 未提供《分项报价明细表》，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 《分项报价明细表》如有缺项、漏项，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 未提供《合同条款偏离表》，其投标无效。 | 第七章第八点第（3）项 |
|  | 未提供《采购需求偏离表》，其投标无效。 | 第七章第九点第（3）项 |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件 | 本章第2.1（4）项 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 本章第2.1（6）项 |
| 结论 |  |  |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

- 投标文件的比较与评价

### 最低评标价法

1.1最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 投标报价算术修正

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

### 落实政府采购政策

3.1需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3款的相关规定进行价格调整。

### 中标候选人的推荐方法

4.1评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标人，且根据本章本节第2.1款、第2.2款计算出评标价并排序，最终评标价最低（排名第一）的投标人将被确定为中标候选人。

4.2投标报价相同的并列，按本章“第一节 评标方法及标准前附表”规定确定中标候选人。

# 采购需求

- 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 |  | 是否接受进口设备 | 数量 （台套） | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条目号 | 品目名称 |  |  | 时间 | 地点 |  |
|  | 土木、商学院实验设备 |  | 学生工作站 | 否 | 13套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心 产品 |
|  |  |  | 专业教学计算机房第1次提质 | 否 | 71套 |  |  |  |
|  |  |  | 危废处理室改造 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 全球运营模拟系统 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  | 计算机学院实验设备 |  | 机架式服务器1 | 否 | 2台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心 产品 |
|  |  |  | 机架式服务器2 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 全千兆交换机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器内存 | 否 | 8根 |  |  |  |
|  |  |  | 学生工作站 | 否 | 80台 |  |  |  |
|  |  |  | 二合一手写平板 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 电视机 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 教学音响 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 远程教学摄像头 | 否 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 音视频教学一体摄像机 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 投影仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电脑桌椅 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  | 化学化工学院实验设备1 |  | 管式反应器流动特性测定实验装置 | 否 | 1套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 二维流化床实验装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌鼓泡釜中气液两相流动状态实验装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 伯努利方程演示实验装置 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 雷诺演示实验装置 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 筛板精馏实验装置 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 非均相分离演示实验装置 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳PVT曲线测定实验装置 | 否 | 1套 |  |  | 核心 产品 |
|  |  |  | 二元体系汽液平衡测定装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 三元系统液液平衡数据测定装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 阿贝折光仪 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  | 化学化工学院实验设备2 |  | 气固相催化反应装置 | 否 | 2套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 高压恒流泵 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 气相色谱仪 | 否 | 1套 |  |  | 核心 产品 |
|  |  |  | 催化剂成型机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 离子交换实验装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 有机膜分离实验装置 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 大孔树脂吸附装置 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 分散机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 悬臂搅拌器 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 悬臂搅拌器 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 高压灭菌锅 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子天平1 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子天平2 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 水浴锅 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 玛瑙研磨器 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 循环水多用真空泵 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  | 数学、艺术学院实验设备 |  | 计算机一体机 | 否 | 36台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 扫描仪 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 投影仪 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 陶艺工作台 | 否 | 10个 |  |  |  |
|  |  |  | 图形工作站 | 否 | 3台 |  |  |  |
|  |  |  | 电脑桌 | 否 | 2张 |  |  |  |
|  |  |  | 移动工作站 | 否 | 6台 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 运动摄像机含配件 | 否 | 5套 |  |  |  |
|  |  |  | 专业录音配音设备 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 水平仪（含三脚架） | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 铁制文件柜 | 否 | 4个 |  |  |  |
|  |  |  | 电子白板 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 线阵音响 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 12英寸拉杆音箱 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 无线传屏 | 否 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 无线话筒 | 否 | 2个 |  |  |  |
|  |  |  | 会议椅 | 否 | 100把 |  |  |  |
|  | 生科院实验设备 |  | 生物显微镜1 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 生物显微镜2 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 控制计算机 | 否 | 3台 |  |  |  |
|  |  |  | 人工气候箱 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 台式高速冷冻离心机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 摇床 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 接种器械灭菌器 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 高压灭菌锅 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 双开门冰箱 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 边台 | 否 | 7米 |  |  |  |
|  |  |  | 梯度PCR仪 | 否 | 1台 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 鱼塘全自动高速投饵机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 数显恒温水箱 | 否 | 3台 |  |  |  |
|  |  |  | 恒温水浴锅 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 薄层色谱法启动包 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 高精度纯水电导率仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 高智能全项目土壤肥料养分检测仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子天平 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 电泳仪电源 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 琼脂糖水平电泳槽 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 培养箱 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 小型高速离心机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 微波炉 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  | 人文、法管学院实验设备 |  | 单反相机 | 否 | 20台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 | 核心产品 |
|  |  |  | 肩扛式摄像机 | 否 | 5台 |  |  |  |
|  |  |  | 微单摄像机 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 无人机 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 教学管理系统 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧教室互动黑板 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 图形工作站 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 现场多光谱足迹搜索仪 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  | 外国语学院实验设备 |  | 教师主控计算机 | 否 | 1台 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 教学资源库 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 系统控制软件 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 系统服务软件 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专用语言终端 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 网络交换机 | 否 | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 无线路由器 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 连接套件 | 否 | 72套 |  |  |  |
|  |  |  | 主控桌 | 否 | 1张 |  |  |  |
|  |  |  | 教师椅 | 否 | 1把 |  |  |  |
|  |  |  | 数字语言学习终端（学生） | 否 | 72台 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 耳机话筒组 | 否 | 90副 |  |  |  |
|  |  |  | 学生显示器 | 否 | 72台 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标 | 否 | 72套 |  |  |  |
|  |  |  | 学生桌 | 否 | 36张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生凳 | 否 | 72条 |  |  |  |
|  |  |  | 功放音箱 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 机柜 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 空调 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 环境改造 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  | 体育学院实验设备 |  | 人体标本一批 | 否 | 1套 | 合同签订生效后1个月内 | 湖南科技大学院内 |  |
|  |  |  | 骨标本一批 | 否 | 1套 |  |  | 核心产品 |
|  |  |  | 铝合金标本柜 | 否 | 8组 |  |  |  |
|  |  |  | 人体全身肌肉拆装模型 | 否 | 2套 |  |  |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、表中的交货要求与本章“第二节 技术要求”中不一致时以后者的规定为准。

5、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 技术要求

- 采购标的需实现的功能或者目标

本项目购置的货物主要用于湖南科技大学教学和科研的需要。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目购置的货物必须满足相关的国际或国家相关标准、行业标准。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 土木、商学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 学生工作站 | - 用途：适用于BIM实验室的教学要求。 - 技术要求： 2.1 ★品牌类型：组装电脑或品牌机（所有配件必须采用国内著名品牌） 2.2 ★CPU：≥Intel 酷睿 i7-8700 (3.2G/12M/6核/12线程)；搭配4热管/智能温控/发蓝光/12CM风扇/附带硅脂的CPU散热器； 2.3 主板：≥Intel® B365高速芯片组； 2.3.1 支持第八代／第九代Intel®Core™ 处理器 2.3.2 支持双通道技术及Non-ECC内存 2.3.3 抗硫电阻设计 2.3.4 三联屏高清显示接口，支持数字高清输出 2.3.5 高品质音频专用电容+独立音频区块LED隔离线 2.3.6 ★8118电竞网卡+智能管理软件 2.3.7 符合CEC 2019能源规范，节能更环保。 2.3.8 板载防雷击芯片的网络接口设计 2.3.9 支持Intel® Optane™ Memory技术 2.3.10 ★板载高速NVMe PCI-E 3.0 X4 22110 M.2及SATA双模式插槽 2.3.11 Smart Fan 5技术，板载多点测温功能并采用混合式风扇插座设计并支持FAN STOP设计 2.3.12 1个VGA接口，可支持至最高1920x1200@60 Hz的分辨率 2.3.13 1个DVI-D接口，可支持至最高1920x1200@60 Hz的分辨率 2.4 内存：≥32G（16G DDR4 2666× 2根）； 2.5 硬盘：≥2TB SATA3 64M机械硬盘+240G固态硬盘； 2.6 显卡：GTX 1660芯片组； 2.6.1★图形芯片：GeForce® GTX 1660或性能更高的图形芯片 2.6.2 核心工艺：12nm 2.6.3 CUDA核心：1408 2.6.4 基础频率：Base: 1530Mhz; Boost:1785Mhz 2.6.5 显存频率：≥8Gbps 2.6.6 显存容量：≥6GB 2.6.7 显存类型：GDRR5 2.6.8 显存位宽：192bit 2.6.9 总线标准：PCI-E X16(3.0) 2.6.10★显示接口：DP+HDMI+DVI 2.6.11 风扇：2×9cm风扇散热器，纯铜镀镍热管直触底座，散热效率更高 2.6.12 散热：铜管直触散热鳍片 2.6.13 TDP功耗：≥120W 2.6.14★搭载TU116显示核心，Boost频率可达1785MHz， 2.7 光驱：无； 2.8 电源：≥600W电源； 2.9 机箱：立式机箱； 2.10 键鼠：有线光电套装； 2.11 显示器：27英寸宽屏； 2.11.1★面板类型：IPS 2.11.2 屏幕比例：16:9 2.11.3★最佳分辨率：≥1920×1080@60Hz 2.11.4 响应时间：≤6ms 2.11.5 点距：0.288(H)mm×0.28578(V)mm 2.11.6 DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 2.11.7 亮度：250cd/m2 2.11.8★DCR丽比技术，动态对比度高达20,000,000:1 2.11.9 可视角度：(水平/垂直)：178°/178°(CR>10) 2.11.10 HDCP功能：支持 2.11.11 LED背光：是 2.11.12 接口：VGA，1个；HDMI，1个 2.11.13★低蓝光设置，轻松切换三种低蓝光模式，降低有害蓝光影响 - 售后服务： 3.1 主机主要部件三年免费上门保修服务，显示器不低于二年保修 3.2 投标文件提供主板、显卡显示器制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 专业教学计算机房第1次提质 | - 用途： 对于原学院3楼的旧机房设置一套完整的教学管理系统，以适用于学院主要学科的教学要求。 - 教学管理系统技术要求： 2.1 一个产品整合有广播教学、还原保护、多重启动系统、考试系统、远程管理、系统维护等六大应用。 2.2 广播教学提供老师机屏幕广播、语音教学、屏幕监看、远程遥控、屏幕转播、电子教鞭、网络影院、查看作业等功能，提供学生机电子举手、作业提交、发送消息、语音录制、录音播放等功能。 2.3 网络影院支持vcd/dvd/wmv / asf / avi / rm / rmvb / mkv / flv / mov / mp4等各种视频格式。支持3D等高画质屏幕广播，满足3DMAX、MAYA、犀牛等专业图形软件的屏幕广播教学需要。 2.4 远程遥控提供全屏和窗口遥控两种方式，可以在全屏和窗口之间进行动态切换。 2.5★系统可内嵌纯软件的还原保护功能，无需配备硬件还原板卡，用户可以根据需要选择是否安装还原模块。提供产品功能截图。 2.6 提供客户端自动还原、手动还原、定时还原、不还原、转储数据、安装模式、自动还原CMOS等还原保护功能。 2.7 嵌入式免启动盘对拷技术，无需启动盘即可实现网络对拷。 2.8★针对网络对拷后一些大型软件（如3DMax、AutoCad、Pro-E等）需要每台机器重新分别注册激活的问题，提供批量执行所有被控端的注册激活操作，而不需要一台一台去激活。统一注册可兼容任意的软件。提供产品功能截图。 2.9 提供在线考试系统，包含试卷制作、考试执行、试卷分析等全套流程。 2.10 可扫描以往的试卷（支持BMP、JPG、GIF等十六种常用图片格式），并做成试卷，也可手工输入文字，编排试题。 2.11 考试系统，支持A、B卷考试，可防止考试作弊行为； 2.12 考试过程中，支持断电恢复，如遇断电，不会影响断电前的考试结果。 2.13 考试自动阅卷，自动统计与分析，提供直方图、饼图、曲线图、报表等多种形式的统计分析数据输出。 2.14★提供硬盘检测功能，管理员在线检测被控端硬盘运行的参数指标，便于掌握硬盘异情，提前防范硬盘的硬件故障。提供产品功能截图。 2.15 提供软硬件资产侦测及盘点功能，管理员在线同时侦测所有被控端的软硬件资产信息，并比对上一次信息，及时发现、制止软硬件资产的流失。 2.16 系统内含断网锁屏机制，当学生进行拔掉网线、禁用网卡等操作，造成网络突然中断，被控端会进入锁屏状态，让学生不可再操作电脑；锁屏状态下，电脑还会发出嘀嘀的声音以示报警。 2.17 提供文件传输、消息发送、远程命令、电子点名、远程开机、远程关机、远程重启、黑屏、系统检测、程序禁用、USB口禁用、上网限制等远程管理及系统维护功能。 2.18★广播教学、还原保护、考试系统、远程管理以及系统维护五大应用在本产品的同一界面下可同时使用。在广播教学过程中可直接进行网络还原维护功能，直接组织考试，无需退出教学界面。提供产品功能截图。 2.19 仅使用一个加密锁即可使用广播教学、还原保护、考试系统、远程管理以及系统维护五大功能，免除在主控端插多个加密锁的烦恼。 2.20★主控端可设置超级管理员账号、上课老师账号，将主控端还原管理/教学应用功能分开。提供产品功能截图。 2.21 同一网络中，可以容纳多达64个教室分组同步教学，每个教室可分别单独上课，互不干扰。 2.22 产品使用的界面采用类苹果风格，简单易用。 2.23 产品全面支持包括32位以及64位的Windows10及以下系列操作系统； 2.24★系统需与原有lanstar plus V8.0管理平台系统无缝对接，以达到71套电脑硬件与软件实现同步管理的功能。 - 教学管理系统认证要求： 3.1 软件厂商要提供版权证书； 3.2 省级以上软件企业认定证书。 - 教学管理系统数量：1套（支持71个客户端） - 教学管理系统售后服务： 5.1 投标文件提供软件厂商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 - 升级改造1：在原有的旧电脑内部安装固态硬盘： 6.1 技术要求： 6.1.1 国内一线品牌； 6.1.2★接口：SATA； 6.1.3★容量：≥120G； 6.1.4 最高顺序 读取速度：≥545MB/s； 6.1.5 最高顺序 写入速度：≥430MB/s； 6.1.6★兼容性：要求与现有的组装电脑完全兼容； 6.2 数量：71块。 - 升级改造2：在原有的旧电脑内部加装内存 7.1 技术要求： 7.1.1 国内一线品牌 7.1.2★类型：DDR3； 7.1.3★容量：≥4G； 7.1.4 工作频率：≥1333MHz； 7.1.6★ 兼容性：要求与现有的组装电脑完全兼容； 7.2 数量：71根。 - 机房环境改造 - 原有3楼机房组装电脑71台、超五类网线、百兆交换机、电源线、电源插座等设备老化，要将原机房设备进行相应的检测和维修，如果有维修不好的配件，要将此配件进行相应升级更换，使所有71台电脑及相关多媒体设备都能正常运行 Windows 7 操作系统及原机房所使用过的教学软件并保证外网和内网的网络畅通。 - 系统安装服务 9.1 以上所有软件和硬件必须与原有lanstar plus V8.0管理平台系统无缝对接组成一个完整的教学管理系统。 |
|  | 危废处理室改造 | - 用途： 根据学校对于危废品处理的相关要求，改造一件房子用于暂时存放危废物品。 - 改造要求： 2.1 改造地点位于一楼楼梯间； 2.2 房间尺寸：420×213×310cm 2.3 改造内容：将此处改造成一个铝合金玻璃房 2.4 铝合金材质：国内一线品牌，工业铝材4080国标加厚5.0铝型材工业流水线铝型材铝合金4080G型材 2.5 钢化玻璃材质：8mm 2.6 电气改造：房间应配有日光灯1盏、换气扇2个、控制开关箱1个、灯开关1个及相关走线 2.7 铝合金门1张、安全锁1套。 2.8 不锈钢存放架：650×450×1120mm 三层 4个； 2.9 不锈钢存放架：1000×500×1440mm 三层 4个； 2.10 要求投标人提供房间设计图纸，及完成效果图。 |
|  | 全球运营模拟系统 | 1、主要技术参数： 1.1 平台要求支持Android、IOS、Windows等各种操作系统，可以在电脑、iPad和各类平板电脑以及智能手机上操作使用，所有的使用指南和案例内容设置在平台中，随时可以下载或网上阅读，方便学生和指导教师使用。系统最大并发链接数高于1000，能够让逾千名或更多学生大规模同时使用的功能，满足学校组织并进行校内和全国模拟比赛的要求。 1.2 模拟系统要求涵盖市场前景、需求、生产、人力资源、研发、营销、物流、税收、财务等模块。同时具有财务损益表和资产负债表等相关界面，提供相对应(市场前景、需求、生产、人力资源、研发、营销、物流、税收、财务、财务损益表和资产负债。 1.3 ★平台具备决策模块可选择的特点，教师端可以修改案例或参数以适合不同年级和知识结构的学生使用。系统同时具有友好的界面等特点。数字与图表配比合理，方便学生理解和体会。系统所提供的经营报告不但能够以数据和图表的形式在互联网上浏览，而且能导出为Excel文件，方便学生和老师用于计算和分析。同一个教师端账号可根据授课需要设置不同的模拟课程，教师端可以全程监测学生的学习情况（包括总在线时间、最后一次登陆时间、决策结果预览）。允许指导教师修改案例背景、参数、增减模块，设置自己的案例库，更换案例。 1.4 决策模块要求每个学生可以单独进行决策，结果不影响其他人决策，任意小组成员决策都可以作为小组决策。可以统计小组成绩，同时可以客观数据计算并统计每位学生的模拟成绩，以方便学校对学生个体的成绩管理，并符合各类国际性认证的实践教学要求。 1.5 ★包含中英文在内的多语言选择，可以在不同语言之间随时相互切换，方便各国学生的交流和理解，提高学生的外语水平。 1.6内容应符合国际化经营管理理念，选用国际化案例，各类经济指标国际化，如财务指标，国际化税收定义等。模拟中的案例内容能够与真实的市场环境密切相结合。在竞争的环境中，强调国际化经营，能达到让学生能够掌握更多的国际化思维理念的效果。 需求管理逻辑： 总需求增长率，亚洲、欧洲、美国各地区产品销售量；分产品分技术市场份额；自动计算出预测销量。提供各种技术的网络覆盖率在各区域的发展情况预测图表，图表可根据指导老师案例要求设置。产品需求逻辑：某区域的整体市场需求按技术分配；体现区域消费者偏好。指导老师可自主设置需求弹性。影响市场总需求的因素包括:经济状况（参见市场前景）、平均价格水平、 平均广告预算、新技术的普及；影响某种技术总需求的因素：平均价格水平、所有队伍对该技术宣传投入（广告决策）、使用该技术公司的数目、该技术的网络覆盖程度、各地区消费者对该技术的偏好； 影响公司某个产品需求的因素：产品的定价、对该产品的广告投入、产品搭载的功能数量、历史市场份额、销售同样技术产品的公司数量。 1.7 生产管理逻辑：涵盖供应链进行管理，如建厂、生产产品、物流，以需定产等；产品研发、产能分配；自动计算可变生产成本、产品不良率规律、产品外包、生产学习曲线效用、生产线开工率有关的成本函数(U-形曲线)等现象或原理。 1.8 库存管理逻辑：库存计划、生产与库存、库存资金成本、库存计价。 1.9 投资管理逻辑：工厂建设投资、投资与现金流、投资与筹资（资金成本）、投资回报率。 1.10 采购管理逻辑：供应商管理、企业的社会责任、价格管理等。 1.11 物流管理逻辑：国际间物流规划、物流优先级。 1.12 税收筹划：国际间税收筹划功能，允许利用关联公司进行以减低税金的交易，用户可设置转让定价乘数。 1.13 人力资源：指导老师可选择是否设置人力资源决策模块。（由指导老师设置），人力资源决策包括：员工人数、工资、培训预算、招聘与解雇等。 1.14 研发管理：包含自主研发、引进外部技术决策。体现研发战略的不确定性、博弈性。 1.15 财务决策：长短期贷款决策、股票发行和回购、发放股息、资金管理 (在集团公司内部转移基金)等。受经营决策行为影响的指标包括：销售回报率(ROS)、权益率、本债比、已动用资本回报率、股本回报率、每股盈利(EPS)、股息收益率、市盈率、累计股东总回报率等。 1.16 预算管理：提供预算管理功能，能根据决策的变动动态更新，可预估集团的整体收益状况和各个市场地区的收益状况及主要财务指标。 1.17 可以保存及下载所有决策数据，可以为老师科研提供基础数据。 2、售后服务 2.1 ★提供三年免费维护、升级服务； 2.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 2.3 三年内提供不低于10个大班（60人以内）的开课服务。 |

- 计算机学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 机架式服务器1 | 1. 设备规格：2U机架式服务器； 2. ★处理器：英特尔至强银牌4214处理器，2.2GHz ，12核，两颗； 3. 芯片组：英特尔C624芯片组及以上芯片组； 4. ★内存：单条32G DDR4 2666MHz，10条。≥24条内存插槽； 5. 硬盘：2块480G SSD及3块4T SATA 硬盘；最大支持12个硬盘扩展； 6. 阵列卡：12Gb阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别；可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存； 7. 网络：千兆网卡数量≥4，可选配千兆万兆LOM； 8. 电源：两个输出功率≥750W 热插拔冗余电源； 9. 扩展槽：可扩展标准PCIe插槽≥6，LOM插槽≥1，前置USB≥1； 10. 温度管理：支持冗余热插拔系统风扇，风扇数≥6个；支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45℃； 11.产品通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品检验合格证书，平均故障间隔时间≥150000小时；需提交相关证明文件并加盖制造商公章； 12. 根据工信部《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》的要求，应满足TPC-E tpsE（每秒可交易数量）≥4500个，并提供相应证明； 13. 服务： 13.1按厂商服务标准执行，提供3年7×24小时保修服务，宕机4小时上门服务； 13.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 13.3 在中国国内拥有备件库； 14. 认证：3C认证； 15. 产品完整性要求：服务器及配件应为原厂原装，不得通过加装、更改配件等方式满足要求；以湖南科技大学为最终使用人，在厂商系统中可查验； 16. 提供安装导轨。 |
|  | 机架式服务器2 | 1. 设备规格：2U机架式服务器； 2. ★处理器：英特尔至强铜牌3206处理器，1.9GHz ，8核，两颗； 3. 芯片组：英特尔C622芯片组及以上芯片组； 4. 内存：单条32G DDR4 2666MHz，2条。≥16条内存插槽。最大支持≥1 TB内存扩展； 5．硬盘：2块480G SSD及3块 2T SATA 硬盘；最大支持12个硬盘扩展； 6. 阵列卡：12Gb阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存； 7. 网络：千兆网卡数量≥4，可选配千兆万兆LOM； 8. 电源：两个输出功率≥750W 热插拔冗余电源； 9. 扩展槽：可扩展标准PCIe插槽≥6，LOM插槽≥1，前置USB≥1； 10. 温度管理：支持冗余热插拔系统风扇，风扇数≥6个；支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C； 11. 产品通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品检验合格证书，平均故障间隔时间≥150000小时；需提交相关证明文件并加盖制造商公章； 12. 服务： 12.1 按厂商服务标准执行，提供3年7×24小时保修服务，宕机4小时上门服务； 12.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 12.3 在中国国内拥有备件库； 13. 认证：3C认证； 14. 产品完整性要求：服务器及配件应为原厂原装，不得通过加装、更改配件等方式满足要求；以湖南科技大学为最终使用人，在厂商系统中可查验； 15. 提供安装导轨。 16. ★与品目1应为同一品牌服务器。 |
|  | 全千兆交换机 | 1．★交换容量：交换容量≥336Gbps； 2．★包转发率：包转发率≥51Mpps； 3．★端口类型：24个千兆电口，4个千兆SFP； 4．二层功能：支持MAC地址≥8k；支持ARP表项≥1K；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合； 5．三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF ；支持Ipv4 FIB表项≥2K； 6．组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； 7．安全功能：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持DHCP Relay、DHCP Server，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式；支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能； 8．虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 9．QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持基于端口的流量监管；支持基于队列限速和端口整形的功能； 10．管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持集群管理；支持带外管理以太网口； 11．★节能：支持802.3az能效以太网EEE，节能环保； 12．★防雷等级：≥10KV。 |
|  | 服务器内存 | 1. 内存类型：RDIMM ECC DDR4； 2. 内存容量：32GB单条； 3. 工作频率：2133MHz及以上； 4. ★需适用于联想ThinkServer RD450服务器； 5. 保修期：质保1年，质保期内故障只换不修。 |
|  | 学生工作站 | 1. 处理器：Intel 酷睿10代I3-10100或以上处理器，主频3.6GHz，四核八线程； 2. 内存：≥8GB内存单条，DDR4-2400及以上，≥2个内存插槽，最高支持≥32G内存； 3. 硬盘：≥1000G机械硬盘，支持双硬盘； 4. 网卡：集成千兆自适应网卡； 5. 显示器：≥21.5寸显示器，具有低蓝光护眼功能，可大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，应有相关检测证书，并提供加盖制造商公章的证书复印件，显示器需与主机为同一品牌； 6. 接口：≥8个USB接口（前置USB 3.1接口数≥4），2个PS/2接口，1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）； 7. ★主机集成网络同传和硬盘保护功能，可以在进行网络同传时支持断电续传、智能排序等功能，可分系统设置不同参数。具有Windows7、Windows10、Linux下驱动和/或配置程序。 8. 机箱：标准MATX机箱，采用蜂窝结构，有效散热，容积≤15L，顶置提手，顶置电源开关键； 9. 电源: ≤180W节能电源，另配一拖二电源线一根，长度≥1.8m； 10. 键鼠：原厂光电键盘、鼠标； 11. 具有相应的3C证书； 12. 产品平均无故障间隔时间≥100万小时，为保障产品质量，所投计算机产品制造商应具有可靠性实验室检测证书，需提供中国合格评定国家认可委员会颁发的检测证书复印件并加盖制造商公章； 13. 产品制造商通过国家信息安全评测中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类一级），并提供加盖制造商公章的证书复印件； 14.售后及服务： 14.1 设备制造商承诺主机三年及以上保修及上门，原厂400/800售后电话。 14.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 二合一手写平板 | 1. 屏幕：12.3 英寸 PixelSense显示屏，典雅黑色； 2. 分辨率：2736 × 1824（267 PPI）,长宽比3:2； 3. 处理器：第10代英特尔®酷睿™ i5-1035G4 四核处理器； 4. 内存：≥8G； 5. 存储：≥256G固态硬盘； 6. 显卡：英特尔® Iris™ Plus 显卡； 7. 电池续航：常规使用最长时间≥10小时； 8. 安全性：固件级 TPM，可通过 Windows Hello 面部识别登录实现企业级保护； 9. 软件：Windows 10 家庭版； 10. 传感器：环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等； 11. 接口：1 个 USB-C™，1 个标准尺寸 USB-A，3.5 毫米耳机插孔，1 个 Surface Connect 端口，Surface 专业键盘盖端口，MicroSDXC 读卡器； 12. 摄像头、视频和音频：Windows Hello 面部识别摄像头（前置），支持 1080p 全高清视频的 500 万像素前置摄像头，支持 1080p 全高清视频的 800 万像素自动对焦后置摄像头，矩阵式远场双麦克风，具有 Dolby® Audio™ Premium 的 1.6W 立体声扬声器； 13. 无线：Wi-Fi 6，兼容 IEEE 802.11ax，蓝牙 5.0 无线技术； 14. 电源模块； 15. 表面触控笔1支； |
|  | 电视机 | 1. 产品类型：液晶电视机； 2. 屏幕尺寸：≥65英寸； 3. 面板类型：LCD； 4. 屏幕分辨率：4K（3840×2160）；60Hz刷新率； 5. 刷新率：60Hz； 6. 带吊装支架；包括HDMI高清线，分屏器等布线； 7. ★无开机广告； 8. 提供一年的整机免费上门保修服务，三年的屏幕保修服务； |
|  | 教学音响 | 1. 教学用功放一台： 1.1 ★自动搜索啸叫频点，根据啸叫频点自动完成反馈抑制消除； 1.2 功放频率响应：50Hz～18KHz。音调控制：高音10KHz±10dB低音100Hz±10dB。稳定增益量：12dB/48KHz 数字采样。失真度：≤1%； 1.3★功放输入输出接口：≥6路话筒输入、≥3组音频输入、≥1组前级音频信号输出，≥1组流媒体信号输出； 1.4 额定输出电平：线路：0.775V、流媒体：1.2V。输出功率：2×50-300W； 2.界面话筒二对（其中一对为备件）： - 专业环保、不用电池； - 独有的开关设计； - 双咪芯； - 失真度：≤0.1%； - 频率响应：50Hz～16KHz； 3. 音箱一对： - 输出功率：100～200W； - 阻抗：8Ω； - 灵敏度：101dB； - 频率响应：50Hz～20KHz； - 低音喇叭：8寸； - 高音喇叭：3寸×2； 4. 提供相应线缆及安装服务； 5. 售后服务：提供三年的免费上门保修。 |
|  | 远程教学摄像头 | 1. 带云台高清摄像头； 2. ★支持高速USB接口，支持编码输出，支持UVC协议V1.0； 3. 支持H.264，MJPEG两种视频色彩空间/压缩格式； 4. 变焦：支持数字变焦；光学变焦≥10倍，最大视场角≥58.5°； 5. 云台水平转动范围≥300°，垂直转动范围≥100°； 6. 支持图像冻结功能和图像翻转功能； 7. ★支持1080p@30fps，1080p@25fps视频格式； 8. 支持2D和3D数字降噪。图像信噪比≥55dB； 9. 具备RoHS认证报告； 10. ★支持USB供电； 11．支持红外遥控器操作； |
|  | 音视频教学一体摄像机 | 1. 摄像头：1/2.7 英寸COMS； 2. 分辨率：1920×1080P，有效像素200W； 3. 广角角度：≥90°； 4. 视频格式：YUV2/MJPG； 5. 麦克风类型： 全指向高灵敏数字麦； 6. 拾音距离：3m半径拾音、360度全方位收音； 7. 灵敏度： -35db； 8. 采样率： 16kb～48kb； 9. 扬声器： 2W功率扬声器、AGC自动增益； 10. USB接口： USB免驱、即插即用； 11. 5V，USB直接供电； |
|  | 投影仪 | 1．使用三片式LCD显示技术； 2．亮度（流明）：≥3600流明； 3．分辨率：标准分辨率≥1024×768，兼容分辨率1600×1200； 4．灯泡使用时间：≥10000小时； 5．对比度：12000:1，≥1.3倍变焦功能； 6．具有双高清HDMI接口，同时具有2个RGB接口，RJ-45接口、RS232接口、2个USB接口； 7．具备手动光学变焦调整屏幕大小，梯形校正； 8．节能型产品，能效等级≤2级，待机功率≤0.5W； 9．投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 10．产品性能指标以制造商出具加盖公章的同型号产品彩页为准； 11．提供三年免费维修服务及承诺。制造商同型产品服务标准高于三年的，以制造商服务标准为准； 12．提供专用吊架及布线服务并安装于指定地点。 |
|  | 电脑桌椅 | 1. 双人电脑桌（数量：30张） - 尺寸为(长×宽×高)1600mm×500mm×750mm，背部挡板离桌面高度不小于100mm； - 台面及主要部分为25mm厚优质实木颗粒板，木纹色，环保三聚氰胺饰面,正反面平整光滑，环保木色漆包边； - 配件采用优质活页及两段式静音滚珠导轨； - 键盘托架下应有横梁起托衬作用； - 背板厚度不小于16mm，机箱位置开有散热孔； - 双侧各预留两个φ25的穿线孔； - 3年内导轨损坏免费更换； - 参考图样 2．单人电脑桌（数量：10张） - 尺寸为(长×宽×高)800mm×500mm×750mm，背部挡板离桌面高度不小于100mm； - 台面及主要部分为25mm厚优质实木颗粒板，木纹色，环保三聚氰胺饰面,正反面平整光滑，环保木色漆包边； - 配件采用优质活页及两段式静音滚珠导轨； - 键盘托架下应有横梁起托衬作用； - 背板厚度不小于16mm，机箱位置开有散热孔； - 双侧各预留两个φ25的穿线孔； - 3年内导轨损坏免费更换； - 参考图样 3. 金属结构方凳（数量：70张） - 尺寸（长×宽×高）：330mm×240mm×450mm； - 方凳底部结构为整体金属管焊接，焊点均匀密实美观； - 凳面下有圆角托底，凳脚为方管，管壁厚度不小少于2mm，凳脚尺寸不小于20mm×40mm，凳脚下部有横梁，材质与凳脚相同； - 方凳带防滑脚垫； - 凳面可更换，密实板凳面或仿皮面软包凳面，安装后凳面应高于托底5mm以上，凳面颜色为木纹色或纯色，中标后与用户方协商确认后为准； - 承重：≥100KG； - 金属底座颜色为白色或银灰色。 - 参考图样 - 一年以内出现质量问题免费更换，二年以内出现质量问题免费维修； - 提供布线（含网络及五孔以上电源插座的材料及安装）。 |

- 化学化工学院实验设备1

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 管式反应器流动特性测定实验装置 | 1.用途： 1.1 熟悉管式反应器的基本结构及流程。 1.2 掌握停留时间分布的统计特征值的计算方法。 1.3 管式反应器反应停留时间分布测定。 2.设备功能： 2.1了解连续均相管式循环反应器的返混特性。 2.2通过脉冲法测管式反应器停留时间分布。 2.3分析观察连续均相管式循环反应器的流动特征。 2.4 研究不同循环比下的返混程度，计算模型参数n。 3.技术要求： 3.1 流量范围：0～20 L/h。 3.2 电导率：0～1999 μS/cm。 3.3 运行环境： - 温度0～40 ℃; - 相对湿度：≤ 90%RH; - 电源：电压：220V；电流：≥ 15A。 3.4 对象部分：不锈钢材质框架。 3.5 测控部分：集成于对象之上，喷塑控制箱。 3.6 管式反应器： - 透明有机玻璃φ30，长1200mm;; - 填料类型及尺寸：拉西环，Ф4mm。 3.7进料泵： - 微型磁力泵； - 流量：≥12 L/min; - 扬程: ≥6m; - 功率：≥30 W。 3.8循环泵： - 流量：≥12 L/min； - 扬程：≥10 m； - 功率：≥90 W。 3.9水流量：6～60L/h和25～250L/h，液体转子流量计，观察、控制流量。 3.10电导率仪： - 在线电导率检测仪：0～104 S·cm； - 信号输出：光电耦合器隔离保护4～20ma信号输出； - 电导电极：1支； - 485通讯接口转换，标准MODBUS RTU通讯协议，自动数据处理与屏幕显示实验曲线、数据； - 自动温度补偿：0～100℃。 3.11 LWB电磁阀（24v）和三通阀控制切换示踪剂，数显计测器控制示踪剂加入量5～10ml/次。 3.12 304不锈钢仪表柜： 内外双面喷塑，各项操作及显示、调节、控制全在控制屏面板进行。 3.13 框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，流程简单、操作方便。 3.14 外形：外形为可移动式设计，带刹车轮，水平调节支撑型脚轮，欧标铝合金框架。 3.15 控制柜：带漏电保护、空气开关、仪表及进料泵电源。 4. 配置要求： 4.1进料流量：玻璃转子流量计，管路出口闸阀。 4.2电导率电极：铂黑电极，电极常数：1.0cm-1，电导率仪，进料浓度量(电磁阀)。 4.3数据采集系统：DDC AI模块，上位机显示记录，DDC DO模块。 4.4 配套工作站及电脑桌： - 工作站： - 处理器Intel Core I5-9400; - 内存:≥8GB DDR4-2666; - 硬盘：≥128G固态硬盘+1T机械硬盘； - 显示器：≥21寸； - Intel高清集成显卡; - 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡。 - 电脑桌： - 长宽高约为：1400×600×750 mm； - 材质：面板厚度为25mm，采用E1级实木多层板; - 方管钢脚架：壁管厚度1.2mm - 工艺流程,先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬。 4.5 在线监控：工业组态软件一套，在线监控软件一套。 4.6 数据处理：数据处理软件一套。 |
|  | 二维流化床实验装置 | 1.用途：适用于高校开展反应工程实验教学的流化床专用实验设备。 2.功能要求： 2.1 演示气—固、液—固流化床的结构及工作原理； 2.2 演示固体流态化过程的固定床—膨胀床—起始流化态—流化床（沸腾床）—气力输送等阶段； 2.3 测定流态化几个阶段的床层流体力学性能。 3.技术要求： 3.1 玻璃珠颗粒：0.5～1mm，固定床高度可达130mm，流化范围可达500mm。 3.2 流化床：床体、扇形整流缓冲箱，优质透明有机玻璃；流体分布器及颗粒支撑篦子板，200目不锈钢。 3.3 循环水箱：85～95L，优质PVC，透明材质。 3.4 磁力循环泵： - 功率：≥15W； - 流量：≥7 L/min； - 扬程：≥4 m。 3.5 旋涡气泵： - 风压：≥6 kPa； - 风量 ≥ 50 m3/h。 3.6 ★管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥ 0.6MPa，壁厚≥ 2.0mm，引压管等辅助管道采用透明软PVC管或硅胶管，保证设备整体透明度超过80%，投标时提供省级或省级以上质检部门或具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，包括管道的壁厚、压力试验等。 3.7 转子流量计：水0.5～4L/min，气1～10m3/h。 3.8 U形管压差计：±2000Pa。 3.9 额定电压：380V，总功率≤0.5kW。 3.10 设备外观及大小：要求装置具有耐用性，采用高品质铝合金框架带移动脚轮，设备长≤2m，高≤3m。 4.配置要求： 4.1 要求装置具有开放性：实验过程中能观察管路内实验介质流动状态； 4.2设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容。动画演示时间不小于2min。动画内容通过现代化三维建模手段，采用数字音视频处理技术，多角度全方位呈现二维流化床演示实验装置的整体结构、布局及气—固、液—固流化床的不同细节和实验操作方法。同时采用虚拟动画模式模拟再现流体在不同管道的流动状态，结合实验现象加强学生对相关知识点学习和理解，投标时提供不少于三张设备不同角度动画的截图(含播放进度条、时间)。 5.售后服务： 5.1 为保证多频次使用的质量，设备应符合全国大学生化工实验大赛的要求。 5.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 搅拌鼓泡釜中气液两相流动状态实验装置 | 1.用途：适用于高校开展反应工程实验教学的搅拌鼓泡釜中气液两相流动状态演示实验专用实验设备。 2.功能要求： 2.1了解搅拌鼓泡釜的结构； 2.2 观察鼓泡釜中气液两相流动状况和分散特性； 2.3 通过改变进气量和搅拌速度，测定含气率来表征传质状况的变化。 3.技术要求： 3.1 鼓泡釜：透明釜体，有机玻璃，容积10～20L。 3.2 搅拌桨：六叶直叶式涡轮桨，304材质，d/D=0.33 3.3 气体分布器：圆盘气体分布器，不锈钢304，圆盘上开小孔。 3.4 搅拌电机：无极调速，转速0～1500r/min。 3.5 气体流量计：转子流量计：4～35L/min。 3.6 旋涡气泵：额定参数55m3/h，220V供电。 3.7 压力测量：U型压差计，在线监测气含率变化。 3.8 温度传感器：Pt100，显示分度0.1℃。 3.9 管路：透明可视，壁厚≥2.5mm 3.10 额定电压：220V； 3.11 总功率：≥1kW 3.11 外形尺寸：约1480×580×1700mm（长×宽×高）； 3.12 高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮。 4.配置要求：标准配置。 5.售后服务： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 伯努利方程演示实验装置 | 1.用途：用于科研院校关于流体流动过程中机械能守恒及相互转化的认知 2.设备功能： 2.1 观察流体流经能量方程试验管时的能量转化情况； 2.2 对实验中出现对现象进行观察分析，加深对伯努利方程对理解； 2.3 观察各项能量（或压头）。随流速或流量变化时对变化规律 3.技术要求： 3.1 水泵：不锈钢微型增压泵，功率：≥120 W; 3.2 供水箱：容积大于30 L，不锈钢材质； 3.3 恒压水箱：循环水槽：≥70升，水可自动放净，不锈钢材质或优质透明有机玻璃材质； 3.4 试验管：Φ20mm与Φ40mm，优质透明有机玻璃材质； 3.5 演示板：不锈钢背板，满屏刻度坐标直观显示水柱高度； 3.6 测压管：Φ8mm有机玻璃管，指示液为水，无毒、使操作更为安全； 3.7 实验所用的流体--水为全循环使用设计，充分节约水资源。； 3.8 实验台框架为精致不锈钢；装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。； 3.9 带滑轮及禁锢脚 |
|  | 雷诺演示实验装置 | 1.用途：适用于科研院校关于流体流动类型的认知 2.设备功能： 2.1 观察流体在管内流动时的层流、紊流及流态的转变过程； 2.2 测定流动形态与雷诺数Re之间的关系及临界雷诺数值—即下临界雷诺数； 2.3观察滞流状态下管路中流体速度分布状态。 3.技术要求： 3.1 稳压水箱：＞25L，透明有机玻璃材质； 3.2 雷诺试验管：Φ20mm，透明有机玻璃材质； 3.3 计量水箱：容积＞6L，有机玻璃材质； 3.4 指示液为红墨水或其它颜色鲜艳的示踪液体； 3.5 装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便； 3.6 带脚轮及禁锢脚。 |
|  | 筛板精馏实验装置 | 1.用途：适用于科研院校关于多组分液相分离的研究 2.设备功能： 2.1 了解精馏塔实验装置的基本结构和工作原理； 2.2 掌握精馏塔的操作方法； 2.3 观察精馏时全回流和不同回流比下，对系统温度稳定性的影响； 2.4 掌握精馏塔效率的测定方法。 3.技术要求： 3.1 ★能通过计算机在线监测实验数据，实时保存数据表格及结果，设定控制实验参数 3.2 塔釜：不锈钢精制，内置电加热管加热，总加热功率不大于2×1000W，自动控压，液位自控，自动放净 3.3 ★塔体： - 全塔均为优质不锈钢材质，塔板上有降液管； - 塔板数：＞14块； - 精馏段不少于7块； 3.4 塔头：内装列管式金属冷凝器； 3.5 配有原料预热器，功率不低于2 kw；； 3.6 配有原料罐、塔顶产品罐和塔釜产品罐，容积≥15升，不锈钢，具有自动放净功能； 3.7 分配器：不锈钢材质精制，与液体流量计组成回流比控制系统； 3.8 ★装置产量：原料体系为乙醇-水体系，原料处理量＞10L/h，塔顶产品浓度可达到90%(体积)； 3.9 实验操作台为304不锈钢方管；实验桌面板及电控柜底板均为精致不锈钢板材。设备采用箱式布局设计，装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。 3.10 带脚轮及禁锢脚。 |
|  | 非均相分离演示实验装置 | 1.用途：适用于科研院校关于非均相物系分离的认知 2.设备功能： 2.1 观察含粉尘的气流在旋风分离器内的运动状况； 2.2 了解非均相分离实验装置的工作原理； 2.3 了解气固分离效率的测定及粒级效率的测定； 2.4 结合筛分装置，可考察气速对旋风分离器分离效率的影响。 3.技术要求： 3.1 鼓风机最大流量≥100m3／h。 3.2 ★颗粒：硅胶材质，60～80μm，除尘效率：η≥98%，分离能力：≥8L/H。 3.3 标准旋风分离器、重力沉降室； 3.4 电器：接触器、开关、漏电保护空气开关。； 3.5 旋风分离器、降尘室、加料器：由透明有机玻璃精制； 3.6 实验台框架为精致不锈钢；装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。 3.7 带脚轮及禁锢脚。 |
|  | 二氧化碳PVT曲线测定实验装置 | 1.用途：适用于高等院校教学及科研的仪器设备，用于测量及分析纯流体的可测量热力学性质，并能直接观测纯流体的相变过程及临界点。 2.功能要求： 2.1 满足以下教学知识点的功能要求： 2.1.1 了解纯物质的临界点、临界压力和临界温度。 2.1.2 理解纯物质的热力学状态：凝结、汽化、饱和等概念。 2.1.3 学习纯物质的P-V图上绘制CO2等温线。 2.1.4 学习纯物质的P-V图判断液相区和气相区。 2.2 要求能测定不同温度下的PVT数据； 2.3 能观察CO2临界乳光现象、整体相变现象、气-液两相模糊不清现象； 2.4 配备活塞式压力计、恒温器等相关热工仪器。 2.5 设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容。 2.5.1 动画内容能够实现对装置多角度全方位立体呈现和功能介绍，设备模拟CO2在不同状态下的临界乳光现象、整体相变现象、气-液两相模糊不清现象，帮助学生对纯物质不同相态变化的理解。 2.5.2 动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，投标时提供不少于三张设备不同角度的动画截图（含播放进度条、时间）。 2.6 要求装置具备物联互通性，应用WEBGL技术实现网页版在线教学系统，方便学生在任何能上网的地方即可随时访问。 2.6.1 网页实时访问实现远程理论学习、考试及3D仿真实践模拟操作、测试，学习成效以信息化模式实时反馈，实现教学与学习的智能化。 2.6.2 学生可通过电脑登陆，进行1:1 3D设备模型配件认知，操作练习，通过模拟操作掌握CO2相态发生变化的条件，加强对CO2的P-V-T关系曲线的学习。模拟考试成绩和理论考试成绩可根据不同的权重计入学生总成绩。 2.7 要求装置具备虚实结合性，配套智能3D虚拟系统平台：实现与在线教学系统共享实验装置3D模拟资源，可在无网络环境进行3D模拟练习，智能判断3D模拟版本，在线完成版本升级，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号。 2.8 设备配套软件能进行网上题库建立，试卷制作及考试成绩统计。老师可网上分类别建立题库，试卷自动生成，可自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，考试成绩自动统计。 3.技术要求： 3.1 操作条件：不大于50℃，不大于10MPa； 3.2 玻璃毛细管：承压≤10MPa，长度600mm； 3.3 玻璃夹套：带刻度，温度传感器测口； 3.4 活塞式压力计：0～16MPa； 3.5 针式压力表：精度0.4%FS。 3.6 温度传感器，Pt100，显示分度0.1℃； 3.7 额定电压：220V，总功率≤2kW； 3.8 ★铝合金框架带移动脚轮，设备长≤1.5m，高≤3m；投标时要求提供实物照片及公开宣传的彩页资料，提供与所投设备相符的，在实验室正在运行的三个不同角度实物照片。 3.9 数显仪表简单易懂，便于观察和操作； 4.配置要求： 恒温水浴一台 技术参数： 无氟环保型制冷，带外循泵，温度范围-5～99℃，控温精度0.1℃. 5.售后服务： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 二元体系汽液平衡测定装置 | 1.用途： 1.1 测定二元气液平衡数据。 1.2 观察二元气液平衡现象，了解其原理。 2.设备功能： 2.1 了解气液平衡测定装置的构造及工作原理。 2.2 掌握二元体系汽液相平衡数据的测定方法。 2.3 学会求解活度系数方程式中的参数，并进行气液平衡数据的关联。 3.技术要求： 3.1 体系：乙醇-水二元系；温度：<100℃；压力：常压。 3.2 外形：对象部分：汽液相双循环玻璃平衡釜，喷塑实验台，带照明灯。 3.3 尺寸约1380×600×1900 (长×宽×高mm)。 3.4 测控部分：集成于柜体之上。 3.5 公用工程： 水：外接冷却水。 电：电压AC220V，功率≥1.0kW，标准单相三线制。 3.6 实验物料：乙醇，水。 3.7 对象组成：汽液相双循环玻璃平衡釜。 3.8 测控组成（变量/检测机构/显示机构/执行机构） 平衡温度；铂电阻 精度：A级； 数显仪表 精度：0.5% 调压模块。 4. 售后服务和培训： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 三元系统液液平衡数据测定装置 | 1.用途：适用于高等院校教学及科研的仪器设备，用于三元系统液–液平衡数据的测定及三角形相图的绘制 2.设备功能： 2.1 能够测定恒温下三元液–液平衡数据； 2.2 熟悉三元液液平衡釜的结构和使用方法。 2.2 ★要求装置具备专业性，能利用阿贝折光仪快速测定平衡液–液两相三元组成，并能在相图上得到平衡结线。 2.3 设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容.要求： 2.3.1 动画演示时间不少于2min。 2.3.2 动画内容通过现代化三维建模手段，采用数字音视频处理技术，实现了对装置多角度全方位立体呈现和功能介绍，同时采用现代化技术模拟三相流体在恒温容器中的传质过程。 2.3.3 要求投标时提供不少于三张设备不同角度的动画截图（含播放进度条、时间）。 2.4 要求装置具备物联互通性，设备配套软件能进行网上题库建立，试卷制作及考试成绩统计。老师可网上分类别建立题库，试卷自动生成，可自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，考试成绩自动统计。 3.技术要求： 3.1 实验体系：水-环己烷-乙醇； 3.2 夹套式液液平衡釜：80mL，玻璃材质，水浴恒温； 3.3 温度传感器：Pt100，显示分度0.1℃； 3.4 设备外观及大小：铝合金框架带移动脚轮，设备长≤1.5m，高≤2m；投标时要求提供设备实物照片及相关证明资料，提供与所投设备相符的，在实验室正在运行的三个不同角度实物照片。 3.5 额定电压：220V，总功率≤2.5kW； 4.配置要求： 4.1 磁力搅拌器：转速显示调节LCD。 4.2 阿贝折光仪：折射率测量范围1.300～1.7000。 4.3 冷凝系统：冷凝器夹套水可循环，最低冷凝温度小于0℃，控温精度±1℃。 5.售后服务： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 阿贝折光仪 | 1.用途： 测定液体或固体的折射率nD平均色散(nF-nC)和糖水溶液中干固物的质量分数即锤度Brix,可用于制糖、制药、饮料、石油、食品、化工业生产、科研教学部门的检测分析。 2.设备功能： 采用目测瞄准，数显读数，测定锤度时可进行温度修正。具有标准打印接口，可直接打印数据。 3.技术要求： 3.1 折射率nD：1.3000～1.7000 3.2 锤度（Brix）0～95% 3.3 准确度：折射率nD±0.0002 3.4 锤度（Brix）±0.1% 3.5 温度显示范围（最小示值0.1℃）：0～50℃ 3.6外形：约330mm×180mm×380mm |

- 化学化工学院实验设备2

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 气固相催化反应装置 | 1.用途：用于化工工艺学实验 2.设备功能：用于气固相催化反应。 3.技术要求： 3.1 电源：220V，50Hz； 3.2 ★进料线路：两路液路，两路气路； 3.3 催化剂装填量：0～100g； 3.4 测温方式：热电偶； 3.5 ★反应温度：室温-650℃ 快开式加热炉 控制精度±0.5℃； 3.6 装置结构为304不锈钢； 3.7 温度调节采用程序控温仪控制，温控仪表精度范围：±0.5℃； 3.8 ★温度控制范围：预热段、反应管上段、反应管中段、 反应管下段； 3.9 冷凝器：防腐不锈钢材质； 3.10 气液分离器：防腐不锈钢材质； 3.11 气体计量器：湿式流量计； 3.12 加热器件采用耐用元件； 3.13 附件：拆安装工具1套； 4.培训：1个名额厂家免费培训维修维护。 |
|  | 高压恒流泵 | 1.用途：用于化工工艺学实验 2.设备功能：用于输送反应原料。 3.技术要求： 3.1 电源：220V，50Hz； 3.2 溶剂流路数目：等度系统； 3.3 ★流速范围：0～9.999ml/min，0.001ml/min步进调节； 3.4 流速精密度：≤0.1 % RSD ； 3.5 最高工作压力：42MPa(0.001mL/min～5.000mL/min)； 20MPa (5.001mL/min～9.999mL/min)； 3.7 ★流量准确度：≤±0.3%； 3.8 显示压力误差：≤±3.0%； 3.9 压力脉动：≤1.0%； 3.10 流动相压缩系数补偿； 3.11 可对设定流速补偿±15%，随系统压力变化流速自动补偿 ； 4.配置要求：标准配置； 4.1 仪器日常操作所需附件； 4.2 仪器日常操作所需专用工具； 5.培训：1个名额厂家免费培训维修维护。 |
|  | 气相色谱仪 | 1.用途：用于化工工艺学实验。 2.设备功能：利用色谱分离技术和检测技术，对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析。 3.技术要求： 3.1 色谱主机 3.1.1 ★加热区：7 路控温（含柱箱控温） 3.1.2 ★载气控制：6 路压力数字化显示功能（工厂出厂时随所选进样器同时装配） 3.1.3 显示器：4.3"中文界面液晶触摸显示器. 3.1.4 ★软件功能：各种程序功能（秒表、点火、记忆、自诊断、时间程序等） 3.1.5 数据通讯接口： USB通讯接口三路模拟输出结构和信号线3根 3.1.6 可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器 3.1.7 预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口 3.2 柱箱 3.2.1尺寸：约250×250×176宽×深×高（毫米） 3.2.2操作温度：室温上5℃～400℃（最小增量1℃） 3.2.3控温精度：0.5 % （±0.1℃） 3.2.4升温速率：0.1～40℃/min任意设定（室温上5℃～200℃）, 0.1～20℃/min任意设定（200℃以上） 3.2.5最大运行时间：≥650 min 3.2.6程序升温最大阶数：9阶 3.2.7程序升温重复性：≤ 2 % 3.3进样口 3.3.1柱压显示：数字显示 3.3.2柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制 3.3.3最高操作温度：≥400℃（最小增量1℃） 3.3.4进样口数量：3 个，其中包括： 填充柱进样口1个; 全钝化石英玻璃拟柱上进样口 1个 适用于530 µm 毛细管; 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比. 3.4检测器 3.4.1 ★6种检测器可选，同时安装3个检测器和3个放大板，无需拆卸。 3.4.2 氢火焰检测器FID： - 可适用填充柱/毛细管柱分析，主机或工作站控制自动点火; - 温控范围：室温+5℃～400℃; - 最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷）; - 基线噪音 ≤5 x 10-14 A; - 基线漂移：≤1 x 10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后 3.4.3 热导池检测器TCD：双柱平衡方式，适用于填充柱分析（需同时选配2个填充柱进样器） 3.4.4 TCD断气自动保护功能： - 温控范围：室温+5℃～400℃: - 灵敏度：≥10000 mV·ml/mg(正十六烷）; - 检出限： ≤6 x 10-9 g/ml; - 基线噪声：≤0.03mV(载气为99.999%的氢气）; - 基线漂移：≤0.1mV/30min开机稳定150分钟后。 3.5数据通讯 3.5.1 数字信号: USB，9600波特率 3.5.2 模拟信号输出: -5 mV～1000 mV 3.5.3 计算机或主机控制开始/结束 3.5.4 ★反控软件/数据处理软件： 可以在Windows 2000、Windows XP、Windows 7、Windows 8和Windows10系统下工作。 可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数）可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。 3.6数据采集及输出装置： 商用配置不低于：CPU A10，4GB内存，1T硬盘，DVD驱动器，串行接口，10M/100M网卡，21.5英寸显示器； 3.7氮气、氢气、空气钢瓶带气（高纯）带阀（YQQ-370，YQD-370，上减），气路连接须使用标准铜管连接； 3.8配备两根毛细管柱（苯乙烯检测）。 4.配置要求： 4.1 气相色谱仪主机1台 4.2 工作站控制设备及输出设备1套： 4.3 电脑1套 4.4 气瓶及减压阀3套 4.5 FID检测器 1套 4.6 TCD检测器 1套 4.7 毛细管色谱柱2根。 5. 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 6.售后服务和培训： 6.1仪器安装验收：中标人派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器，同时在现场对用户进行操作培训。 6.2维修维护：1个名额厂家培训中心免费培训。 |
|  | 催化剂成型机 | 1.用途：用于化工工艺学实验 2.设备功能：微型的催化剂挤出成型装置，能方便的挤出不同尺寸条状催化剂 3.技术要求： 3.1 ★圆口模具：2mm，4mm，6mm； 3.2 220V电源，功率≤1.5KW； 3.3设备含电缆及电源插头； 3.4 5KG乙苯脱氢催化剂样品； 4.培训：厂家免费培训维修维护。 |
|  | 离子交换实验装置 | 1.用途：适用于科研院校、生产等部门，在水处理、食品工业、石油化学工业、环境保护等领域中,离子交换处理的专用设备。 2.设备功能： 2.1 通过对阀门的调节，可实现单床软化、复床除盐、联合床除盐等实验； 2.2 设备可串联，也可并联运行； 2.3 装置既可单独使用，又可与其它设备组成净水系统； 2.4 设有再生投配系统，交换柱内的树脂不用经常更换，避免了填料装卸不方便等问题； 2.5 不仅可以实现阴、阳离子树脂的顺流再生，还可实现混床中阳离子树脂的逆流再生。 2.6 装置既可单独使用完成相应实验，又可与其他设备组合成污水处理系统。 3.技术要求： 3.1 环境温度：5℃～40℃； 3.2 电源:220V单相； 3.3 功率: ≥ 90W； 3.4 处理量：≥ 15L/h; 3.2 离子交换柱由有机玻璃制成：尺寸Φ25×550mm; 3.3防腐水泵： 3.3.1 ★流量≥ 0.6 m3/h； 3.3.2 ★扬程：≥ 8m； 3.3.3 功率: ≥ 90W; 3.4 离子交换流量计：转子流量计，流量范围：2.5～25L/h; 3.5 有机玻璃软化水箱尺寸：Φ100×200㎜（酸碱水箱各一套）; 3.6 数字电导仪：0～2000μS/cm，配智能数显，带数据采集接口; 3.7 原水箱（含反冲洗水箱）：尺寸约300×300×350mm，优质PVC材质; 3.8 控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便; 3.9 外形：尺寸约1200×550×1700mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。 4.配置要求： 主要配置(交换柱、耐酸碱泵、离子交换树脂、流量计、排水槽、原水箱、再生液投配装置、阀门管道、不锈钢框架、控制屏)。 |
|  | 有机膜分离实验装置 | 1.用途：适用于科研院校、生产等部门，在化学工业、水处理、食品及生化工业、国防工业、医药工业、纺织及制革工业、造纸工业等众多领域中，膜分离技术的专用设备。 2.设备功能： 2.1 错流过滤方式进行膜分离实验，膜表面不易发生浓差极化和膜面污染，过滤速率衰减缓慢，可实现超长时间过滤实验； 2.2 膜分离过程在常温下进行，尤宜热敏物质的实验； 2.3 用压力作为膜分离的推动力，实验机操作容易，易于自控和维护； 2.4 分离过程无相变，可实现水/醇系料液分离纯化、脱盐、脱色、脱醇、浓缩等实验目的； 2.5 广泛应用于医药、食品、保健品、生物制品、血液制品、天然产物、酶制剂、化妆品、环保等领域; 2.6 最小循环体积小，仅需几百毫升物料即可完成膜分离实验，为实验室膜分离实验的最佳选择; 2.7 该装置为有机膜小型实验设备，主要用于实验室内料液的澄清、分离、提纯、浓缩、脱盐等工艺实验，工艺参数可直接放大到生产; 2.8 该款实验机可换装微滤、超滤、纳滤膜元件。 3.技术要求： 3.1 最小循环体积：≥0.2L； 3.2 ★物料罐：≥1.0L 带夹套可通热水冷水； 3.3 工作压力：0～1.5MPa； 3.4 允许工作温度：5～55℃； 3.5 泵机功率：≥130W； 3.6 pH 适用范围：2～12； 3.7 ★过滤速率：0.5～10 L/H； 3.8 ★膜元件：采用进口膜元件，配置膜元件型号：0.2um微滤膜元件2支，10000D 超滤膜元件2支。膜元件符合美国 FDA、USDA、3-A 卫生级标准； 3.9 完全按照卫生级膜元件的膜面流速配置泵的流量范围，可以保证该设备选取 的实验参数可以直接放到到工业生产； 3.10膜壳根据流体动力学设计，充分保证膜面流速，保证测试数据的稳定可靠; 3.11设备电源采用双开关控制，低压电源工作，能充分保证设备和人员的安全; 3.12带有自动超压保护功能，超压自动停机；保证使用过程安全； 3.13带有温度控制模块，超温自动停机，保证实验过程中物料的稳定；可设置高 低温报警，自动启停；可设置定时启停功能； 3.14可以换装其他型号微滤、超滤、纳滤膜元件； 3.15所有不锈钢焊接均采用自动充氩保护，单面焊接，双面成型，与物料接触管 道没有任何焊接点，保证设备耐压耐腐蚀性能，设备管道内外表面品质优良， 操作简单，清洁卫生，安全可靠; 4.配置要求： 主要配置(电磁供料泵一台、SUS316L 不锈钢膜组件一只、耐震压力表两套、温度表一套、 物料罐一套、压力调节阀一个、设备支架、连环卡节、管道及其连接件若干，超压自动保护系统一套，超温自动保护系统一套、膜元件 2 只)。 |
|  | 大孔树脂吸附装置 | 1.用途：适用于科研院校、生产等部门，在工业废水中的应用、在医药生产中的应用、在天然物提取中的应用等众多领域中，大孔树脂吸附技术的专用设备。 2.设备功能： 2.1 适用填料：硅胶、凝胶、氧化铝、大孔树脂、阴阳离子、活性碳等； 2.2 适用溶剂：稀酸、稀碱、有机溶剂（例：甲醇、丙醇、乙酸乙脂、氯仿、乙醇）； 2.3 更换填料方便，通用性强；系统管路耐酸碱和有机溶剂; 2.4 操作简单、能耗小、效率高；可视效果好、柱体安全； 3.技术要求： 3.1 ★罐内压力：＜0.2Mpa； 3.2 树脂分离柱≥ 3L;母液罐 ≥ 10L；洗脱液储罐≥ 10L； 3.3 外形尺寸：约1000×400×1200mm； 3.4 树脂分离系统由不锈钢玻璃柱材质 SUS316+钢化玻璃、计量泵、流量计、不锈钢移动支架以及不锈钢 SUS316 阀门管件等组成； 3.5 层析柱上下标准椭圆封头，筒体不锈钢法兰结构，设置全钢化玻璃筒， 便于观察； 3.6 上下安装不锈钢花板及过滤网，可拆卸，其过滤精度为 100 目； 3.7计量泵： 3.7.1 ★最大流量：≥ 20L/H； 3.7.2 压力：≥ 0.2Mpa； 3.7.3 ★材质： SUS316； 3.7.4 功率：≥ 50W 3.7.5 电源：220V； 3.7 树脂分离柱直径φ100mm，柱高500mm，柱厚δ=3mm/SUS316；钢化玻璃筒厚度 6～8mm； 3.8 设备内表面镜面抛光，外表面亚光。 |
|  | 分散机 | 1.用途：适用于科研院校乳状物的乳化和分散。 2.设备功能：用于乳化物的均质乳化。 3.技术要求： 3.1 马达输入 / 输出功率: ≥500 /≥ 300 W； 3.2 ★处理量 (H2O): 1～1,500 ml； 3.3 速度调整: 无级调速； 3.4 ★速度范围: 3,000～25,000 rpm； 3.5 转速偏差：≤1 %； 3.6 即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性； 3.7 最大工作粘度: ≥ 5000mPas； 3.8 速度显示: 数显； 3.9 空载噪音: ≤75 dB (A)； 3.10★具备过载保护功能； 3.11 延长臂直径：13mm，长度：160mm； 3.12 工序类型：分批处理； 3.13 允许连续运转时间：100%； 3.14 允许环境温度:5～40 ℃； 3.15 ★保护等级 DIN EN 60529：IP20。 |
|  | 悬臂搅拌器 | 1.用途：适用于科研院校化妆品和涂料样品混匀搅拌设备。 2.设备功能： 2.1 用于膏霜、乳液和涂料等乳化物的制备； 3.技术要求： 3.1 ★搅拌量 (H2O)：50ml～5L； 3.2 电机输入功率：≥32 W； 3.3 电机输出功率：≥22 W ； 3.4 电机原理：无碳刷直流马达； 3.5 转速显示：LED； 3.6 最小转速：50 rpm； 3.8 最大转速：≥2000 rpm； 3.9 最大粘度：≥4000 mPas； 3.10 搅拌轴最大输出功率：≥15 W； 3.11 允许连续运转时间：100%； 3.12 搅拌轴最大转矩：≥7.5 Ncm； 3.13 转速控制：控制旋钮； 3.14 转速设置精度：1 ±rpm； 3.15 转速 > 300rpm时速度测量偏差：1 ±%； 3.16 转速 < 300rpm时速度测量偏差：3 ±rpm； 3.17 搅拌桨固定：转夹头； 3.18★转夹头夹持范围最小直径：0.5～8 mm； 3.19 空心轴，内径：8.5 mm； 3.20★支架固定：延长臂夹头固定； 3.21 延长臂直径：≥13 mm； 3.22 延长臂长度：≥160 mm； 3.23 额定转矩：≥0.07 Nm； 3.24 样品量少的时候也能搅拌均匀。 4.配置要求： 配置两个搅拌桨，四叶螺旋搅拌桨用于量多情况下使用；额外配置扇片式搅拌桨用于量少的情况下搅拌。（这台机器配置两根搅拌桨。） |
|  | 悬臂搅拌器 | 1.用途：适用于科研院校化妆品和涂料样品混匀搅拌设备。 2.设备功能：用于膏霜、乳液和涂料等乳化物的制备； 3.技术要求： 3.1 ★最大搅拌量：≥ 20L； 3.2 最大搅拌粘度: ≥10,000mPas； 3.3 钻夹头最大扭矩：≥ 150Ncm； 3.4 转速范围 I 档（50 Hz）：60～500 rpm； 3.5 转速范围 II 档（50 Hz）：240～2000 rpm； 3.6 支臂直径/长度：≥ 13mm/≥160mm； 3.7 转速显示： 数字； 3.8 马达动力平稳，搅拌过程中设备晃动小； 3.9 ★两个速度档位，分别针对低粘度和高粘度的应用； 3.10 穿透式搅拌桨； 3.11 马达过压过载保护，提高实验安全性。 |
|  | 高压灭菌锅 | 1.用途：适用于科研院校实验时，对样品、器皿、试剂等进行消毒灭菌的设备。 2.设备功能： 2.1 用于消毒灭菌； 2.2 压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气； 2.3 低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒。 3.技术要求： 3.1 自控型，微电脑智能化控制； 3.2 ★手轮式快开门安全连锁装置结构； 3.3 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； 3.4 压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气； 3.5 ★低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒； 3.6 标配样品测试孔； 3.7 容积：≥50L； 3.8 功率：≤3.5kW； 3.9 最高工作/设计温度：≥135℃/138℃； 3.10 最高工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa； 3.11 内腔尺寸(mm)：≥Φ400×630，筒体直径：≥400mm； 3.12 提篮尺寸(mm)：≥Ф360×240×2个 |
|  | 电子天平1 | 1.用途：适用于科研院校实验中样品称重设备。 2.设备功能：用于样品称量； 3.技术要求： 3.1 称重能力：≥ 220g； 3.2 可读性: ≤0.1 mg； 3.3 ★重复性: ≤ 0.1 mg； 3.4 线性误差：±0.2mg； 3.5 校准方式：外部校准； 3.6 典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：≤200mg； 3.7 防风罩: 5面防静电玻璃风罩，自由拆卸； 3.8 显示屏：可调节亮度的超宽背光LCD显示屏，简易的用户操作界面，无需培训即可使用； 3.9 标配RS232接口，GLP/GMP实时时钟输出，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示； 3.10 称量模式:基本称量、计件称量、百分比称量； 3.11 称盘尺寸: ≥直径 90mm； 3.12 多级可选环境滤波参数设置，保证称量要求。 |
|  | 电子天平2 | 1.用途：适用于科研院校实验中样品称重设备。 2.设备功能： 2.1 用于样品称量； 3.技术要求： 3.1 独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性； 3.2 具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能； 3.3 装置RS232C输出接口； 3.4 ★称量范围：0～2000g； 3.5 可读性精度：≤10 mg； 3.6 电源：交直流电两用； 3.7 秤盘尺寸：≥Φ130mm； |
|  | 水浴锅 | 1.用途：适用于科研院校实验中样品加热。 2.设备功能：用于样品水浴加热。 3.技术要求： 3.1 不锈钢内胆，单列双孔； 3.2 ★温度PID控制，控温精确； 3.3 便携操作，定值运行，定时运行，自动停止； 3.4 专用功能键实现温度设定； 3.5 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、停电补偿、停电记忆； 3.6 适用温度范围：RT+5～100℃； 3.7 温度分辨率：≤0.1℃； 3.8 温度波动度：±0.5℃； 3.9 温度分布精度：±1.0℃； 3.10 额定功率：≥0.5Kw； 3.11 内容积：≥6L。 |
|  | 玛瑙研磨器 | 1.用途：适用于科研院校中化妆品实验样品研磨。 2.设备功能：用于口红制备时粉末的研磨； 3.技术要求： 3.1玛瑙研钵外径：≥100mm； 3.2玛瑙研钵内径：≥90mm； 3.3 玛瑙研钵深度：≥25mm； 3.4玛瑙研钵棒长度不小于80mm，直径不小于22mm； 3.5表面无裂痕，内部无杂质。 |
|  | 加热磁力搅拌器 | 1.用途：适用于科研院校实验中样品的加热搅拌。 2.设备功能：用于样品加热搅拌处理。 3.技术要求： 3.1 数显恒温，无极调速，转速稳定可控，最高加热温度380℃（±1℃）； 3.2 数字显示，便于精确控制温度； 3.3 强磁性磁铁有效防止搅拌子逃脱； 3.4 液体控温、台面控温两种控温模式可选； 3.5 独立的安全回路设计，过温保护； 3.6 最大搅拌量：≥5L； 3.7 加热功率：≥600W； 3.8 工作盘尺寸：≥19×19cm，防腐陶瓷涂层； 3.9标配温度探头、支架固定器、传感器固定支架。 |
|  | 循环水多用真空泵 | 1.用途：适用于科研院校实验过程中抽真空。 2.设备功能：为实验提供真空条件。 3.技术要求： 3.1 五抽头可单独或并联使用； 3.2 用五通管（选配）并联后抽气量大，可满足大型旋转蒸发仪或反应釜的需要； 3.3 三通、逆止阀、抽气嘴材质为PP，槽体为聚氯乙烯（PVC）材质，外壳采用优质碳素结构钢冷轧板，表面静电喷塑； 3.4 功率：≥370W； 3.5 扬程：≥12m； 3.6 最大真空度：≥0.098MPa； 3.7 单头抽气量：≥10L/min； |

- 数学、艺术学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 计算机一体机 | 1.★CPU：≥Intel第九代酷睿I5-9500处理器 （六核，主频≥3.0GHz，缓存≥9M）； 2. 主板：Intel 360系列芯片组及以上 3.★内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，内存槽位≥2个； 4.★硬盘： ≥1T 7200rpm机械硬盘，可支持双硬盘槽位； 5. 显卡：高性能集成显卡； 6. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡，802.11 AC无线网卡； 7. 摄像头：1080P高清摄像头，配置数字阵列麦克风；带物理遮挡开关； 8. 音频设备：内置立体声音箱,支持杜比音效； 9. ★显示屏：≥21.5寸全高清LED背光液晶显示屏，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮、一键锁屏，带低蓝光护眼功能； 10. 键盘鼠标：USB键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； 11. 接口：≥4个USB 3.1 Gen 1接口/1个USB 3.1 G1 TYPE-C； 12. 电源：≤150W 内置节能电源； 13. 机箱：顶置提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用；多功能平放式底座，支持屏幕俯仰； 14. 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露； 15. 云部署应用：网络同传： 15.1 智能同传，可以整区或分区同传； 15.2 可将发送端设置的硬盘保护功能的保护参数同传到接收端计算机，使所有计算机保持相同的硬盘保护状态； 15.3 支持智能排序，考试同传，断电续传等； 15.4 保护与恢复：快速保存，快速恢复，远程重启，删除电脑，远程唤醒，远程关机； 16.为确保产品稳定性，计算机产品制造商具有可靠性实验室检测证书（提供中国合格评定国家认可委员会颁发的检测证书）并加盖制造商公章； 17. 投标产品制造商通过CCCS钻石五星级认证，提供证书复印件加盖产品制造商公章； 18.售后服务和培训： 18.1★ 产品需提供三年质保。 18.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 扫描仪 | 1.用途：美术绘画作品扫描 2.技术要求： 2.1 类型：平板式 2.2 最大幅面：A3 2.3 扫描元件：CCD 2.4 光学分辨率：≥1600×1600dpi 2.5 最大分辨率：≥1600×3200dpi 2.6 扫描范围：最大：304.8×431.8mm，最小：12.7×12.7mm 2.7 扫描介质：文件（报刊），图片（地图，工程蓝图），照片 2.8 扫描速度：≥9.6秒 2.9 接口类型：USB2.0 2.10 扫描光源：冷阴极荧光灯CCFL 2.11 色彩位数：彩色：48位输入；24位输出 2.12 灰阶：16位输入；8位输出，黑白：1位 2.13 双面扫描：手动 2.14 驱动程序：TWAIN 2.15 电源类型：输入：AC 100-240V（±10%），47/63Hz |
|  | 投影仪 | 1.用途：用于美术、绘画教学 2.技术要求： - ★配套无线模块； - 显示芯片3×0.55英寸； - ★亮度：≥3300流明； - ★对比度：≥15000:1； - 标准分辨率XGA：≥1024×768 - 光源功率：≥ 200W - 光源寿命：正常模式：6000小时，经济模式：10000小时 - 变焦方式：手动变焦，聚焦方式：手动聚焦 - 变焦比：1.2X - 光圈范围：F=1.49-1.72 - 实际焦距：f=16.9-20.28mm - 投影距离：0.89-9.12m - 投影尺寸：30-300英寸 - 屏幕比例：4:3 - 色彩数目：≥10.7亿色 - 梯形校正：垂直：-30-30度，水平：-30-30度 - 投影方式：正投，背投，吊顶 - 扬声器：≥2W - 5输入接口：1×视频输入：D-sub 15针 1×视频输入：RCA 1×视频输入：HDMI 2×音频输入：RCA - 控制接口：1×USB A 1×USB B 1×无线网路：USB A - 产品噪音：≤38dB - 电源功率：≤300W 3.其他要求 - 采用品牌为近两年（2018与2019年）IDC数据排名前5品牌，需提供IDC证明文件，并加盖厂家公章。 - 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 陶艺工作台 | 1.用途：陶艺教学用。 2.技术要求： 2.1规格：长1200×宽600×高750mm； 2.2 材质：全实木（杉木，樟木，榉木）卯榫结构； 2.3带两个抽屉； 2.4木板厚度5CM，表面接缝完整，不易变形，面板需用长螺纹拉紧；脚厚度7×4cm； 2.5 原木材色，台面不刷油漆。 |
|  | 图形工作站 | 1.用途：用于师范技能训练室。 2.设备功能：win10系统，满足日常综合办公。 3.技术要求： 3.1 显示器尺寸：≥21.5 英寸； 3.2 CPU：Intel I5-9500及以上； 3.3 主板： Intel B360 芯片组； 3.4 内存：≥8G 非ECC双通道2666MHz DDR4 SDRAM，2个DIMM插槽,容量最高可达32GB； 3.5 硬盘：≥256GSSD，带硬盘保护； 3.6 显卡：集显 3.7 网卡：主板集成自适应千兆网卡,主板原厂预装Bios网络同传功能，全图形界面，支持鼠标操作； 3.8 接口： 4个外置 USB 端口: 前置2个 USB 端口（2个USB 3.0） 后置2个 USB 端口（2个 USB 2.0） 1 个 RJ-45 端口； 1 个 HDMI 1.4 端口； 1 个串口； 2个PS/2接口； 1个音频接口、DP显示接口； 3.9 扩展槽：1个M.2接口,同品牌有线鼠标，有线键盘； 3.10 电源：原厂电源，不低于180W节能电源 3.11 机箱：标准MATX机箱，采用蜂窝结构，有效散热，顶置提手，顶置电源开关键，便于使用 4. 售后服务和培训： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 电脑桌 | 1.用途：用于师范技能训练室。 2.设备功能： 2.1 办公电脑辅材； 2.2 双K加固，圆角防撞设计。 3.技术要求： 3.1 材质： 面板厚度为25mm，采用E1级实木多层板，经过防虫、防腐等化学处理；强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准，含水率＜10%；长宽高分别≥1200×600×750MM； 3.2 面贴：优质三聚氰胺饰面；耐磨、耐腐蚀、耐高温； 3.3 封边条： 优质PVC封边；厚度：2mm,结合热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离； 3.4 方管钢脚架： 壁管厚度1.2mm，工艺流程,先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬； |
|  | 移动工作站 | 1.用途：学生在教育实习基地备课教学、共享教学资源、存储相关材料等。 2.技术要求： 2.1 处理器：≥i5-10210，主频≥1.6G； 2.2 内存：≥8GDDR4 2400MHz 内存，预留扩展内存槽位，支持双通道； 2.3 硬盘：≥512G SSD 2.4 显卡：集成显卡 2.5 摄像头：≥720P高清摄像头 2.6 蓝牙：支持 2.7 屏幕尺寸：≥15.6” FHD防眩光屏(1920×1080)； 2.8 键盘：防泼溅键盘 2.9 网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0） 2.10 声卡：High Definition Audio声卡,内置扬声器，杜比认证音效 2.11 指纹识别：带指纹识别器 2.12 接口：≥5×USB 接口 其中 2×USB3.0；2×type C；VGA；HDMI；Combo；Audio；RJ45；多合一读卡器； 2.13 电池：≥30WH锂聚合物电池 2.14 系统：windows10 3.售后服务： 3.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 运动摄像机含配件 | 1.用途：学生在教育实习、教育见习、专题讲座、非遗考察、教学竞赛、教育考察等课程中拍摄教育实践类课程影像。 2.设备功能：裸机防水，夜景延时摄影，语音控制，触屏操作，电子防抖，视频直播，GPS定位，循环摄像，直播推流，VR制作，夜视功能，4种场景预设，水平线矫正， 3.技术要求： - 操作方式：支持APP；按键操作；触摸操作；WIFI连接；蓝牙连接 - 系统支持：Android；IOS；其他 - 防水等级：裸机可支持潜水深度≥10米 - 电池类型：可充电锂电池 - 存储介质：TF内存卡支持4K高速拍摄 - 屏幕类型：触摸屏 - 屏幕尺寸：≥2英寸 - 摄像性能：≥4K/60帧，≥1080/240帧，≥1080P直播，延时拍摄， - 数字镜头：超广角，宽，线性，窄 - 视频稳定：HyperSｍooth2.0 - 接口：内置折叠接头 - 麦克风：≥内置3个降噪麦克风 - 内置折叠接头 - 水平线矫正 - 使用场景：骑行，潜水，化学，Vlog，直播，登山，航拍，速降，飞行，慢动作录制，无线控制，其他 - 工作环境：日用，夜用，防水，室内，室外，其他 - 机身重量：≤450克 - 配件: 三向摄像手柄×1； 运动相机硅胶保护套+黑挂绳×1； 原装可充电锂电池； 64G SD卡支持4K高速拍摄 |
|  | 专业录音配音设备 | 1.用途：学生制作教育实践类课程微电影的后期配音、修音和声音编辑。 2.功能特点： - 声卡 2.1.1 零延迟效果监听 2.1.2 金属外壳 2.1.3 可与iPad连接使用 2.1.4 可将现场录制的输入信号与来自Cubase或电脑中其他DAW软件 的信号混合输出进行网络直播 2.1.5 可兼容市场上支持ASIO，Core Audio或WDM标准的主流音频编辑 、混音和音乐制作软件。 2.1.6 提供了与基于硬件DSP效果一样的VST3软件效果器插件 2.1.7 高端D-PRE话放提供了完全透明而具有细节的录音音质。 - 麦克风 - 多用途心型电容话筒，专为每位想要迈向专业录音的人士所设计 - 电容技术传递清晰、前卫、精微的音质，针对，更能对近距离和直接的空灵频率，在所有声源（如人声，声学乐器，放大器，鼓等）上听起来丰富多彩。 - 处理甚至更高声压级可以处理耳朵破碎的声压级，并且能够在任何音量以清晰和精确的方式再现每个声源 - 使用随附的夹具轻松附加到麦克风支架上。使用人造革袋保护您的麦克风免受灰尘和划痕。防风绵适用于户外演唱会、人声录音，或正好是为了保护拾音器免受潮湿。 3.技术要求： - 声卡 - 模拟线路输入: 2 Combo，2 TRS - 话筒输入: 2（D-PRE） - HiZ输入:1 - 模拟输出:2 - ADDA: 24-bit - 大采样频率: ≥190kHz - 频率响应范围: 20 Hz to 22kHz - 动态范围: ≥100dB - 接口类型: USB 2.0 - 电源:2 - 耳机输出:1 - USB供电:外接电源 - 音频接口：4 x 2 USB 2.0， 2 x D-PRE话放，支持192 kHz 并包含MIDI 接口 - 麦克风 - 换能原理：压力梯度传感器，永久极化 - 音头直径：≥17 mm - 指向性：心型 - 灵敏度：16.7 mV/Pa, -35.5 dBV/Pa - 动态范围：≥120 dB (A) - 最大声压级（失真度0.5%）：142 dBSPL - 内部阻抗：≤100 Ω - 额定负载阻抗：1,000 Ω - 接口：镀金3针 XLR - 10.9 oz等效噪声级19 dB (A) |
|  | 水平仪（含三脚架） | 1.用途：用于学生布展。 2.技术要求： 2.1 激光等级2（630-650纳诺米，<1毫瓦 2.2 作业范围线15米，点5米，带接收器5-50米 2.3 精度±0.2毫米/米，自动找平范围±3度 2.4 防护等级ip54， 2.5 防尘防溅 2.6 三脚架: 自由升降范围52-154cm， 5/8螺纹接口 |
|  | 铁制文件柜 | 1.用途：用于师范技能训练室。 2.设备功能： 2.1 环保材质，可移动； 2.2 带抽屉、透明玻璃门、防水、防火。 3.技术要求： 3.1 尺寸：≥高1800×深390×宽850mm； 3.2 加厚板材，冷轧钢板材质； 3.3 层板可自由调节，单层可承重50KG； |
|  | 电子白板 | 1.用途：用于师范技能训练室。 2.设备功能： 2.1 ≥86寸交互式智能触摸一体机； 2.2 I5 CPU、内存≥8G、ssd硬盘≥256G； 2.3 支持手机、平板、电脑等设备无线投频传输； 2.4 可移动式，满足不同场景的应用需求。 3.技术要求： 3.1 硬件部分 - 采用LED背光，显示比例：16：9，4K高清护眼。 - 易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥85%,雾度范围2%-5%，整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 - ★提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置。支持前置按键一键快速恢复内置电脑系统，无需外接鼠标键盘。 - 支持10点同时触控，支持10笔书写,可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 - 不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换。 3.2 触摸屏参数： - ★感应方式：红外触控技术，支持五点或以上同时书写。 - 产品触摸屏具有防遮挡功能，即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作； - ★无驱触控：采用通用的USB线，无需安装驱动，即插即用，支持Windows XP、Win7、Win10、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动； - 扫描速度：首点响应时间≤8ms，连续响应时间≤4 ms - 有效识别物：≥5mm,触摸精准性：≤±5mm； - 触摸方式：手指、画笔或其他不透明的触摸感应介质,触摸屏具有防光干扰功能。 3.3 智能交互软件参数： - 界面简洁易懂，独有护眼磨砂绿背景，人性化交互性UI设计（当不需要用到时会自动隐藏），界面简洁。 - 快捷工具栏：选中屏幕显示的任何一个对象都会出现单独的编辑快捷工具栏。 - 保存功能：可把当前屏幕显示的所有内容保存为PDF、PPT、WORD、JPG、PNG、GIF、TIF、BMP等通用文件格式。 - 软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 - 多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。 - 书写功能：提供铅笔、钢笔、毛笔、激光笔、荧光笔、彩虹笔等形式多样的电子板书笔，可实现区域和边框填充。 - ★PPT导入及文本批注：可以将PPT导入到软件中，并随意对PPT文档进行书写、批注，并将书写内容保存。 - ★智能识别：可通过快捷工具栏选择文字菜单设置字体样式和字体颜色；可同时识别中文、英文字母、数字、标点符号。软件支持手写体数学符号自动识别成标准体。 - 擦除功能：使用板擦可通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除，或者直接清空当前页。 - 图形功能：可以绘制各种线型以及平面几何图形，具有直线、虚线、箭头、正圆形（在电脑的任何分辨率下都是正圆）、三角形、四边形、五角星、环形、云、对话、图形识别。 - ★提供常用教学工具：拉幕、聚光灯、屏幕捕获、屏幕录制、黑屏肃静、刮图、文字播报、页面放映、放大镜、计时器、图表工具。 4.配置要求：含遥控器、触摸笔、移动式框架。 |
|  | 线阵音响 | 1.用途：用于师范技能训练、音乐系赏析课程、音乐专业考试及汇报演出。 2.设备功能： - 便携式阵列全频音箱系统； - 8个阵列式卫星扬声器； - 独有的WaveAhead®技术，支持蓝牙传输。 3.技术要求： - ★输出功率：≥ 900W； - ★声压：≥ 130db； - ★自带≥4路调音台，支持DI、MIC，EQ可调；自带≥4频道小型调音台， 拥有16项数字效果预设并支持蓝牙 - 16种数字处理效果； - 8个阵列卫星扬声器，每个音箱的尺寸约12 x 12 cm，一个4”的中频喇叭前阵列三个1”高频喇叭， 使音色细节丰富， 声压强劲， 动态充足。 - 2个10”的低频反射低音炮装有D类放大和一个防止短路、 过热、过压的限制器。 - 阵列卫星音箱材质： 铝制铸模；音箱外层： 粉末涂料 - XLR/JACK复合型接口提供了多种连接选择，并可根据卫星音箱的数量选择相对应的DSP预设以使所有四中变化的声音辐射达到均质； - 低音炮箱体设有3个符合人体学的把手，副低音炮带功放； - 分散角度（H x V）：单卫星音箱水平覆盖范围是110°垂直覆盖范围10° ；双卫星音箱水平覆盖范围是110°垂直覆盖范围5° - 防护 ：基于数字信号处理的多频限制器，短路，过热，过载保护； - 低音音箱特点 ： Powercon，M20螺纹，4个人体工学把手，speakON插口，6个DSP系统预设； - 低音音箱控制 ：主音量，超低音音量，DSP预设 - 低音音箱指示灯： 信号，限制，功率，卫星音箱 - 低音音箱连接口： 1 x 线路输入(XLR)，1 x 扩展接口(XLR)，1 x 阵列卫星音箱输出(Speakon 兼容) - 低音音箱材质： 夹板；低音音箱外层： 聚脲涂层 - 阵列卫星音箱特点 ：WaveAhead技术，内部混合，金属网面 4.配置要求： 含有两个低音炮， 其中一个带有简易调音台，8个阵列式卫星扬声器，两个连接器，两条支撑杆和配套的音箱线。 |
|  | 12英寸 拉杆音箱 | 1.用途：移动式，舞蹈教学使用。 2.设备功能： - Aux、蓝牙、U盘，SD卡，有/无线麦克风、乐器等； - 拉杆设计，室内/户外双模式，满足不同场景需求，K歌，会议，户外活动。 - 多年声学经验，优秀的工业设计于一体，舞台级真号角高音，12寸中低音，智能防啸叫，加上高效低耗电路设计使音箱有极高的声音表现力。同时支持吉他输入、双USB输入、双话筒输入、无线蓝牙连接等。 3.技术要求： - ★12寸低音+专业压缩式真号角高音； - 特殊电路设计，智能防啸；即使麦克风正对音箱，或者距离音箱很近，也不会产生刺耳的啸叫声； - 音箱在地面放置时，有4度小仰角，声音传播距离和覆盖范围更大，加宽脚轮，转动灵活； - 电池容量/电池续航：9Ah/12V,续航≥8小时，支持12V电瓶输入及AC电源输入; - 自带2支双U段高品质无线话筒，强力抗干扰，一键调频，多台使用不串频； - 调节形式: 按键/旋钮调节 - ★输入灵敏度：音频输入：250±50mV； - 蓝牙输入； - 专业设计的吉他输入口，独立的音量以及混响深度调节，保证效果。 - 独立的充电输出和USB输入口，互不干扰； - 主持、演讲等场景下，话筒优先可以再人声出现时暂停播放音乐，人声消失时恢复播放音乐，K歌、路演等场景下，伴唱模式可对原声进行适当消除。 - 顶置式面板、指向性旋钮、带分隔凸台的案件涉及、语音提示，更方便使用； - 木制箱体，银灰色贴皮，音质更好。 |
|  | 无线传屏 | 1.用途：用于师范技能训练、音乐系赏析课程、音乐专业考试及汇报演出。 2.设备功能： 2.1 匹配电子白板音视频传输辅助设备； 2.2 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 3.技术要求： 3.1 支持操作系统：Win7/Win10/MacOS，传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps； 3.2 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz； 3.3 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑； 3.4 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作； 3.5 支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 |
|  | 无线话筒 | 1.用途：用于教研、教学及汇报演出。 2.设备功能： 2.1 专业级人声话筒； 2.2 满足各种声学场合使用。 3.技术要求： - 每个频段可兼容的系统数量: 12 - 自动设置功能: 频道/组扫描 - 音频参考压缩扩展: 是 - 天线:1/4波长天线 - 已包含机架部件 - 外壳:模塑ABS，钢质 - 接收机显示屏:多功能LCD + LED - 碱性电池供电时间: ≥14小时 - 手持式发射机： - 音频输入电平； - ★增益位置:0dB -20 dBV 最大值； - ★增益位置:-10dB -10 dBV 最大值； - ★增益调节范围:10 dB； - 射频发射机输出10 mW； - 电源要求：2节五号碱性电池, 1.5伏,电池使用最大 14 小时 (碱性电池) - 双通道接收机： 3.10.1★一键式选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 3.10.2★每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） 3.10.3 XLR和¼英寸输出接口 3.10.4★微处理器控制的内部天线分集 3.10.5双色音频状态LED指示灯: 绿色：正常音频电平; 红色：过高音频电平（过载/衰减） |
|  | 会议椅 | 1.用途：用于师范技能训练室。 2.设备功能： 2.1 人体工学设计，健康环保材质； 2.2 可折叠，带写字板。 3.技术要求： 3.1 尺寸：≥高80×宽42cm；写字板≥尺寸45×34×27cm 3.2 全新环保PP尼龙材质边框+透气网布面料，优质1.6cm厚、3.0cm宽冷轧钢椅架；三角支撑设计，曲线护腰。 3.3 椅子左右自带连接扣，方便收纳，节约空间； 3.4 椅子自带笔盒，避免掉落。 |

- 生科院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 生物显微镜1 | 1.用途：用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察。 2.设备功能： 数码生物显微镜是将显微镜观察到的实时图像，变成数字模拟信号，而后经过电脑屏幕显示图像，是集合显微镜、计算机、高清晰专业数码相机，并科学地将它们融为一体的高科技产品，适用于各种微生物、细胞、细菌组织培养等的观察和研究。 3.技术要求： 3.1 光学系统：CFI无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好；带防霉结构设计； 3.2 放大倍率：40倍～1000倍； 3.3 镜筒： - E2-TF三目观察筒，倾斜30°，360°可旋转铰链式，瞳距47～75mm； - 根据操作者的感觉舒适度调整眼点高低位置，镜筒带上下位置，上位可将眼点调整最高34mm以获得最舒适的观察高度。 3.4 目镜：CFI 10X目镜，视场数18mm，防霉处理，高眼点，双目镜视度可调，目镜可锁定，防止脱落与丢失，带橡胶眼罩； 3.5 转换器：四孔转换器，带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞，弹性橡皮轮方便转换器的转动和避免对物镜的接触； 3.6 ★物镜（防霉）： CFI BE平场物镜4X，数值孔径0.10，工作距离25mm； CFI BE平场物镜10X，数值孔径0.25，工作距离6.7mm； CFI BE平场物镜40X，数值孔径0.65，工作距离0.6mm； CFI BE平场物镜100X，数值孔径1.25，工作距离0.14mm； 3.7 载物台： - 双层矩形机械载物台，配套带刻度的可移动式切片夹。 - 耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层台面，经久耐用。 - ★具有自动限位装置，可使粗微调不会下滑； 3.8 聚光镜： - 阿贝式聚光器； - 数值孔径1.25，孔径光阑位置标识对应不同倍率的物镜，可放置33mm滤光片（包括标准兰色滤色片）； 3.9 调焦系统： - 粗微同轴调焦机构，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构； - 粗调每转≥37mm，微调每转≤0.2mm，最小读数≤2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环； - 具有过载保护自动卸力装置； 3.10 照明系统： - 内置式卤素灯； - ★灯室为上下通风散热设计，冷却及时，有效的保护灯泡寿命； - 取出集光镜部分即可更换灯泡，有效的避免各种危险情况发生，使更换灯泡变得更加安全； 3.11 成像系统： - 不低于1600万有效像素； - 1/2.33英寸彩色CMOS芯片； - 分辨率：≥4648×3506； - 曝光方式：实时自动曝光/手动曝光； - 白平衡：实时自动白平衡/手动白平衡； - 输出颜色：彩色； - 扫描方式：逐行扫描； - 视频采集功能：包括静态捕获、动态录像、定时自动捕获、原始图像采集； - 视频参数设置功能； - 视频缩放显示及视频大小控制功能； - 视频上下、左右反转功能； - 数据接口类型：USB3.0； - 色彩空间：RGB； - 软件具有实时拼接和景深扩展功能。 4.配置要求：配备成像系统。 |
|  | 生物显微镜2 | 1.用途：用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察。 2.设备功能： 数码生物显微镜是将显微镜观察到的实时图像，变成数字模拟信号，而后经过电脑屏幕显示图像，是集合显微镜、计算机、高清晰专业数码相机，并科学地将它们融为一体的高科技产品，适用于各种微生物、细胞、细菌组织培养等的观察和研究。 3.技术要求： 3.1 放大倍数：40X～1000X； 3.2 ★光学系统：CFI无限远光学系统，采用先进独特的光学设计，目镜和物镜可以任意互换，具有防霉装置； 3.3 观察筒： - 铰链式双目观察筒； - 倾斜30°； - 可360°旋转； - 双视度可调±5； - 双目瞳距48～75 mm； 3.4 目镜：高眼点大视场目镜WF10X/20mm，目镜筒带锁紧螺丝，防止目镜丢失； 3.5 物镜：无限远平场消色差物镜4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油）； 3.6 转换器：内倾式四孔转换器； 3.7 调焦机构： - 共轴粗微调； - 三角导轨，交叉滚柱导向机构，并有调焦限位装置，载物台垂直运动； - 微调刻值：≤0.002 mm； - 采用低位置共轴手，操作更加舒适； 3.8 载物台： - 双层矩形机械平台； - 面积：≥216×150 mm； - ★无齿条凸出，可夹双切片，以右手控制； - 石膜涂层，防霉、防腐、耐磨； 3.9 聚光镜： - 阿贝式NA=1.25； - 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm； - 聚光镜中心可调； 3.10光源： - 卤钨灯； - 亮度可调； - 方便更换灯泡或LED冷光源； - ★能有效抑制高湿热环境中霉菌生长； 3.11 成像系统： - ≥500万有效像素； - 实时自动曝光/手动曝光； - 实时自动白平衡/手动白平衡； - 分辨率: ≥2592×1944 ； - 像元尺寸 2.2μm×2.2μm； - 输出颜色: 彩色； - 采样位宽 8bits； - 扫描方式:逐行扫描； - 图像传感器： 1/2.5～inch CMOS； - 信噪比：≥ 38dB； - 动态范围：≥ 70dB； - 灵敏1.4V/lux-sec； - 视频采集功能，包括静态捕获、动态录像、定时自动捕获、原始图像采集，视频参数设置功能（RGB设置，gamma调节，曝光设置，偏移量设置等等）视频缩放显示及视频大小控制功能，视频上下、左右反转功能，实时动态清晰视频算法，视频彩色与黑白的转换。 4.配置要求：配备成像系统。 |
|  | 控制工作站 | 1.用途：此次采购与生物显微镜配合使用，用于数据收集与处理。 2.设备功能：办公用工作站 3.技术要求： 3.1 ★内存容量：≥8G 3.2 显示器尺寸：21.5英寸 3.3 机箱大小：10L以下 3.4 ★处理器：酷睿Intel i5 2.1GHZ及以上 3.5 显卡：集成显卡 3.6 ★硬盘容量：1TB HDD 3.7 电脑形态：主机+显示器 3.8 ★系统：Windows 10 |
|  | 人工气候箱 | 1.用途：适用于植物等培养 2.设备功能：提供设定的温度、光照等条件稳定的环境 3.技术要求： 3.1 容积：大于300L ★3.2 控温范围：无光照：4～50℃，有光照：10～50℃ 3.3 温度分辨率：≤0.1℃ 3.4 温度波动度：±1℃ 3.5 控湿范围：50～90%RH 3.6 湿度偏差：±5～7%RH 3.7 ★光照强度：0～20000LX 六级可调 3.8 光照方式：三面光照 3.9 输入功率：≥1500W 3.10 电源：AC220V，50HZ 3.11 工作环境温度：+5～30℃ 3.12 连续工作时间：不低于180h 3.13 内胆尺（mm）W×D×H：约520×550×1140 4.配置要求：含载物托架3块。 |
|  | 台式高速冷冻离心机 | 1.用途：离心分离实验样品 2.设备功能：冷冻离心 3.技术要求： 3.1 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、转速精度高。 3.2 触摸面板，可编程操作，主机运行参数设置且自动存储。 3.3实时rpm/RCF之间读数换算与设定。 3.4 配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能。 3.5 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证，离心机取得美国FDA认证。 3.6 具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 3.7 最高转速：≥16000r/min 3.8 最大相对离心力：≥17800g 3.9 最大容量：≥50mlx6 3.10 转速精度：± 30r/min 3.11 时间设置范围：0～99min 3.12 温度设置范围：-20～+40℃ 3.13 温度控制精度：±1℃ 3.14 压缩机组：高性能压缩机组，环保制冷剂R404a 3.15 整机噪音：<65dB(A) 3.16 电源：AC220V 50Hz 15A 4.配置要求：标准配置，并配24ⅹ1.5ML和6ⅹ50ML两种角转子。 |
|  | 摇床 | 1.用途：用于微生物培养。 2.设备功能：集恒温培养箱和振荡器为一体，可用于实验室生物样品培养。 3.技术要求： 3.1 回旋频率范围(rpm)：30～300 3.2 回旋频率精度(rpm)：±1 3.3 摇板摆振幅度(mm)：≤26 3.4 最大容量：100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 3.5 托板尺寸(mm)：约920×510 3.6 定时范围(h)：0～999 3.7 ★温控范围(℃)：4～60（环境温度25℃） 3.8 温控精度(℃)：±0.1℃ 3.9 温度均匀度(℃)：±0.5℃（37℃恒温状态下） 3.10 显示方式：LCD（液晶屏显示） 3.11 托盘数量：1块 3.12 电源：220W, 50～60Hz 3.13 环境温度要求：5～30℃ 3.14 附属功能： 超低速启动，启动速度可调，监视计时器，参数记忆，来电恢复，声光报警 |
|  | 接种器械灭菌器 | 1.用途： 适用于植物组织培养接种和其他领域的小型刀、剪、镊、针进行重复操作的消毒杀菌。 2.设备功能：微生物等接种器械灭菌 3.技术要求： 3.1 整机用不锈钢制成 3.2 消毒芯内的温度能在0～330度之间无级调节 3.3 电源：AC220V 50Hz 3.4 净重：≤2.5kg |
|  | 高压灭菌锅 | 1.用途： 适用于医疗卫生、大专院校实验室、临床机构、生物科研、食品化工等单位对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌。 2.设备功能：高温高压消毒灭菌。 3.技术要求： 3.1 容积：≥75L 3.2 功率：≥4.5kw 3.3 电压：AC 200V、50Hz 3.4 额定工作压力：0.22MPa 3.5 额定工作温度：≥130℃ 3.6 灭菌温度选择范围：100～135℃ 3.7 灭菌时间选择范围：4～120min 3.8 干燥时间选择范围：0～240min 3.9 灭菌室容积：约φ400×625mm 3.10 内筒尺寸：约φ380×560mm 3.11 不锈钢网篮尺寸：约φ360×280mm×2个 3.14 ★安全联锁装置。 3.15 触摸式按键。 3.16 自涨式密封。 3.17 ★自动保护功能:超温保护；超压自泄保护低水位保护，防干烧。自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽。 3.18 灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机。 4.配置要求：标准配置，含φ360×280mm网篮2个。 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位。 2.设备功能： 用于液体溶液溶质分子对紫外光和可见光波长范围的吸光度测定。 3.技术要求： 3.1 ★波长范围；200nm～1000nm 3.2 波长最大允许误差：±2nm 3.3 波长重复性：≤1nm 3.4 ★透射比最大允许误差：±0.5%（T）（以NBS930D测定） 3.5 透射比重复性：≤0.2%（T） 3.6 光谱带宽：4nm 3.7 杂散光：≤0.3%（T）(在220nm处，以NaI测定，在360nm处，以NaNO2测定) 3.8 稳定性: 暗电流漂移：0.2%(T)/3min 亮电流漂移：0.5%(T)/3min 3.9 杂散光：0.5%T@360nm 3.10 电源电压：AC220V±22V/50Hz±1Hz 5.售后服务： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 双开门冰箱 | 1.用途：用于冷藏实验材料 2.设备功能：低温储存 3.技术要求： 3.1 压缩机：变频（节能） 3.2 门款式：对开门 3.3 制冷方式：风冷（无霜） 3.4 冷藏室(升)：大于400 3.5 除霜模式：智能除霜 3.6 冷冻室温度范围：-14～-24℃ 3.7 冷冻室(升)：大于230 3.8 运转音dB(A)：≤40 3.9 冷藏室温度范围：1～9℃ 3.10 冷冻能力(kg/24h)：17 3.11 制冷剂：R600a |
|  | 边台 | 1. 用途：用于本科实验教学与科研。 2.技术要求： 2.1 边台： 2.1.1 单张尺寸≥1000×750×850； 2.1.2 C-FRAME结构； 2.1.3 钢管：采用40×60×1.5mm厚的钢管，钢管表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理； 2.1.4 台面为国产 12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱； 2.1.5 拉手为PVC U型槽一字拉手； 2.1.6 柜体采用18mm厚三聚氰胺板； 2.1.7 门板采用18mm厚三聚氰胺中纤板； 2.1.8 门板及柜体采用PVC封边条防水处理； 2.1.9 抽屉配三节导轨； 2.1.10 门板配105度铰链； 2.1.11 钢架地脚配直径为50mm的可调地脚； 2.1.12 参考图片 2.2 水盆： 2.2.1 采用高密度PP一体成型水槽，内径尺寸≥550×450×290，壁厚为5mm，具有弹性、耐酸碱、抗冲击、易清洗； 2.2.2 具有耐强酸、强碱，耐＜800C有机溶剂，并耐150℃以下高温； 2.2.3 台下托底式安装利于台面残水自然回流，美观实用； 2.3 水龙头： 2.3.1 采用具有降低水压及隔栅型铜制一体成型实验室专用三口水龙头； 2.3.2 主体为加厚铜质合金制作，表面高亮度环氧树脂喷涂处理，防酸碱、耐热、耐腐蚀、防紫外线辐射； 2.3.3 开关采用精密陶瓷阀心，可90°旋转； 2.3.4 铜质水嘴，具有缓压作用，可拆卸清洗，方便连接各种特殊用水管件，也可加接防溅滤水器； 2.3.5 高密度PP/ABS开关旋钮，人体工学设计，手感舒适，鹅颈出水管可360度旋转； 2.4 试剂架全木结构： 2.4.1 框架采用25mm厚三聚氰胺板； 2.4.2 层板采用18mm厚三聚氰胺板； 2.4.3 PVC封边条防水处理； 2.4.4 配多功能专用插座； 2.4.5 参考图片 2.5 下水系统： 2.5.1 采用实验室专用共聚PP材质连接软管，带存水弯结构； 2.5.2 耐腐蚀、耐强酸碱及耐有机溶剂等； 3.配置要求： 3.1 完成给排水改造，电气改造； 3.2 边台：≥7m； 3.3 独立水池1个； 4.售后服务：提供不低于二年的免费保修。 |
|  | 梯度PCR仪 | 1.用途： PCR技术是分子生物学的基础技术，也是本实验室最常用到的技术，本实验室每天都有大量的PCR实验工作，实验室现有的PCR仪已经全负荷运行，完全不能满足需求，继续添加梯度PCR仪。 2.设备功能： 提供温度精确可控且温度升降迅速的微环境，适合实验室条件下核酸的体外扩增 3.技术要求： 3.1 加热方式：半导体 3.2 ★反应模块：96孔，0.2 mL， 3个独立控温区域，可精确设置三个不同温度，实现真正意义的梯度PCR，最大可设20℃温差（区间10℃）； 3.3 样品通量：10～100μL 3.4 温控范围：0～100.0°C 3.5 样品最大升降温速度：大于2.5℃/秒 3.6 温度准确度：±0.25℃（35～99.9℃） 3.7 温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒） 3.8 ★≥5英寸彩色 TFT LCD 触摸屏 3.9 ≥2000MB的记忆容量（能存储超过1000份PCR程序） 3.10★有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机。 3.11★内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, MJ Research PTC-200, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； 3.12 内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整； 3.13 ★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 3.14 多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等； |
|  | 鱼塘全自动高速投饵机 | 1.用途：适用于鱼塘水产养殖 2.设备功能：用于鱼塘全自动高速投饵 3.技术要求： 3.1 ★可手动/自动模式切换 3.2 投料量大小1～18档可调 3.3 投料时间1～18秒可调 3.4 投料间隔1～18秒可调 3.5 每天可设8段定时开关 3.6 无料自动停机 3.7 ★投料距离：≥17米 3.8 电机转速：2800 转/分钟 3.9 使用功率：220 V/AC，150W 3.10 投料角度：≥140度 3.11 箱体容量：沉水料≥80千克 |
|  | 数显恒温水箱 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位。 2.设备功能： 实验室样品的干燥、浓缩、浸渍，也可适用于水浴恒温加热及其它试验， 3.技术要求： 3.1 采用微电脑智能化控温，PID控制，控温方便直观，且精度大大提高。 3.2 内胆尺寸：600×300×150 mm；外形尺寸：740×340×200 mm。 3.3 控温范围：室温～100℃，微电脑控温； 控温精度：±0.1℃； 均匀性：±0.5℃。 3.4 加热功率：2000W。 3.5 工作容量：0～10000ml（可任选），或根据用户需要放置其它规格的样品。 3.6 材质：外壳冷板静电喷塑，内胆采用优质不锈钢制作，整机外形美观大方。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位。 2.设备功能： 实验室样品的干燥、浓缩、浸渍，也可适用于水浴恒温加热及其它试验 3.技术要求： 3.1 ★孔数：双列6孔 3.2 电源电压：220V±10%；50Hz±2% 3.3 加热功率：≥1200W 3.4 控温范围：室温～100℃，微电脑智能化控温 3.5 数显分辨率：≤0.1℃ 3.6 恒温精度：±0.5℃ 3.7 恒温波动度：±0.5℃ 3.8 升温速度：由室温～100℃ 3.9 内胆尺寸：约470×305×140mm |
|  | 薄层色谱法启动包 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位。 2.设备功能：用于快速分离和定性分析少量化学物质。 3.技术要求： 3.1 薄层点样器：点样均匀度≤0.2mm，点样点距薄层板底边距离为12mm±0.5mm、22mm±0.5mm，点样点直线度≤0.2mm/50mm。 3.2 手动涂布器：仪器与玻璃薄层板之间，可调工作距离为0～2.5mm。在此范围内，刀口与玻璃薄层板不平度误差≤0.02mm。工作台不平度≤0.05mm。 3.3 干燥储备箱：抽层中可存放薄层板：20×20公分（16块），10×10公分 (32块)可放洗净的比偶里薄层板25块。 3.4 三用紫外分析仪：可分别用254、365纳米紫外灯检测样品及在灯光下点样。 3.5 薄层板放置架：可放洗净的玻璃薄层板25块。 3.6 可裁剪铝箔基板： - 以铝箔、涤纶为衬基采用大型涂布机将硅胶粉均匀涂布制成，采用新型粘合剂，实验中喷硫酸加热显色，板面不发黑； - 可用普通剪刀任意剪裁成所需规格，展开后的硅胶板可直接粘贴于记录本上永久保存； - 规格20x20cm；10x20cm；10x10cm；5x10cm；5x20cm；硅胶G硅胶GF254硅胶H硅胶HF254。 3.7 模压双槽层析缸： - 采用模具一次压制成型，底部平整，密封性好； - 强度高，无渗漏，节省展开剂，便于饱合蒸汽下层析展开及碘熏。 - 规格：100×100mm，100×200mm200×100mm，200×200mm。 - 卧式展开槽：约250×60mm适用于干法铺制（气化铝，硅胶）薄层板的展开。 - 圆形层析缸：约50×250mm可对薄层板进行预饱合后垂直展开。 3.8 薄层喷雾泵及新型喷雾瓶及喷雾架：采用专用气泵喷雾，使雾气更均匀，克服手压皮球喷雾法造成的显色不均匀现象。 3.9 薄层色谱仪显色加热器： 3.9.1 台面：约240×250×130mm； 3.9.2 温度：室温～240℃连续设置； 3.9.3 电压：220V； 3.9.4 功率：≥500W 50HZ； |
|  | 高精度纯水电导率仪 | 1.用途：适用于医疗卫生单位，高等院校和研究所等单位。 2.设备功能：用于检测水中离子的总浓度或含盐量。 3.技术要求： 3.1 大屏幕高分辨率彩色显示器：具有背光调节功能、使用数字/字母、符号按键操作。 3.2 电极：6档量程自动变频、自动转换，一键标定，自动校准电极常数，电导率、电阻率和温度等多参数测量；参比温度、温度系数、电导池常数可调。 3.3 数据统计：仪器内置软件协议，将存储的数据直接传输电脑的office Excel、office Word或记事本等软件文本中，方便用户对测量数据进行归档统计、分析、比较等操作。 3.4 自动（ATC）和手动（MTC）温度补偿模式：具有强大的数据管理功能，时钟和日期双显示，符合GLP规范，可追溯完整的信息。 3.5 测量方法：标准溶液测量法和电导常数测量法。 |
|  | 高智能全项目土壤肥料养分检测仪 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位 2.设备功能： 全项目土壤肥料养分速测仪可检测土壤及化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥等）、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素。 3.技术要求： 3.1 电源：交流 220±22V 直流 12V 5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池） 3.2 功率： ≤5W 3.3 量程及分辨率：0.001～9999 3.4 重复性误差： ≤0.3%（0.003，重铬酸钾溶液） 3.5★土壤肥料养分速测仪稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移（透光度测量），五分钟内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）；二十分钟内数字漂移不超过0.5%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.7%（透光度测量）、0.002（吸光度测量）。 3.6 线性误差： ≤1%（0.01，硫酸铜检测） 3.7 灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 3.8 波长范围 ：红光：680±2nm； 蓝光：420±2nm；绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 3.9 PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度：0.1 (3)误差：±0.1（扩展） 3.10 盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5%（扩展） 3.11 土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0～100﹪；误差小于0.5% 3.12土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量 3.13肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测 3.14★测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件） 3.15同时测8个土样≤1小时（含前处理时间） 3.16数据查询打印：测试数据可存储、查询、打印，内置高档一键式热敏打印机（国内首家） 3.17《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计，便于携带、坚固耐用，配套检测方法及成品药剂。 3.18微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，测试数据可存储查询，可野外流动测试。 3.19采用高亮LED光源，滤光式处理，保证光源波长稳定， 硅半导体作为信号接收系统， 寿命长达10万小时级别。 3.20配套专家施肥系统数据，可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量。 4.售后服务和培训： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 4.2 仪器整机质保五年，终身免费维修服务，免费培训。 4.3 终身免费提供土肥等农业相关技术支持。 |
|  | 电子天平 | 1.用途：称量 2.设备功能：精确称取药品 3.技术要求： 3.1 ★量程(g) ：0.01～400 3.2 可读性(g)：≤0.01 3.3 重复性(g)：≤0.01 3.4 ★线性误差(g)：≤0.01 3.5 电池工作时间(小时)：≥25 3.6 校准：自动外部校准，选购砝码 3.7 量程校正砝码(g)：200 3.8 线性校正砝码(g)：200/400 3.9 称盘尺寸(cm)：≥12.0 |
|  | 电泳仪电源 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位 2.设备功能：提供稳定的恒压或恒流输出 3.技术要求： 3.1 并联输出：4组 3.2 输出范围（显示分辨率）：6～600V(1V)， 4～400mA (1mA)， 240W 3.3 液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间 3.4 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 3.5 具有存储记忆功能 3.6 在工作状态中，可以实时微调 |
|  | 琼脂糖水平电泳槽 | 1.用途：适用于医疗卫生单位、高等院校、研究所等单位 2.设备功能：可用于核酸电泳等 3.技术要求： 3.1 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3.2 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿, 8+18齿(1.5mm厚)； 3.3 缓冲液总容量：约650ml 3.4 纯度：≥99.95%的铂金电极丝 3.5 透明上盖开孔设计；制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶 4.配置要求： 配备60×60mm、20×60mm、120×120mm凝胶板各两块，60×120mm凝胶板一块。11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿, 8+18齿(1.5mm厚) 试样格各4把。 |
|  | 培养箱 | 1.用途：适用于微生物等的恒温培养 2.设备功能：提供温度精确稳定且可控的箱内环境。 3.技术要求： 3.1 控温范围：-10～65℃ 3.2 温度分辨率：≤0.1℃ 3.3 温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1.0℃ 3.4 电源电压：AC220V 50HZ 3.5 工作环境温度：+5～35℃ 3.6 输入功率：≥1100W 3.7 内胆尺寸（mm）W×D×H：≥500×400×600 3.9 载物托架（标配）：3块 3.10 定时范围：0～9999min 4.配置要求：含载物托架3块。 |
|  | 小型高速离心机 | 1.用途：离心分离实验样品 2.设备功能：冷冻离心 3.技术要求： 3.1 ★最大 RCF：16,873 × g 3.2 转速：100 ～ 14,000 rpm (100 rpm 递增) 3.3 最大容量：18 x 1.5/2.0 mL离心管 3.4 ★加速时间：≥16 s 3.5 ★减速时间：≤18 s 3.6 计时器：30 秒－9小时59 分钟, 可连续离心 3.7 噪音水平：< 51 dB(A) 3.8 电源：230 V, 50～60 Hz 3.9 最大功率：≥170 W 3.11 开盖高度：≥43 cm 3.12 ★卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心； 3.13 ★便利的两旋钮操作； 3.14具有短时离心功能，可以快速完成瞬时离心功能； 3.15 转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟) 4.配置要求：标准配置，含18x1.5/2.0ml气密性金属角转头，含转子盖。 5.售后服务： 5.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 微波炉 | 1.用途：离心分离实验样品 2.设备功能：冷冻离心 3.技术要求： 3.1 微波功率（W）：≥800 3.2 额定电压（v）：220V 3.3 额定频率（Hz）：50hz 3.4 烧烤功率（W）：≥1000 3.5 操控方式：机械式 3.6 内胆材质：喷涂 3.7 类别：微烤一体机 3.8 底盘类型：转盘式 3.9 容量（L）：≥23 |

- 人文、法管学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 单反相机 | 1 用途：教学使用。 2 技术要求： 2.1 传感器类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）； 2.2 有效像素：≥2400万像素； 2.3 长宽比：≥3:2； 2.4 除尘功能：自动、手动、添加除尘数据； 2.5 记录格式：相机文件系统设计规则2.0； 2.6 图像类型：JPEG、RAW（14位）、C-RAW，可以同时记录RAW+JPEG； 2.7 记录像素 L（大）：≥2400万像素（6000×4000）； M（中）：≥1060万像素（3984×2656）； S1（小1）：≥590万像素（2976×1984）； S2（小2）：≥380万像素（2400×1600）； RAW/C-RAW：约2400万像素（6000×4000）； 2.8 ★自动图像亮度校正 ：自动亮度优化； 2.9 降噪：可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄； 2.10 ★镜头像差校正：周边光量校正、失真校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正； 2.11 屈光度调节范围：-3.0～+1.0 m-1（dpt）； 2.12 自动对焦类型：TTL辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测； 2.13 ★自动对焦方式：面部＋追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、区域自动对焦； 2.14 对焦亮度范围：EV -4 ～ 18（中央对应F1.2光束自动对焦点、单次自动对焦、室温、ISO 100）； 2.15 自动对焦点位：最大≥3970个； 2.16 测光方式： 取景器拍摄：使用约22万像素 RGB+红外 测光感应器、216分区（18×12）TTL全开光圈测光，实时显示拍摄/短片拍摄：使用图像感应器进行实时测光，384分区（24×16）测光； 2.17 ISO感光指数：ISO 100～25600； 2.18 快门类型：电子控制焦平面快门； 2.19 快门速度 1/4000至30秒、B门、闪光同步速度1/200秒 ； 2.20 视频记录格式 ：MP4； 2.21 音频格式 AAC； 2.22 记录尺寸：4K（3840×2160），全高清（1920×1080），高清（1280×720），HDR短片：全高清，延时短片：4K/全高清； 2.23 HDMI mini输出端子： C型； 2.24 镜头焦距：18～135mm； 2.25 镜头结构：12组16片； 2.26 光圈叶片：7片（圆形光圈）； 2.27 最小光圈：2 22～38； 2.28 最近对焦距离：≤0.39米； 2.29 最大放大倍率：≤0.28倍； 2.30 驱动系统 STM +导螺杆型单元； 2.31 手抖动补偿效果：4级； 2.32 滤镜直径：67mm 3 配置要求： 3.1 标准主机 1台 3.2 18～135mm镜头 1个 3.3 64G存储卡 1张 3.4 电池 1块 3.5 相机包 1个 4 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 肩扛式摄像机 | 1 用途：教学使用。 2 技术要求： 2.1 ★产品类型：专业4K摄像机、手持式拍摄一体机 2.2 成像器件：1.0 型Exmor RS CMOS； 2.3 最大像素：≥2000万；有效像素≥1400万 2.4 ★镜头：≥12倍光学变焦； 2.5 滤镜直径：M62 mm； 2.6 液晶屏尺寸：3.5英寸；液晶屏像素≥156万； 2.7 ★对焦范围：广角：10mm～无穷远，长焦：1000mm～无穷远 2.8 最低照度：1.7 lux； 2.9 ★有效像素：≥3840x 2160； 2.10 ★慢动作功能[60i]： XAVC HD： 帧率可选择 120 fps ；[50i]： XAVC HD： 帧率可选择 100 fps； 2.11 录制格式（视频）XAVC QFHD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile ；XAVCHD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile ；XAVC 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile ；MPEG HD422： MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile ；MPEG HD420： MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile ；MPEG HD 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile ；AVCHD： 兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式； 2.12 音频输入：XLR 型 3 针（母头）(x 2)； 2.13 SDI 输出：BNC (x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准； 3 配置要求： 3.1 标准主机 1台 3.2 镜头罩 1个 3.3 大眼罩 1个 3.4 靴盖 1个 3.5 附件靴板 1个 3.6 螺丝 4个 3.7 USB 电缆 1根 3.8 交流适配器 (AC-L100 C) 1个 3.9 电源线（母线） 1根 3.10 可充电电池组 (NP-F770) 1个 3.11 充电器 (BC-L1) 1个 3.12 无线遥控器 (RMT-845) 1个 3.13 锂电池（CR2025 用于无线远程控制器） 1个 3.14 64G高速卡 1张 3.15 专用包 1个 4 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 微单摄像机 | 1 用途：教学使用。 2 技术要求： 2.1 传感器类型：Exmor R CMOS； 2.2 有效像素：≥2400万有效像素； 2.3 影像尺寸： 3:2(全画幅）/ APS-C，L: 6000 x 4000(24M)/ L：3936 x 2624(10M)，M：3936 x 2624(10M) / M: 3008 x 2000(6.0M)，S: 3008 x 2000(6.0M)/ S: 1968 x 1312(2.6M)；16:9(全画幅) / APS-C，L: 6000 x 3376(20M)/L: 3936 x 2216(8.7M)，M: 3936 x 2216(8.7M) / M: 3008 x 1688(5.1M)，S: 3008 x 1688(5.1M) / S: 1968 x 1112(2.2M)； 2.4 影像质量：RAW,JPEG(超精细，精细，标准)； 2.5 DRO优化功能：动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5； 2.6 ★色彩空间：标准sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术； 2.7 ★动态影像文件格式：XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD； 2.8 输出：HDMI； 2.9 介质：记忆棒：Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro(M2)、SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存储卡、microSDHC 存储卡、microSDXC 存储卡； 2.10 降噪：长时间曝光降噪：开/关、快门时间长于1秒时可用 2.11 高感光度降噪：标准/低/关 可选； 2.12 色温：2500～9900K，带有滤光片； 2.13 ★对焦类型：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测 自动对焦）； 2.14 对焦点：693个相位检测和425个对比度检测对焦点； 2.15 测光类型：1200区测光； 2.16 测光范围：EV-3至EV20 （ISO100， F2.0镜头）； 2.17 ★ISO 感光度设定： 静态影像：ISO100-51200（可扩展至ISO 50-204800）； 动态影像：ISO100-51200(ISO最高可扩展设定至 102400) 2.18 取景器类型：XGA OLED Tru-finder取景器； 2.19 ★人脸检测：支持； 2.20 快门类型：电子控制、纵向式焦平快门； 2.21 快门速度范围：静态图像：1/8000秒至30秒，B门；动态影像： 1/8000秒至1/4秒（1/3步级）； 2.22 连拍速度：最快约10张/秒(Hi+模式下）,约8张/秒(Hi模式下）； 2.23 镜头类型：全画幅高倍率远摄变焦镜头； 2.24 画幅：35mm full frame； 2.25 焦距 (mm)：24～240； 2.26 镜头结构（组-片）：12～17； 2.27 视角（APS-C画幅）：61°～6°50'； 2.28 视角（35mm等值）：84°～10°； 2.29 最大光圈（F）：3.5～6.3； 2.30 最小光圈（F）：22～40； 2.31 光圈叶片（数）：7； 2.32 最近对焦距离（m）：0.5～0.8；最大放大倍率（倍）：0.27； 2.33 滤光镜直径（mm）：72 3 配置要求： 3.1 标准主机 1台 3.2 FE24-240mm F4 镜头 1个 3.3 64G高速卡 1张 3.4 专用包 1个 4 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 无人机 | 1 用途：适用于学院主要学科实验室教学设备。 2 技术要求： 2.1 飞行器 2.1.1 起飞重量：≥900 g 2.1.2 尺寸：折叠：≥214×91×84mm（长×宽×高）； 展开：≥322×242×84mm（长×宽×高） 2.1.3 最大起飞海拔高度：≥6000 m 2.1.4 最长飞行时间（无风环境）：≥30分钟（25 km/h 匀速飞行） 2.1.5 最长悬停时间（无风环境）：≥25分钟 2.1.6 最大续航里程（无风环境）：≥18 km 2.1.7 最大抗风等级：≥5 级风 2.1.8 工作环境温度：-10°C ～ 40°C 2.1.9 机载内存：≥8GB 2.2 云台 2.2.1 可控转动范围：俯仰：-90°～ +30° 平移：-75°～ +75° 2.2.2 稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移） 2.2.3 最大控制转速（俯仰）：≥120°/s 2.3 相机 2.3.1 影像传感器：1英寸 CMOS，有效像素 2000 万 2.3.2 镜头：视角：77°，等效焦距：28 mm，光圈：f/2.8～ f/11，对焦点：1m 至无穷远（带自动对焦） 2.3.3 ISO范围：视频： 100～6400；照片：100～3200（自动），100～12800（手动） 2.3.4 快门速度：电子快门： 8 ～ 1/8000 s 2.3.5 最大照片尺寸：5472×3648 2.3.6 照片拍摄模式：单张拍摄 多张连拍（BURST）：3/5张 自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV步长 定时拍摄：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 2.3.7 录像分辨率：4K：3840×2160 24/25/30p； 2.7K：2688×1512 24/25/30/48/50/60p； FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p； 2.3.8 图片格式：JPEG / DNG（RAW） 2.3.9 视频格式：MP4 / MOV（H.264/MPEG-4 AVC） 2.4 感知系统 2.4.1 感知系统类型：全向感知系统（前后下双目视觉系统，左右单目视觉系统，上下红外传感器） 2.4.2 前方：精确测距范围：0.5 ～ 20 m 可探测范围：20 ～ 40 m 有效避障速度：飞行速度 ≤ 14 m/s 视角（FOV）：水平40°，垂直70° 2.4.3 后方：精确测距范围：0.5至16 m 可探测范围：16至32 m 有效避障速度：飞行速度 ≤ 12 m/s 视角（FOV）：水平60°，垂直77° 2.4.4 上方：精确测距范围：0.1 ～ 8 m 2.4.5 下方：有效测量高度：0.5 ～ 11 m 可探测范围：11 ～ 22 m 2.5遥控器 2.5.1 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）： 2.400 ～ 2.483 GHz： 5.725 ～ 5.850 GHz： FCC：8000 m CE：5000 m SRRC：5000 m 2.5.2 支持移动设备：最大长度 160 mm，厚度 6.5 ～ 8.5 mm 2.5.3 支持接口类型：Lightning，Micro USB（Type-B），USB-C 2.6 APP / 图传 2.6.1 图传方案：OcuSync 2.0 2.6.2 移动设备 App：DJI GO 4 2.6.3 实时图传质量： 遥控器：720p@30fps/1080p@30fps； DJI飞行眼镜竞速版：720p@60fps/1080p@30fps 2.7 存储卡 2.7.1 支持存储卡类型：microSD卡；最大支持128GB容量，传输速度达到UHS-1 Speed Grade 3评级 3 配置要求： 3.1 标准机身 1台 3.2 带屏遥控器 1个 3.3 全能配件包 1套 3.4 安全保护箱 2个 3.5 microSD卡64G 1个 4 售后服务和培训：提供原厂意外保险服务2年 |
|  | 显示器 | 1 屏幕类型：≥23英寸（IPS）； 2 ★底座调节：可俯仰、可升降； 3 分辨率：≥1920×1080； 4 宽高比：≥16:9； 5 亮度：≥250 cd/m2； 6 对比度：≥1000:1； 7 ★接口：VGA*1;HDMI*1;DP*1 8 可视角度(水平/垂直)：178°/178°； 9 响应时间：≥4ms； 10 显示器具有低蓝光功能，用户可通过机身物理按键切换至低蓝光模式，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全（提供该功能的相关证书复印件并加盖原厂公章)。 |
|  | 教学管理系统 | 1 用途：适用于机房教学管理系统平台。 2 技术要求： 2.1 一个产品整合有广播教学、还原保护、多重启动系统、考试系统、远程管理、系统维护等六大应用。 2.2 广播教学提供老师机屏幕广播、语音教学、屏幕监看、远程遥控、屏幕转播、电子教鞭、网络影院、查看作业等功能，提供学生机电子举手、作业提交、发送消息、语音录制、录音播放等功能。 2.3 网络影院支持vcd/dvd/wmv / asf / avi / rm / rmvb / mkv / flv / mov / mp4等各种视频格式。支持3D等高画质屏幕广播，满足3DMAX、MAYA、犀牛等专业图形软件的屏幕广播教学需要。 2.4 远程遥控提供全屏和窗口遥控两种方式，可以在全屏和窗口之间进行动态切换。 2.5 ★系统可内嵌纯软件的还原保护功能，无需配备硬件还原板卡，用户可以根据需要选择是否安装还原模块；提供产品功能截图。 2.6 提供客户端自动还原、手动还原、定时还原、不还原、转储数据、安装模式、自动还原CMOS等还原保护功能。提供产品功能截图，并加盖软件厂商公章。 2.7 嵌入式免启动盘对拷技术，无需启动盘即可实现网络对拷。 2.8 ★针对网络对拷后一些大型软件（如3DMax、AutoCad、Pro-E等）需要每台机器重新分别注册激活的问题，提供批量执行所有被控端的注册激活操作，而不需要一台一台去激活。统一注册可兼容任意的软件；提供产品功能截图。 2.9 提供在线考试系统，包含试卷制作、考试执行、试卷分析等全套流程。 2.10 可扫描以往的试卷（支持BMP、JPG、GIF等十六种常用图片格式），并做成试卷，也可手工输入文字，编排试题。 2.11 考试系统，支持A、B卷考试，可防止考试作弊行为； 2.12 考试过程中，支持断电恢复，如遇断电，不会影响断电前的考试结果。 2.13 考试自动阅卷，自动统计与分析，提供直方图、饼图、曲线图、报表等多种形式的统计分析数据输出。 2.14 ★提供硬盘检测功能，管理员在线检测被控端硬盘运行的参数指标，便于掌握硬盘异情，提前防范硬盘的硬件故障；提供产品功能截图。 2.15 提供软硬件资产侦测及盘点功能，管理员在线同时侦测所有被控端的软硬件资产信息，并比对上一次信息，及时发现、制止软硬件资产的流失。提供产品功能截图，并加盖软件厂商公章。 2.16 系统内含断网锁屏机制，当学生进行拔掉网线、禁用网卡等操作，造成网络突然中断，被控端会进入锁屏状态，让学生不可再操作电脑；锁屏状态下，电脑还会发出嘀嘀的声音以示报警。 2.17 提供文件传输、消息发送、远程命令、电子点名、远程开机、远程关机、远程重启、黑屏、系统检测、程序禁用、USB口禁用、上网限制等远程管理及系统维护功能。 2.18 ★广播教学、还原保护、考试系统、远程管理以及系统维护五大应用在本产品的同一界面下可同时使用。在广播教学过程中可直接进行网络还原维护功能，直接组织考试，无需退出教学界面；提供产品功能截图。 2.19、仅使用一个加密锁即可使用广播教学、还原保护、考试系统、远程管理以及系统维护五大功能，免除在主控端插多个加密锁的烦恼。 2.20 ★主控端可设置超级管理员账号、上课老师账号，将主控端还原管理/教学应用功能分开；提供产品功能截图。 2.21 同一网络中，可以容纳多达64个教室分组同步教学，每个教室可分别单独上课，互不干扰。 2.22 产品使用的界面采用类苹果风格，简单易用。 2.23 产品全面支持包括32位以及64位的Windows10及以下系列操作系统 2.24 ★系统需与采购人原有LanStar Plus管理平台系统技术要求参数无缝对接，保证系统的开课稳定性、远程教学管理稳定性及后期教学扩展模块统一管理功能。 3 认证要求： 3.1 ★提供软件厂商盖章的计算机软件著作权登记证书复印件； 4 售后服务： 4.1 投标文件提供软件厂商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 智慧教室互动黑板 | 1.产品性能技术要求 - 外观整体：整个黑板无推拉式结构，正面无任何按键及接口，防水防尘，内置音箱系统，音箱不占用正面书写位置，音质满足教学需求。模块化设计，拆卸方便。 - 模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤90mm。 - 核心显示： 智慧黑板核心采用86英寸液晶显示屏，对比度≥1400:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度≥176°，响应速度≤8ms，分辨率≥3840×2160。 - 电容触控： 智慧黑板产品采用国内最先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验，支持多点书写。 - 便捷操作： 为方便老师快速切换，智慧黑板产品具有智能手势识别开关黑板背光功能，在任意信号通道下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭（同时关闭触控功能）与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。 - ★信号环出： 为方便黑板显示画面共享，产品支持HDMI信号输出功能，简单易用。 - ★智能交互： 智慧黑板屏幕一键下移功能，在HDMI、VGA、TV、Windows等信号源模式下，均能实现描述功能；智慧黑板具有全屏开关功能。 - 智能遥控： 智慧黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能、键盘功能（当黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 - ★灵活切换： 为方便老师在教学中快捷切换应用，智慧黑板支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源。 - 安全防护： - 为保证师生的人身安全和产品品质，智慧黑板触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人； - 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能； - 智慧黑板触控玻璃具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能； 上述三条内容提供国家玻璃质量监督检验中心或具有资质的第三方检测机构出具的检测报告并盖有CNAS章的检验报告复印件，并加盖厂家公章。 - 智慧黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中的技术要求。 - 接口要求： HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥4；RS232≥1；Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少3路前置USB接口（其中至少1路 USB3.0，2路USB2.0）。 - ★热点共享： 为师生提供便捷的无线教学环境，智慧黑板自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于15个用户终端在线网络连接，不附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 - 维护通用性： 为了保证智慧黑板的用电使用安全，智慧黑板采用强弱电分离设计，电源模块与核心驱动模块均可独立插拔；为防止粉笔灰吸附，智慧黑板喇叭内置朝下，功率≥2x15w。 - 书写多样性： 智慧黑板具有触摸互动功能与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 - ★丰富的显色指数： 为了确保智慧黑板具备良好的色彩显示效果，依据GB/T 20145-2006规定，进行色域覆盖率检测，色域覆盖值≥120%。 - 健康护眼防蓝光： 为贯彻落实教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》的精神，保护学生视力，要求智慧黑板通过蓝光危害检测，蓝光透过率≤70%，无蓝光危害，符合GB/T 20145-2006的要求（提供国家质量监督检验中心或具有资质的第三方检测机构出具的CNAS认可的智慧教室互动黑板检验报告复印件，并加盖厂家公章）。 - OSD触控菜单： 为方便用户在任意通道下均可通过手势在屏幕上实现黑板信号源切换、Windows系统快捷还原、AP网络快捷还原、快捷关闭电源等功能，智慧黑板支持OSD触控菜单功能，无需实体按键。 - 易用防误触： 老师使用PPT课件全屏播放时可自动开启工具菜单，手指误碰到黑板不会自动翻页，需点击对应的翻页键翻页，支持PPT批注功能并可将批注保存在PPT上。 - ★智慧黑板具备良好的散热性能，整机模组热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTM E1461-13.实验温度50℃-90℃。 - 智慧黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，在无电脑设备情况下也能链接智慧黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不使用附加的音箱来实现，高度集成化。 - ★智慧黑板支持无线MIC功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱；整机扩音不受Windows影响，即使关闭Windows也可以正常扩音；整机支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频。 - 原厂品质：为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，智慧黑板 CCC证书的申请人、制造商为同一企业。（提供复印件加盖原厂公章）。 - 内置电脑配置要求： - 采用模块化、可维护、插拔式结构设计； - 配置不低于Intel i5处理器，内存：不低于8G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘； - 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度。 - 为保证系统稳定性，内置电脑与智慧黑板为同一生产厂家。 - 智慧教学软件 - 软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。 - ★白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。 - 微课录制，支持录屏功能，并且可以选择保存路径，保存格式是avi格式。 - 页面添加，点击加号图标可进行页面添加，可以添加多页。支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏、横向、纵向对比等。 - 多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。 - 支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中。 - 白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。 - 移动教学软件 - 支持便携的任何设备，至少包括：Android手机、安卓PAD、苹果手机、苹果PAD、MAC、WIN系统平板及笔记本等实现投屏。 - 完全自主软件通过无线WiFi实现投屏功能，无需额外安装硬件盒子或第三方软件。 - 可以同时支持6画面对比显示，画面之间可以任意拖曳切换显示顺序，也可双击全屏放大任一投屏者画面。 - 可以将笔记本设备的界面无线投屏至大屏，笔记本所有操作都可以在大屏上显示，并支持黑板端反向控制笔记本。 - 软件需多语言支持，方便教学使用，支持的语言至少为：中文、英文、繁体中文、西班牙语、俄语、法语等。 - 可通过移动设备远程控制智慧黑板，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件。 - 老师可以一键将教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、教学实况、教学语音等。 - 老师可以在移动设备上直接批注大屏内容，支持视频动态批注。 - 老师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 - 老师可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； - 移动设备端需有当前PPT全部页面的缩略图显示，大屏上不显示，可以通过选择缩略图页面快速将大屏PPT翻页至指定页面。PPT页面可以配合画笔功能，做到随时标注讲解；播放PPT时，无需退出PPT即穿插可播放音视频文件，方便教学讲解。PPT页面可以通过截图方式截取重点至画板中讲解，并可保存为笔记。PPT页面如遇文字较小，可以配合放大镜功能，做到多级别放大，方便后排学生观看。 - 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 - 支持电子白板功能，具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式。 - 提供三角形、正方形、圆形、椭圆、多边形、平行线、箭头线、虚线等图形绘图工具。 - 可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件。 - 支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能。 - 可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。 - 可将移动设备端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，也可将电脑端文件下载至移动设备端指定文件夹。 - 支持鼠标指针大小、形状可选择设置，并可自定义鼠标形状，解决看不清鼠标指针的问题。 - 具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动设备端轻松可调。 - 移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 - 移动设备端需支持iOS、Android、Win8/10三大平台。 - 智能无线麦克风 - 无线麦克风可实现与互动黑板内置音箱智能开机自动配对连接，配对方式：自动扫瞄、配对、锁定,具备近距离优先连接机制，不允许使用外置音箱实现对接扩声； - 技术参数要求： - 接收频率：2402～2482MHz（81信道）； - 调制方法：GFSK； - 频率响应：50Hz～18KHz。 - 具备噪声及回音消除功能，在立体声音量最大时无噪声、无电流声、无回音及无共振；静音接收时，在麦克风音量最大时无噪声及电流声(距离音箱30公分内)； - 音量在距离音箱3米时高于70 db且不啸叫（采用硬件分量移频技术，非DSP移频处理，充分保证产品音质还原性）； - 音质清晰，人声穿透力强； - 使用不限教室数量，无对频、多套使用时串频现象； - 具有强大抗干扰功能（WiFi、蓝牙、Zigbee等同等频段或不同频段数字干扰源），同槽布线，对220V强电信号具有抗干扰作用（无电流噪音）。 - 一体化视频展台 - 黑板一体机使用此设备，只需从黑板侧边抽出展台开启视频展台设备电源，打开视频展台软件即可连接（提供产品彩页加盖原厂公章）。 - 支持多画面同屏展示对比教学，对比内容支持一键拍照；还可以进行视频展台实时动态多屏对比，同时可用工具进行批注。 - 支持实物展示画面缩放，支持一键拍照后图片的缩放、旋转、批注等功能。 - 支持软件上的拍照按钮拍照，支持视频展台设备按键一键拍照，无论用户在黑板上使用软件还是手持展台距离黑板较远的位置，都能便捷拍照并同步放大显示到大屏黑板上。 - 支持OCR文字识别功能。 - 接口： ①供电/升级Type-c接口：可连接USB供电； ②补光灯按钮：控制两颗补光灯开关； ③拍照按钮：可拍摄照片同步上传到黑板界面； ④电源开关：开机关机按钮。 - 图形处理器，高性能CEVAXM4 DSP支持,8M ISP,支持宽 动态范围内嵌高性能2D加速硬件，支持解 交错，支持1920X1080P/2560X1440P H.264视频编解码；内存支持DDR3/DDR3L, 16 bits位宽；存储器支持SPI NOR FLASH。 - 采用有线连接；500万像素，分辨率2592×1944，拍摄幅面WA4，图像色彩24位，感光器件CMOS，视频输出FLV、MP4，图片输出BMP、JPG、PNG、GIF、TIF。 - 售后服务： - 原厂商三年保修及上门； - 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 图形工作站 | 1、处理器：≥Intel Core I5-9500处理器（六核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥9M，14nm制程）； 2、主板：300系列及以上芯片组 3、内存：≥8GB内存 DDR4-2666，≥2个内存插槽，最高支持32G内存； 4、硬盘：≥1000G机械硬盘+128G固态硬盘； 5、显示器： - ≥21.5寸显示器； - 亮度不低于250； - 对比度不低于1000：1； - 响应时间小于或者等于5ms；； - 与主机同品牌，显示器具有低蓝光功能，用户可通过机身物理按键切换至低蓝光模式，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全（提供该功能国际权威机构的证书并加盖原厂公章)； 6、显卡：Intel高清集成显卡； 7、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 8、★接口：≥10个USB接口（至少前置6个USB 3.1接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）; 10、机箱：标准MATX机箱，采用蜂窝结构，有效散热，容积≤15L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，利于使用； 11、电源: ≦180W/SATA节能电源； 12、键鼠：原厂键盘、鼠标； 13、投标产品为国内一线品牌商用机； 15、售后服务： 15.1 原厂主机三年保修及上门； 15.2 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 现场多光谱足迹搜索仪 | 1. ★光源：100W氙灯，寿命：≥500h； 2. 打光方式 ：掠入式，角度调节范围：0～5°；旋钮式调节，调节范围：0～270度；具有锁死定位功能； 3. 亮度显示区大小：≥长42mm*宽27mm 4. ★有效工作距离：≤9米； 5. 内置式偏振光；开关：旋钮式；开关直径≤40mm；调节机构：旋钮式，直径≤20m；调节角度：0～360°；调节方向：左右任意； 6. ★内置5种多波段：365nm、415nm、450nm 、530nm、400～700nm；光谱带宽精度：±5nm； 7. ★5孔转盘式滤光片组； 8. ★转盘式5档亮度可调，20%、40%、60%、80%、100%； 9. 磁吸式镜头盖 10. 4格电量显示区大小：≥40*30mm； 11. ★手柄：90度折叠型； 12. 一体式触电快装电池 13. 供电：交流和内置锂电，内置锂电工作时间：≥50min,同步可接220V 5米线缆； 14.磨具一体成型底座：底部无螺钉，可防水，易擦净； 15.延时散热功能：关闭电源后，保持散热状态时间≥1min； 16.配置要求：标准配置+防震包1个、足迹灯主机1台、充电器1个、白手套1双 |

- 外国语学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10（N=10） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同  不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 教师主控工作站 | 1 ★办公用品牌台式工作站。 2 CPU：≥INTEL酷睿 i7（3.6GHz，8M缓存）。 3 内存：≥8G DDR4。 4 硬盘：≥128G SST + 2TB SATA（7200转）。 5 双头显卡：≥2G。 6 标准声卡：集成。 7 网卡：千兆板载网卡×3块。 8 光驱：DVD RW。 9 液晶显示器：≥22英寸，×2台（与主机同品牌）。 10 USB防水键盘/ USB光电鼠标。 11 Windows 10简体中文版操作系统/整机三年质保。 12 ★内置第三方硬盘保护系统，兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式，具有独强大的灾难恢复能力，可以确保教师机出现任何系统故障都能在几分钟之内恢复工作，立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复（提供操作界面截图并加盖系统原厂公章）；硬盘保护系统厂家需提供不低于CMMI3级以上认证证书复印件并加盖系统原厂公章。 |
|  | 教学资源库 | 1 ★提供海量外语教学资源≥1TB，含外语教学所使用的音频、视频、文本等数字资源。 2 教学资源须经过整理编辑和分类，可教学直接使用。 3 ★同时提供开放式平台，资源库可根据用户教学要求随时更新或添加调整。 |
|  | 系统控制软件 | 1 系统控制软件包含课堂教学模块、考试模块。 2 课堂教学模块： 2.1 系统应完全构建在以太网结构基础之上，应符合TCP/IP标准网络协议。为外语教学提供全新的交互式教学平台；实现语言教学的：“听、说、读、写、译”等多种教学方式。可实现听力教学、口语教学、阅读教学、写作教学、口译教学等不同教学方式的需要。 2.2 可实现多语种操作界面（不少于10种常用语种界面，含中文、英语、日语、俄语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、阿拉伯语等）。 2.3 基础语言教学功能：全通话、个别通话、分组会话、教材播放、教材讲解、插话、监听、示范、呼叫对讲、SP编辑播放、书签功能、句复读、段复读等功能。 2.4 屏幕广播教学功能：可将教师电脑屏幕、教师笔记本画面（课件，音视频，PPT等教学内容）同步广播至学生终端的屏幕上；声音广播必须为双声道立体声。 2.5 分组会话功能：教师可以任意用鼠标拖动或手动设置学生2人～4人组进行分组讨论。教师可以自定义设置每组学生不同的颜色，并可同步数字双轨录音。 2.6 自由发言功能：教师选择自由发言功能时，学生可以通过点击发言键实现自由发言。 2.7 听力教学：系统内置专业听力播放器，支持多种听力教学手段，如：标签播放、变速播放、SP模式播放（自行设定播放句数与停顿时间）、双轨播放及各种播放模式自查学习和训练。系统支持统一复听及学生各自复听两种模式，统一复听模式由教师控制学习进度，各自复听模式下学生根据自身情况自由控制整个复听过程。 2.8★双通道录音，双通道聆听：教师在授课时，只需按下控制界面上的“录音”键，全体学生即同时进行数字化双通道录音，各自生成独立录音文件。回放时可选择指定回放或全体回放，回放音轨有四种可选：原语播放、译语播放、左原右译、原译混播。此项参数需提供产品彩页资料加盖投标人公章予以证明。 2.9 口语训练：系统内置口语录音工具，支持在各模式下完成口语教学功能，教师只需选择音视频教材播放给学生时启动口语录音功能即可，且系统支持双通道录音，教师在进行示范或点评时可分声轨进行选择播放。 2.10 阅读训练：系统支持统一阅读教学及指定范围阅读教学，教师可选择配套音视频文件下发至学生，教学过程中学生有疑问时，可通过举手快速与教师进行沟通。 2.11 同声传译训练：可设置4名译员，并为每位译员指定不同语种，“听众”可在这4个不同的翻译频道上切换选听，支持4种收听模式：只听原语、只听译语、左原语右译语、原语译语混听。 2.12 教师及学生终端本地直接完成MP3压缩和解压：口语考试或训练时，教师及学生的语音资料直接压缩生成MP3格式文件存储在资源库，教师及学生终端可以对资源库中以MP3格式存储的文件直接解压收听音频要求采用16位精度，44.1KHz采样频率。 2.13 教学界面定制功能：教师操作界面能够进行个性化定制，能够根据教学需要进行灵活调整。 3 考试模块： 3.1 系统支持听力考试、口语考试、AB卷考试、阅读考试、写作考试等各类考试模式。 3.2 系统支持单选、多选题的标准化考试。支持试卷维护功能，可以把现有试卷做为试卷模板供新建试卷使用。 3.3 系统支持各类水平考试：系统可满足全国英语等级考试、全国英语专业四、八级考试、国家汉语水平考试（HSK）、国家翻译专业资格（水平）考试（CATTI）、联合国语言类（中文译员）竞争考试的要求，须提供这5类考试的由学校用户出具的使用意见复印件并加盖生产厂家公章予以证明。 3.4 耳机麦克风自动检测功能：教师可以在教学或考试前，10秒钟内，实现教室内全部耳机左右扬声器和麦克风检测。 3.5 双冗余备份：在口语、听力等训练考试时，学生的音频、视频以及答题内容可以同步保存在学生机本地和教师主控计算机上，以防止在训练考试过程中由于网络或主控计算机发生故障时发生数据丢失。 3.6 自动组卷系统：教师可以根据组卷系统的提示从试题库中自动生成电子试卷。 3.7 成绩管理：系统将每次的考试成绩保存在数据库中，可以查询使用，并可以对每次的成绩单进行考试结果分析。 4 其它要求： 4.1★语音系统主要技术指标要求： ①.频率响应范围:92～12500Hz； ②.信噪比（A计权）:≥70dB； ③.失真度: ≤0.2%； ④.对话延迟：≤4ms。 提供以上指标的省级或省级以上质检部门或具有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 4.2 语音系统应符合《中华人民共和国教育行业标准JY-T 0381-2007 数字语言学习系统》W类A级标准。 注：提供评测机构出具的软件评测报告复印件并加盖生产厂家公章予以证明。 4.3 语音系统软件支持与第三方云平台的无缝对接，方便以后用户其他应用软件的安装；提供相关厂家兼容性证明文件复印件。 5 服务要求： - 投标文件提供数字语言实验室产品制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 - 原厂保修：提供售后服务点的详细地址，2名专职售后人员联系电话。 - 响应时间及措施：对学校提出的系统维护要求，2小时内响应，24小时内到场并解决问题。 - 提供至少3次以上的免费上门软件培训。 - 自验收合格之日起，提供不低于三年的免费升级保修，对系统进行终身维护。 |
|  | 系统服务软件 | 1 系统服务软件包含自主学习模块、无线可视化教学模块和语音识别学练模块。 2 自主学习模块： 2.1 自主网络学习：学生在教师授权下，可自主浏览英特网、校园网，进行网络课件学习。可自主浏览在线自主学习平台中的教学资源，进行音视频的点播、进行自主测试考试、或参与教学讨论互动。 2.2 VOD视频点播。 2.3 AOD音频点播。 2.4 文本点播。 2.5 自助式考试。 2.6 视频跟读练习（视频跟读时可将学生的跟读配音与画面同步录制，录音回放提供原音、配音、左原右配、原配混听四种接听方式，便于对比提高)。 2.7 学生自主操作语音变速不变调播放。 2.8 学生自主操作SP编辑播放。 2.9 数字录音功能：学生语言终端具备数字录音功能，录音时同步将音频数据压缩生成MP3格式文件并以流媒体方式通过网络存放于教师主控计算机中，录音时间不限。音频要求采用16位精度，44.1KHz采样频率。 3 无线可视化教学模块： 3.1 高清可视化情景授课：教师讲课的头像画面直接传送到学生端显示器上，教师的面部表情、发音口型清晰可见。 3.2★高清双流互动教学： 在使用“屏幕广播教学”功能时，教师可同时执行“可视化互动教学”功能。即：教师电脑屏幕画面（展示教学辅助资料）与发言者现场头像画面（教师视频互动授课）可同屏广播至所有学生单元液晶屏幕上且两个画面不重叠显示。此项参数需提供软件界面截图并加盖生产厂家公章予以证明。 3.3 无线屏幕广播教学： 系统可将教师自带的笔记本电脑(或安卓平板电脑)通过WIFI无线网络接入系统，将教师的笔记本电脑(或安卓平板电脑)的屏幕画面无线广播到其他学生单元显示器屏幕。 3.4 系统支持无线移动教学，方便教师移动授课：教师可通过安卓手机或平板电脑实现无线授课，使教师在授课时摆脱讲台的束缚，轻松实现移动授课，无线教学。 3.5 系统支持无线移动设备接入，不再担心终端故障影响教学：系统支持通过专业无线终端（如笔记本电脑、安卓手机或平板电脑等）接收教师的双流互动教学内容，同时可以通过无线移动终端实现语言教学和训练内容；为语言教学提供备援方案。 4 语音识别学练模块： 4.1 系统基于CEFR框架体系设计，每个级别的课程均可直接对标欧框标准，精准且直观了解学生的能力水平，满足不同基础学生的学习需要。 4.2 语法专项练习: 有单独的语法板块可供学生集中训练各项语法知识点。覆盖所有语法规则、以用户母语解释语法、语法练习；具有人工智能语法错误分析功能，能针对错误以及错误类型，给出正误判断的同时，提示错误修改方向和错误原因，大幅度减少教师修正活动，给出与真人教师一样的批改。学生可以通过各种练习活动，以多样化的方式学习语法：通过“以练促学”的方式，根据语感和语境，，将语法练习作为交互式对话活动的一部分进行学习。这些介绍活动旨在使学生了解其所学内容中语法结构的重点。所有后续活动以用户语言进行书面讲解，并在活动中提供精确的语法细节。能够将目标的语法问题与本土语言用户进行对比，并且进行详细说明。语法教学私人指导由智能语法错误分析系统支持，可以指出语法错误中的实际问题。在学习每个单元期间，语法练习的难度会逐渐加大。单元结束后，系统会停止并给出语法讲解；学生须独立完成这些练习。 4.3★精确到单词的智能语音评定系统，直观显示发音成果：通过使用高级语音识别技术，课程软件可以像一对一对话一样评估学生的口语输入. 提供课堂口语测评功能，包括单词、短句、长句、篇章的口语测评功能，帮助教师在课堂现场即可对学生的口语水平进行打分，并通过红黄绿颜色灯直观反映学生的模仿情况。 i.发音成绩以红绿灯的方式显示，直观性地精确到每个单词发音情况。 ii.发音成绩须具备累计叠加功能，能综合数次发音结果，分析发音薄弱项，系统可通过连续记录学生三次发音效果，更加科学的给出综合分数；同时，根据三次连续发音找出改发音段落的薄弱环节。 iii.须具备大数据自动分析功能，通过数次发音成绩分析，比对并锁定发音薄弱项予以针对性强化训练，系统可以记录学生的发音，通过声音对比发现问题，可自动对学生发音进行指导，自动说明发音问题。从而提升发音水准。 4.4 红绿灯： 系统全套采用红绿灯系统来衡量学生各个方面的语言能力水平。此红绿灯系统覆盖课程部分、商务中心、语法中心、发音中心；同时，实时体现在每一道练习题目，以最直观的形式在各个维度展现学生的成绩。 4.5 发音词典： 课程中所有单元的单词都有四种发音：英式的男声发音和女声发音、 美式的男声发音和女声发音，都是由真人录制，非机器合成。 4.6★发音工具： 系统支持语音识别，提供口音弱化工具，可有效改善学生发音。软件可以准确反馈出学生录制的发音与标准发音的区别，可以逐字分析学生发音，并以直观的红绿灯指示器将发音结果形象化。学生可以重放原始句子或重放其自己的声音，将原始录音与其自身发音进行对比。英语课程能进行英音、美音、男音、女音的切换，彻底解决学生分不清英式英语和美式英语的困惑，帮助学生快速创造标准的语言学习环境。 4.7 词汇记忆功能： 词汇记忆训练须根据科学规律（艾宾浩斯记忆曲线尤佳）来安排训练内容。词汇须提供不少于三种背诵模式：记忆（显示英文），翻译（显示中文），听写。词汇训练须提供中、英文词义显示和隐藏功能词汇训练须结合口语训练，允许学生通过诵读单词进行练习。词汇训练须提供科学的依据，以按主题划分词汇表，按功能划分的词汇表和生成自定义词汇表。 4.8 发音App： 系统将发音部分设计为单独的手机app，方便学生随时随地利用碎片时间进行发音学练。 4.9 后台数据管理： 系统可以对学生每单元的学习时间、学习成绩、期中期末测试等数据进行处理，提供综合学习成绩。学生可通过查看自己的学习进度、学习成绩，实时调整学习进度，完全自主地进行自我学习管理。学生的学习数据还可以同步到管理后台，实时体现在大数据追踪平台中，便于学校进行统一管理。还可以根据学校的要求定期发送学生课程学习情况的报告给相关部门和教师，用于综合评价各个院系学生学习进度和学生的总体学习情况。报告将包含学生的测试情况、课程学习成绩、学习情况、校/院/系学生学习的综合进度、数据的排序和调整等信息。 4.10 用户管理： 可在管理员分组新建管理员用户，管理员可新建和编辑课程分组，可在每个课程分组中增加新用户和对其进行操作，如更改用户名，重置密码，移除，可导出用户的课程信息和用户的基本信息。 5 其它要求： 5.1 投标产品具有“无线可视化教学系统软件”的计算机软件著作权登记证书，投标文件提供相关证明材料。 6 服务要求: 6.1 投标文件提供数字语言实验室产品制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 6.2 原厂保修：须提供售后服务点的详细地址，2名专职售后人员联系电话。 6.3 响应时间及措施：对学校提出的系统维护要求，2小时内响应，24小时内到场并解决问题。 6.4 提供至少3次以上的免费上门软件培训。 6.5 自验收合格之日起，提供不低于三年的免费升级保修，对系统进行终身维护。 |
|  | 教师专用语言终端 | 1 与语音系统控制软件为同一品牌。 2 终端性能要求： 2.1★采用ARM架构低功耗设计，功耗≤36w，不接受X86架构； 2.2★处理器：≥六核处理器，主频：≥1.6GHz； 2.3内 存：≥2G； 2.4存 储：≥16G； 2.5操作系统：采用正版操作系统； 2.6★终端采用触控一体终端，IPS多点触控液晶显示屏尺寸：≥15.6寸，分辨率≥1920*1080； 2.7★终端内置高清摄像头≥720P，像素数≥500万。 上述性能参数需提供产品彩页资料予以证明。 3 嵌入式教师专用语言云终端；安全性能高，免病毒干扰。 4 可实现课程实时录播、具备可视化情景互动授课、训练；具备视频点播/音频点播/文本点播/视频跟读(录音回放提供原音、配音、左原右配、原配混听四种接听方式)。 5 支持变速不变调播放。 6 连接带有光环指示的鹅颈麦克。 7 接口：7.1 USB接口：USB2.0接口：≥3个、USB3.0接口：≥1个； 7.2 Type-C接口：支持显示输出；7.3 HDMI接口：支持4K（3840*2160 60Hz）输出。 8 投标产品通过CCC认证，投标文件提供相关证明材料。 |
|  | 网络交换机 | 1 产品类型:千兆以太网交换机。 2 应用层级:二层/传输速率:10/100/1000Mbps。 3 交换方式:存储-转发/背板带宽:48Gbps/包转发率:35.7Mpps/MAC地址表:8K。 4 端口结构:非模块化/端口描述:24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口。 5 传输模式:全双工/半双工自适应。 |
|  | 无线路由器 | 1 产品类型：智能无线路由器。 2 网络协议：TCP/IP协议。 3 最高传输速率：1900Mbps。 4 传输速率：802.11a：6，9，12，18，24，36，48，54Mbps； 802.11b：1，2，5.5，11Mbps； 802.11g：6，9，12，18，24，36，48，54Mbps； 802.11n：可达600Mbps； 802.11ac: 可达1300Mbps。 5 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。 6 网络接口：1个10/100/1000Mbps WAN口； 4个10/100/1000Mbps LAN口。 7 USB接口：1个USB2.0接口； 1个USB3.0接口。 |
|  | 连接套件 | 6类网线、水晶头、电源线、电源插座、线槽、防水胶带、绝缘胶布等施工辅材。 |
|  | 主控桌 | 1 根据实验室现场环境专业定制，材料必须是绿色环保材料。 2 尺寸：长2000mm×宽750mm×高760mm。 3 板木结构： 采用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准；含水率低于12%以下，各项技术指标均达到国家标准。 4 嵌条封边，面板前沿PVC大包围封边；走线全封闭。 5 配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，优质门铰、静音导轨、拉手等。 6 设计美观/设备摆放布局合理/结实耐用。 7 参考图如下： |
| 10 | 教师椅 | 1. 精致透气型、黑色网布五轮转椅； 2. 面料：采用优质网布、环保、不褪色、易清洁； 3. 填充物：高密度高回弹海绵填充，座椅饱满舒适，久坐不变形； 4. 金属配件：优质五金件。 5. 参考图如下： |
| 11 | 数字语言学习终端（学生） | 1 与语音系统控制软件为同一品牌。 2 终端性能要求： （1）★采用ARM架构低功耗设计，功耗≤12w，不接受X86架构； （2）★处理器：四核处理器,主频≥1.4G； （3）内存：≥1G； （4）存储：≥8G； （5）操作系统：采用正版操作系统。 上述性能参数需提供产品彩页资料予以证明。 3 接口：USB*4；DVI接口*1；LAN 网口*1。 4 ★提供桌面操作面板，操作面板具备音量调节旋钮（或按键）、发光式MIC按键、举手键等快捷功能操作按键。 5 嵌入式终端，安全性能高，免病毒干扰。 6 音频处理： 采用MP3格式，立体声；采样频率为48KHz；码流率≥128K。 7 终端具有语言自主学习功能、口语考试、终端上网、中英文输入、MP3双轨录音、学生端为图形化界面、可直接鼠标操作； 8 终端具有以软件在线方式进行功能升级的能力； 9 终端支持双轨录音：即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一文件中的左右声轨上，以方便教师点评及打分，录音支持直接生成MP3格式。 8 学生终端支持自主网络学习： 学生在教师授权下，可自主浏览英特网、校园网，进行网络课件学习。可自主浏览在线自主学习平台中的教学资源，进行音视频的点播、进行自主测试考试、或参与教学讨论互动。 9 数字语言学习终端产品制造商具备高新技术企业资质，提供相关证明材料复印件加盖制造商公章予以证明。 10 投标产品通过CCC认证，投标文件提供相关证明材料。 |
| 12 | 耳机话筒组 | 1 立体声，语音室专用头戴式有线耳麦。 2 单元直径：≥40mm。 3 频响范围：20-20000Hz。 4 产品阻抗：32欧姆。 5 灵敏度：≥ 100dB。 6 额定功率：≤50mW。 7 耳机麦克插头：3.5mm立体声插头。 8 插头类型：I直型。 9 耳机线设计：单边。 |
| 13 | 学生显示器 | 1 显示技术：LED。 2 屏幕尺寸：≥19英寸。 3 屏幕比例：16:9（宽屏）。 4 分辨率：≥1920×1080。 5 视频接口：必须具备DVI-D高清数字接口。 |
| 14 | 鼠标 | 1 传输方式：有线。 2 工作方式：光电。 3 接口：USB。 4 按键数：≥3个。 |
| 15 | 学生桌 | 1 根据用户语言实验室现场环境专业定制，每个学生单元推荐尺寸：长750mm*宽550mm*台面高700mm（立板高1000mm）。 2 板木结构：采 用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准；含水率低于12%以下，各项技术指标均达到国家标准。 3 嵌条封边，面板前沿PVC大包围封边；走线全封闭。 4 配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，静音导轨等。 5 PVC玻璃基座，5mm无色玻璃。 6 设计美观/设备摆放布局合理/结实耐用。 7 参考图样 |
| 16 | 学生凳 | 1 实木； 2 尺寸：34CM*24CM*45CM； 3 参考图如右 |
| 17 | 功放音箱 | 1 功放 1.1两组音源输入；四路输入。 1.2波形削峰限制技术，高保真大功率输出。 1.3额定功率：立体声2×150W/8Ω2×220W/4Ω。 1.4频率响应：线路20Hz-20KHz+1，-3dB话筒40Hz-15KHz+1，-3dB。 1.5额定输入灵敏度：线路250mV±1dB话筒30mV±1dB。 1.6输入阻抗（非平衡）：线路10KΩ，话筒3KΩ。 1.7线路输出：L/R≥0dB，SW≥+4dB。 1.8失真度：≤0.7%。 1.9信噪比（A计权）：≥76dB。 1.10额定电源电压：交流220V/50Hz。 1.11鹅颈麦克风≥2个，无需另接电源。 2 音箱（一对） 2.1额定/峰值功率：50W/200W。 2.2额定阻抗：8Ω。 2.3特性灵敏度：92dB/W/m。 2.4输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116dB/W/m(Peak)。 2.5额定频率范围:48~20KHz。 2.6覆盖角度H×V：90º×60º。 2.7号角：195mm×120mm/ABS。 2.8扬声器单元：LF:8英寸；HF:1英寸丝膜高音。 2.9箱体材料：12mm中密度纤维板。 2.10输入接口：专业接线柱。 |
| 18 | 机柜 | 1 20U。 2 选用1.2mm优质冷轧钢板钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 3 透明钢化玻璃前门/外观典雅/结实耐用。 |
| 19 | 空调 | 1 制冷类型：冷暖。 2 匹数： 5匹。 3 电辅加热：支持。 4 适用面积：55-85平方米。 5 制冷量(W)：≥12000。 6 制冷功率(W)：≤3930。 7 制热量(W)：≥12500。 8 制热功率(W)：≤3800。 |
| 20 | 环境改造 | 实验室环境改造费主要包括购置并安装窗帘、防盗门等以及电路改造，修补地面瓷砖等。 1、吸音窗帘： 1.1 布帘：采用安薄绒高档植绒压花遮光窗帘，美观大方。 1.2 轨道采用罗马杆，静音技术，坚固耐用，摩擦系数小于0.1。 1.3 其他配件：布带、挂钩等。 1.4 窗户数量、大小：共4个（3个： 3.3m*2m，1个：3.3m*3m） 2、防盗门，参数如下： 2.1 级别：甲级。 2.2 材质：钢板。 2.3 填充：高密度环保填充板。 2.4 下档：不锈钢。 2.5 防撞：PU皮条。 2.6 铰链：暗铰链90度开。 3、墙面修补及粉刷：将墙面补平，涂腻子粉，刷墙漆，所用材料安全环保； 4、地面开槽：所有线缆需开地槽铺设，槽底使用优质不锈钢盒，中间加木条承重，左右两边强弱电套管分开，上面盖不锈钢板与地面平齐，所有缝隙均需填满。 |

- 体育学院实验设备

- 表中的“★”条款是对整个条款限制

- 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 8（N=8） 项将导致无效投标（按包计算）。

- 投投标人必须实事求是提供相关技术资料，真实应答招标文件技术要求。若虚假应标造成合同 不能执行，投标人的投标保证金及履约保证金将被没收，同时将受到政府采购监管部门的严厉处罚，严重者将在三年内不能参加政府采购的投标。

- 技术规格及配置要求

| 品目 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 人体标本一批 | 1.用途及设备功能： 标本模型陈列展示，主要用于体育教育专业、社会体育指导与管理专业、舞蹈（体育）等专业学生实验教学。 2.技术要求： - 标本制作参照人卫出版社出版的由李云庆、王兴海教授主编的第2版《人体系统解剖学标本彩色图谱》、第9版《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真。 - 标本均采用完整未解剖过的尸体材料制作，动脉用红色表示、静脉用蓝色表示、神经用黄色表示、淋巴用绿色表示等。 - 要求肌肉、血管、神经表面修洁干净整洁无毛刺，重点结构突出，结构标示准确。 - 数字标签采用清晰与标本颜色鲜明对照的纸质标签或其他不易脱色的纸质材料。 - 内脏系统标本显示的重点结构如：肌肉、血管、神经、韧带、面、缘、角、孔、裂、管道暴露要充分，显示要清晰，标示要准确无误。 - 有机玻璃盒封装，密封完整，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适。 - 所使用的有机玻璃无毒无害，须通过国际SGS认证检测。提供检测报告复印件（加盖公章）。 - 配立式标本说明牌，配有二维码扫描（实物标本与教材图谱相结合进行学习）。 - ★具有公安部门和医学院校合法的原材料来源证明。 - 具有中国解剖学会标本类鉴定获奖证书。 3. ★配置要求 包含：髋关节、踝关节、膝关节、肘关节、腕关节、肩关节、胸关节、椎骨间连接、上肢肌及血管神经、脑矢状切、心血管、空肠外面及内部结构、内囊、眼的血管神经、胃解剖、喉、气管及甲状腺、肝外形、小脑、女性泌尿生殖器、十二指肠、乳腺解剖、胸肋关节、舌、直肠内面结构、整脑、肩臂肌、颅顶层次、脊髓及被膜（段）、硬脑膜、脑干、肾解剖、睾丸、骨的构造、回肠外形及内部结构、阑尾、脾脏、手肌、男性泌尿生殖器、骨质增生、下肢肌及血管神经。共40件。 - 售后服务： - 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 骨标本一批 | 1.用途及设备功能： 标本模型陈列展示，主要用于体育教育专业、社会体育指导与管理专业、舞蹈（体育）等专业学生实验教学。 2.技术要求： - 标本制作参照人卫出版社出版的由李云庆、王兴海教授主编的第2版《人体系统解剖学标本彩色图谱》、第9版《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中，不失真。 - 标本均采用中年骨骼，适度漂白处理；色泽均匀、自然色。 - 要求骨质坚硬，骨密质致密；骨骼完整，无匹配；颅骨眶内、鼻甲、茎突等骨性标志完整，无破损。 - 数字标签采用清晰与标本颜色鲜明对照的纸质标签或其他不易脱色的纸质材料。。 - 有机玻璃盒封装，密封完整，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适。 - 所使用的有机玻璃无毒无害，须通过国际SGS认证检测提供检测报告复印件（加盖公章）。 - 配立式标本说明牌，配有二维码扫描（实物标本与教材图谱相结合进行学习）。 - ★具有公安部门和医学院校合法的原材料来源证明；具有中国解剖学会标本类鉴定获奖证书。 3. ★配置要求 包含：膑骨、骨的构造、下肢骨、上肢骨、足骨、手骨、男性骨盆、女性盆骨、肋骨（24根）、定制体操造型骨架、游离全身骨骼、胸骨、髋骨、脊柱（26块）、一级颅骨、二级颅骨、颅骨矢状切、颅骨水平切、颅骨冠状切、锁骨、肩胛骨、分离颅骨、蝶骨、甲状软骨、舌骨、第一二节颈椎、尾骨、下欱骨、颚骨、筛骨、枕骨、额骨、上欱骨、颞骨，共34件；且对实验室现有2副人体骨架进行维修（包括提供挂钩和支架等配件），使之完好。 4. 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |
|  | 铝合金标本柜 | 1.用途及设备功能： 标本模型陈列展示，主要用于体育教育专业、社会体育指导与管理专业、舞蹈（体育）等专业学生实验教学。 2.技术要求： - 规格：1200×400×2000mm（长宽高）； - 柜体框架材质：采用铝合金材质； - 玻璃柜体，柜体全部采用8㎜以上钢化玻璃，四周磨边，带对开柜门；不锈钢五金配件组装； - 放置标本专用，可分3～4层，可360度无死角观察标本，方便教学。每组柜子可放8～10件标本。 - 柜体配：LED灯光。 |
|  | 人体全身肌肉拆装模型 | 1.用途及设备功能： 标本模型陈列展示，主要用于体育教育专业、社会体育指导与管理专业、舞蹈（体育）等专业学生实验教学。 2.技术要求： - 尺寸：自然大，1100×500×1800mm； - 部件：37部件，固定在底座上； - 功能：模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等37个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，颅盖骨可打开； - 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 - ★配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换。 - 尺寸：自然大，高170cm 4. 售后服务： 4.1 投标文件提供制造商出具的售后服务承诺书原件（加盖厂商公章）的扫描件，签订合同时提供原件。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

  - 采购标的的数量：详见本章“第一节 采购清单一览表”（含随机标准附件、专用工具）；

  - 采购项目交付时间：详见本章“第一节 采购清单一览表”

  - 采购项目交付地点：详见本章“第一节 采购清单一览表”

- 采购标的的验收标准

  - 验收标准

    - 货物验收须按相关的国际或国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供买方验收时审查。

    - 货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

  - 验收要求

    - 货物的验收由双方代表在买方的指定地点根据上述5.1的规定进行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

    - 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

    - 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

  - 质量保证期

详见第六章【政府采购合同专用条款】相关规定。

  - 中标人应提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。

  - 在质保期届满后，中标人应按采购人的要求随时以最优惠的价格向采购人提供设备所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

  - 在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户工作及时正常进行。在用户使用的前三个月内，同一台货物出现两次质量问题，中标人应免费整体更换

- 采购标的的其他技术、服务等要求

  - 产品运输、保管及保险

    - 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

    - 中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

    - 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

    - 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

    - 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。

  - 安装、调试与试运行

    - 卖方负责送货、卸货并搬运到采购人指定的场地。

    - 货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

    - 卖方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。

    - 在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

    - 卖方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

    - 设备安装完毕，应在买方的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

    - 卖方提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

    - 在货物安装过程中如发生货物质量问题，卖方应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由卖方承担。

    - 由卖方提供货物安装、调试所需要的耗材。

    - 安装、调试及验收合格后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

  - 施工要求

    - 施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由买方提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。买方只提供临时水源电源(水电费由卖方承担)，其它由施工队伍负责。

    - 卖方对其人员(含施工队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

    - 安装施工期间卖方人员的食宿由卖方负责，买方尽可能的为卖方提供方便。

    - 在安装期间要注意成品保护，安装期间因买方的原因造成对买方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由卖方负责修复和赔偿。

    - 如果因卖方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由卖方负责。

    - 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

  - 培训

    - 买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训买方技术人员，买方受训人员的培训费用由卖方承担。

    - 中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。

    - 卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由卖方承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。

    - 对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

    - 买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

    - 培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由卖方负担，包含在报价中。

    - 卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

- 其它需要说明的事项

  - 技术方案补充说明

    - 投标货物技术说明

货物技术说明至少包含以下内容（格式自拟）：

- 货物主要技术资料和性能的详细描述，货物制造、验收规范等；

- 关键元器件明细表（包括制造厂名和国别，如果有）；

- 详细的交货清单，包括特殊工具、备品备件清单，并提供备品备件、易耗品及耗材的价格、是否有存货及交货周期多长等；

- 投标人推荐的供选择的配套货物表；

- 投标人提出的合理化建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）。

    - 招标文件的其他技术要求说明（自行设计格式，但必须与招标文件技术要求相对应）

  - 货物制造、安装（提供货物安装方案）、验收规范等

由投标人根据招标文件的要求编制。

  - 投标人认为须补充的其它技术资料或证明文件

由投标人根据招标文件的要求编制。

# 政府采购合同

- 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据招标文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）政府采购合同专用条款；

（6）政府采购合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                                 生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同附件

24.1 本项目合同附件是合同不可分割的组成部分。

25. 合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 政府采购合同专用条款

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 甲方指定位置 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签定生效后30个日历日。 交货地点：货到甲方指定地点 交货方式： 货到甲方指定安装位置，并负责货物安装、调试、验收完毕（交钥匙工程）。 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 货物验收合格后提供不低于二年的免费保修，若制造商的标准或国家标准超过二年，则按较高时间为准。若招标文件第五章有规定，按其规定执行。 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 在接到用户报修通知后能在3小时内作出维修响应，1个工作日内到达用户现场进行维修。2个工作日内排除之并交付使用。若3个工作日不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。维修服务的同时提供相同的备用件。 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 货物及系统安装、调试、培训完毕，验收合格后的二十日内，根据乙方开具的增值税专用发票及甲方验收证明单支付合同价款的95%，在质保期（从验收合格之日算起）满后一月内，甲方根据乙方开具的增值税专用发票付清余款。 |
| 本章第二节 第14.2（5） | 乙方提供的其他服务 | 详见“第五章 采购需求” |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼（在甲方所在地） □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

- 开标一览表

- 投标保证金

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- 投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

- 投标函

- 分项报价明细表

- 采购需求响应

- 合同条款偏离表

- 采购需求偏离表

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

- 投标人认为需提供的其他资料

- 中标服务费承诺书

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

3、投标人应按照投标人资格审查表、符合性审查表的要求编制投标文件。

政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二）

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002568号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-443

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 开标一览表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                              包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。

2、本表须按包填写，一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

#### 附件2-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：   ，采购代理编号：   ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：              （签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

### 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：

委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2 投标人资格声明(格式)

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

#### 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

#### 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

#### 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（本项目不需提供）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

…

日期：        年    月    日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑

政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务技术文件

采购项目名称：湖南科技大学2020年教学仪器设备采购项目（二）

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002568号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-443

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加          采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 分项报价明细表

#### 分项报价明细表说明

分项报价明细表说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

#### 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 制造商名称 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（投标总价）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

### 合同条款偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第32.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

#### 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供由本企业承担工程、提供服务，或者提供本节附页1“价格评审优惠货物清单”中所列货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 附页 1价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包       号：__    ________                        包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格 （元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

#### 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第32.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

#### 附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______

包       号：__    ________                      包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：        年    月   日

### 投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

### 投标人认为需提供的其他资料

备注：提供“第五章 采购需求”规定的证明材料复印件。

### 中标服务费承诺书

致（采购代理机构）                  ：

我们在贵公司组织的（项目名称：           ，采购代理编号：         ）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

注：集中采购机构代理的采购项目不填写此表。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日