政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目

政府采购编号：湘财采计[2020]002518号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-136-1

采   购   人：湖南科技大学

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

二〇二〇年十月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标须知	5

第一节 投标须知前附表	5

第二节 投标须知正文	8

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标，资格审查和评标	14

六、中标信息公布	15

七、合同签订	16

八、政府采购政策	16

九、其他规定	18

第三章 资格审查	19

1．资格审查主体	19

2．资格审查	19

3．资格审查结果	19

4．其他	19

附表1 投标人资格审查表	20

附表2 资格审查结果一览表	21

附表3 资格审查合格投标人名单	22

第四章 评标方法及标准	23

第一节 评标方法及标准前附表	23

第二节 评标方法及标准	25

1．评标方法	25

2．评标程序	25

3．投标文件的符合性审查	25

4．投标文件的澄清	25

5．投标文件的比较与评价	26

6．推荐中标候选人	26

7．编写评标报告	26

8．评标报告复核	26

9．停止评标	26

10.废标	27

11.重新组建评标委员会进行评标	27

第三节 投标文件的符合性审查	28

1.符合性审查	28

2.投标无效	28

附表1 符合性审查表	29

附表2符合性审查结果一览表	30

附表3 符合性审查合格投标人名单	31

第四节 投标文件的比较与评价	32

1. 综合评分法	32

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整	32

3. 投标报价评价	32

4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分	32

5. 评标总得分	32

6. 中标候选人的推荐方法	32

附页1 评标方法及标准表	33

第五章 采购需求	39

第一节 采购清单一览表	39

第二节 技术要求	41

1、 采购标的需实现的功能或者目标	41

2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	41

3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	41

第一包：网络设备提供与系统集成	42

第二包  综合布线工程	45

4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	51

5、 采购标的的验收标准	51

7、 采购标的的其他技术、服务等要求。	51

8、 其它需要说明的事项	53

第六章 政府采购合同	54

第一节 政府采购合同协议书	54

第二节 政府采购合同通用条款	56

第三节 政府采购合同专用条款	62

第七章 投标文件的组成	63

第一部分 资格证明文件	64

一、 开标一览表	65

二、 投标保证金	66

附件2-1投标保函（格式）	67

三、 法定代表人（单位负责人）身份证明	68

三、 授权委托书	69

四、 投标人提供的资格证明文件	70

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	71

附件4-2 投标人资格声明(格式)	72

附件4-3 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	74

附件4-4 联合体协议书（格式）	75

第二部分 商务技术文件	76

五、 投标函	77

六、 分项报价明细表	79

附件6-1 分项报价明细表说明	79

附件6-2 分项报价明细表	80

七、 采购需求响应	81

附件7-1 响应-览表	82

八、 合同条款偏离表	83

九、 采购需求偏离表	84

十、 享受政府采购政策优惠的证明资料	85

附件10-1 小型、微型企业声明函	85

附页 1价格评审优惠货物清单	86

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	87

附件10-3 监狱企业证明资料	87

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	87

附页 2 优先采购产品清单	88

十一、 投标货物符合招标文件规定的证明文件	89

十二、 投标人认为需提供的其他资料	90

十三、 中标服务费承诺书	91

# 投标邀请

湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目信息

  - 采购项目名称：湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目

  - 政府采购编号：湘财采计[2020]002518号

  - 采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-136-1

- 采购人的采购需求

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 采购项目最高限价 （元人民币） | 代理服务收费最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络设备提供与系统集成 | 详见本招标文件第五章 | 1套 | 237000 | 237000 | 2133 |
|  | 综合布线工程 | 详见本招标文件第五章 | 1套 | 163000 | 163000 | 1460 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策

☑强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

☑优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。

☑价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

2、采购进口产品：本采购项目拒绝进口产品投标。接受或拒绝详见第二章【投标须知前附表】。

- 投标人的资格要求

  - 投标人基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

注：提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】

  - 采购项目的特定资格条件：无

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

  - 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

  - 联合体投标。本次招标(接受或不接受)联合体投标详见第二章【投标文件前附表】。接受联合体投标的，联合体应当具备第二章【投标须知正文】第3.2条规定，并提供证明材料。

- 获取电子招标文件的时间、期限、方式

  - 获取公开招标文件的时间:详见招标公告。

  - 发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省公共资源交易服务平台(http://www.hnsggzy.com/)、湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)上发布。

  - 公开招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注:湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易中心服务平台(http://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的投标人请及时登录网站查询、办理。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016、4006682666。

投标人参与本项目的投标事宜,按相关需要办理以下数字证书:（1）办理投标单位数字证书(含电子印章)。（2）法定代表人数字证书。（3）被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区相关信息。

  - 电子招标文件免费提供。

- 投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

  - 提交电子投标文件的截止时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标时间：详见招标公告（北京时间）

  - 开标地点：湖南省公共资源交易中心(长沙市雨花区万家丽南路二段29号），详见当天电子显示屏。

  - 电子投标文件解密时限：30分钟

- 公告期限

  - 本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

  - 在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

- 询问及质疑

- 投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

- 采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：胡大辉

2、电话：0731-58290210

- 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

    - 名  称：湖南科技大学

    - 地  址：湖南省湘潭市桃园路

    - 联系人：胡大辉

    - 电  话：0731-58290210

2、采购代理机构信息

- 名  称：湖南中技项目管理有限公司

- 地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

- 联系人：陈紫璇、聂艳君

- 邮  编：410011

- 电  话：0731-84169657

- 电子邮箱：604580775@qq.com

- 其它补充事宜

  - 投标保证金

开户名称：湖南省公共资源交易中心

投标保证金账号：第一包：详见招标公告

第二包：详见招标公告

开户行：交通银行九峰支行

保证金金额：第一包：4500元(人民币)

第二包：3000元(人民币)

（请在用途栏中注明“湖南科技大学”字样）

  - 招标代理服务费

开户名称:湖南中技项目管理有限公司

开户行：兴业银行长沙湘府路支行

银行账号：368250100100004451

财务部联系人、电话

财务部联系人：刘女士、杨女士

财务电话：0731-84164588

  - 交易平台技术支持联系方式

联系电话：0731-89665253

# 投标须知

- 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目 |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □ 是 ■ 否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：胡大辉 电 话：0731-58290210 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 电 话：0731-58290210 联系人：胡大辉 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南中技项目管理有限公司 地 址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 电 话：0731－84169657 联系人：陈紫璇、聂艳君 |
| 第2.5款 | 采购进口产品 | ■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。同意购买进口产品货物名称详见本招标文件详见第五章“一、采购清单一览表” |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | - 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织现场考察或者召开答疑会 □ 组织现场考察或者召开答疑会 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 1.每包一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过15%导致无效投标。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 第一包：237000元(人民币)，超过预算投标无效； 第二包：163000元(人民币)，超过预算投标无效； |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 人民币进行报价，按招标文件规定格式报价。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 基本资格证明资料: 本招标文件第七章“第一部分 资格证明文件”中的格式及招标文件资格审查要求提供资格证明资料。 特定资格证明材料：无需提供 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 未按照招标文件要求提交投标保证金的，将视为无效投标，具体要求详见招标公告。 |
| 第18.1款 | 分包 | ■ 不允许 □ 允许 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.1款 | 投标截止时间(开标时间) | 详见第一章【投标邀请】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.1（1）款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间） |
| 第23.3（3）款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第27.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 中标候选人并列的（得分且投标报价相同的）评标委员会采用随机抽取确定排序 |
| 第28.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：招标业务三组 联系电话：0731-84169657 通讯地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第30.1款 | 履约担保 | ■ 需要。中标后须向采购人缴纳合同金额 5% 保证金，项目验收合格后7个工作日内无息退还。 □ 不要求提供 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | □集中采购机构不收代理服务费。 ■中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 无 |

- 投标须知正文

- 一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

- 三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）合同条款偏离表

（9）采购需求偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”、“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标投标文件的制作和签署

19.1投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.2投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。

19.3电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内通影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

- 四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后提交至交易平台。未按要求加密的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

20.2投标人应在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前规定将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。逾期不予受理。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

20.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

20.5投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；

（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；

（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。

23.3开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

（2）投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）唱标。宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容；

（4）投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。

23.4开标时，投标人不足3家的，不得开标。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

- 六、中标信息公布

27. 中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

28. 投标人询问及质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

- 28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一采购环节以书面形式一次性提出所有质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标人须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

- 七、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 八、政府采购政策

32. 政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

（2）纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

（1）投标人为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

32.6投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和投标产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定，投标人提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

- 九、其他规定

33. 招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34. 招标代理服务费

34.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

35. 需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 资格审查

- 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

- 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

- 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

- 4．其他

4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

#### 附表1 投标人资格审查表

投标人资格审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 第二章第12.1（2）、17款 |
|  | 投标报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | 第二章第13款、本章第2.2（5）项 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明原件或授权委托书 | 第二章第12.1（3）、14.1款 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明复印件 | 第一章第三点 |
|  | 资格证明文件的签署、盖章 | 第二章第14.3款本章第2.2（3）项 |
|  | 特定资格条件证明材料复印件或者情况说明 | 第一章第三点、第二章第14.1（3）项 |
|  | 联合体协议书（联合体形式投标的） | 第一章第三点、第二章第14.2项 |
|  | 投标人资格声明 | 第二章第14.1（2）项 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 第一章第三点 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 第一章第三点 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 第一章第三点 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 第一章第三点 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 第一章第三点 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 第一章第三点 |
|  | 投标人信用记录 | 本章第2.3款 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 结论 |  |  |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期： 2020 年   月   日

# 评标方法及标准

- 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | 详见本招标文件第五章“第一节 采购清单一览表” |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | 得分相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定投标人得分排序 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 1. 小型和微型企业的，给予 10 ％的价格扣除； 2. 给予联合体 / ％的价格扣除。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体价格扣除。 3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品或两型产品 | 投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“★”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，投标人必须提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购： 1.非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 2.环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 3.两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%、商务4%。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。 上述三类产品中取其中一类。 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报 价÷总报价）。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 得分相同的，由评标委员会采用随机抽取方式确定投标人得分排序 |

- 评标方法及标准

### 1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

### 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

### 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

### 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

### 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

### 6．推荐中标候选人

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

### 7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员电子章签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 11.重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 投标文件的符合性审查

### 1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

### 2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

#### 附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 本章第2.1（1）项 |
|  | 1.每包一般商务和技术条款偏离项数之和≥10项将导致无效投标。任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属无效投标。 2. 一般技术参数允许的偏差范围：“第五章 采购需求”中有具体参数的一般技术指标负偏离范围超过15%导致无效投标。 | 本章第2.1（2）项 |
|  | 投标有效期满足 | 本章第2.1（3）项 |
|  | 投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。 | 第五章第一节第2项 |
|  | 未提供《分项报价明细表》，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 《分项报价明细表》如有缺项、漏项，其投标无效。 | 第五章第一节第5项 |
|  | 未提供《合同条款偏离表》，其投标无效。 | 第七章第八点第（3）项 |
|  | 未提供《采购需求偏离表》，其投标无效。 | 第七章第九点第（3）项 |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件 | 本章第2.1（4）项 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 本章第2.1（6）项 |
| 结论 |  |  |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表2符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

#### 附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：

采购代理编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

评标委员会全体成员（签字）：

日期： 2020 年   月   日

- 投标文件的比较与评价

### 1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

### 2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

### 3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

### 4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

### 5. 评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

### 6. 中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

### 附页1 评标方法及标准表

评标方法及标准表

第一包

| 具体项目 | 权值范围 |
| --- | --- |
| 投标报价（A1） | 0.30 |
| 技术部分（A2） | 0.40 |
| 商务部分（A3） | 0.30 |

| 序号 | 评标因素（权重分） |  | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评价项（A1） |  | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且经过价格扣除后评审价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权值 注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
|  | 技术评价项（A2） |  | 产品配置及技术要求 （45分） | - 任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属投标无效； - 一般商务和技术条款负偏离项数之和≥10项的投标无效； 一般条款（非“★”号条款）完全满足招标文件技术参数得45分，不满足招标文件技术要求每项扣5分，配置不详、技术参数不清，缺漏项的视为不满足招标文件技术要求，每处扣5分，扣完为止，不倒扣分。 |
|  |  |  | 技术方案 （30分） | 评审对各投标人提供的产品的选型、配置、配套 软件、开放性、适应性、可扩充性、运行成本等进行打分： - 所投产品的选型优、配置先进合理、配套软件齐全、开放性好、适应性强、有较好的可扩充性，计30分； - 所投产品的选型较好、配置较高、配套软件较齐全、有一定的开放性和可扩充性，计20分； - 所投产品的选型配置一般、配套软件不全，计10分。 - 未提供的不计分。 |
|  |  |  | 实施方案 （25分） | 从（1）方案进度计划安排科学，满足施工工期要求；（2）质量保证措施合理；（3）施工期间安全措施有力且合理得当；（4）文明施工现场，应急措施科学完善；（5）人员配备及安排合理。进行综合评审 - 实施方案完整、合理，人员配置合理，各种保障措施全面等，计25分； - 方案较完整、各方面一般，计15分 - 方案简单、各方面欠缺，计5分 - 未提供实施方案的不计分。 |
|  | 商务评价项（A3） |  | 投标人实力 （18分） | - 投标人具有质量管理体系统认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，提供两个（含）及以上的开始计分，每个证书计1分，满分计3分，少于两个的不计分。 - 投标人具有信息安全管理体系ISO/IEC27001认证证书计3分。 - 投标人具有CMMI三级及以上证书的计6分。 以上3项提供以上证书复印件（加盖投标人公章），并提供网上查询截图，否则不计分； - 投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级资质计6分，二级资质计3分。 提供以上证书复印件（加盖投标人公章），签订合同前提供原件供采购人查验。 |
|  |  |  | 项目经理 （9分） | 具有HCIE或H3CIE或H3CTE网络工程师认证证书、信息系统集成及服务项目经理证书（证书需在有效期内），计9分。 项目经理必须为投标人员工，提供近四个月（投标截止时间前四个月）中连续三个月的社保证明材料，否则不计分 |
|  |  |  | 制造商服务实力 （15分） | 评审所投网络交换设备产品制造厂商服务实力 - 通过五星级商品售后服务评价体系认证，计15分； - 通过三星级及以上商品售后服务评价体系认证，计10分； - 通过一星级及以上商品售后服务评价体系认证，计5分。 提供证书复印件（加盖制造商公章）和国家认证认可监督管理委员会信息公共服务平台官网截图（加盖制造商公章），否则不计分。 |
|  |  |  | 产品安全性 （30分） | 评审所投网络交换设备产品的制造厂商的产品安全性： - 产品制造厂商进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，计15分； - 产品生产厂商进入国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位，一级技术支撑单位得15分，二级技术支撑单位得10分，三级技术支撑单位得5分。 提供证书复印件（加盖制造商公章）和官网截图（加盖制造商公章），否则不计分。 |
|  |  |  | 产品能耗 （10分） | 投标产品制造厂商需通过ISO50001能源管理体系认证(认证覆盖的业务范围包括本次所投网络交换设备产品)，计10分。 注：提供证书复印件（加盖制造商公章）和国家认证认可监督管理委员会信息公共服务平台官网截图（加盖制造商公章），否则不计分。 |
|  |  |  | 满足招标文件商务要求程度 （18分） | 一般商务和技术条款负偏离项数之和≥10项的投标无效，完全满足招标文件商务条款的计18分，一般商务条款（非“★”号条款）每偏离一项扣2分；如应答时缺项，则作负偏离处理。扣完为止，不倒扣分。 |
|  | 优先采购加分 （A优先采购加分） | 价格评价项 | 详见本章 第一节 评标方法及标准前附表 |  |
|  |  | 技术评价项 |  |  |
|  |  | 商务评价项 |  |  |
| ∑ | A1+A2+A3+ A优先采购加分 |  |  |  |

第二包

| 具体项目 | 权值范围 |
| --- | --- |
| 投标报价（A1） | 0.40 |
| 技术部分（A2） | 0.34 |
| 商务部分（A3） | 0.26 |

| 序号 | 评标因素（权重分） |  | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评价项（A1） |  | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且经过价格扣除后评审价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计100分。其他投标人的价格得分统一按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权值 注：因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
|  | 技术评价项（A2） |  | 产品配置及技术要求 （27分） | - 任何一项关键条款（“★”号条款）不满足属投标无效； - 一般商务和技术条款负偏离项数之和≥10项的投标无效； 一般条款（非“★”号条款）完全满足招标文件技术参数得27分，不满足招标文件技术要求每项扣3分，配置不详、技术参数不清，缺漏项的视为不满足招标文件技术要求，每处扣3分，扣完为止，不倒扣分。 |
|  |  |  | 技术方案 （43分） | - 从对项目需求了解程度，制作的整体方案内容详实及完整完整，工程量计算准确性等方面进行评审；总计14分。 方案完整、合理、详细的计14分； 方案较完整、各方面一般的计9分 方案简单、各方面欠缺，计4分 - 从中心机房ODF配线架布局合理性，布线方案简明高效等方面进行评审；总计计8分。 方案完整、合理、简明高效的计8分； 方案较完整、各方面一般的计4分 方案简单、各方面欠缺，计1分 - 主要材料品牌；总计7分 使用国际或国内一线品牌的计7分； 使用国内一般品牌的计3分； - 光纤布线施工例图符合要求的计7分，不符合的不计分。 - 六类双绞线布线施工例图符合要求的计 7分，不符合的不计分。 |
|  |  |  | 实施方案 （30分） | 从以下几个方面进行评审，满足本项目要求的计30分。有缺漏项，欠合理的，每处扣5分，扣完为止。 - 方案设计合理； - 方案进度计划安排科学，满足施工工期要求； - 质量保证措施合理； - 施工期间安全措施有力且合理得当； - 文明施工现场措施完善；应急措施科学完善； - 人员配备及安排合理； - 技术保证措施完善。 |
|  | 商务评价项（A3） |  | 类似业绩 （24分） | 投标人2017年以来承担过网络或通信建设类似项目。每个案例计4分，共24分。 以上案例需提供中标通知书及合同复印件（合同首页、建设内容页、金额页、签字盖章页）及验收报告，业主联系人方式，缺一项不计分。 |
|  |  |  | 制造商实力 （10分） | 投标光缆为国内著名品牌，具备制棒、成纤、成缆一条龙生产能力的厂家计10分。（出具生产证明文件，即光纤与光缆为同一厂商同一品牌制造）。 |
|  |  |  | 投标人资质 （25分） | - 投标人具有ISO9001认证的计8分。（提供复印件及网上查验截图） - 投标人具有通信工程施工总承包三级及以上资质计9分(提供复印件，签订合同前提供原件供采购人查验。) - 投标人有建筑施工安全生产许可证计8分（提供复印件，签订合同前提供原件供采购人查验。） |
|  |  |  | 售后服务响应时间 （16分） | - 在接到用户报修通知后2.5小时内到达用户现场进行维修，收到用户报修通知后4小时内排除故障并交付使用的，计16分； - 在接到用户报修通知后3小时内到达用户现场进行维修，收到用户报修通知后6小时内排除故障并交付使用的，计10分； - 在接到用户报修通知后4小时内到达用户现场进行维修，收到用户报修通知后8小时内排除故障并交付使用的，计4分。 须提供售后详细地址及负责人联系方式以及达到响应时间的具体措施，否则不计分。 |
|  |  |  | 售后服务承诺 （7分） | 投标材料和设备均有原厂商两年售后服务书面承诺，投标人对工程整体提供两年免费售后服务书面承诺，计7分。 |
|  |  |  | 满足招标文件商务要求程度 （18分） | 一般商务和技术条款负偏离项数之和≥10项的投标无效，完全满足招标文件商务条款的计18分，一般商务条款（非“★”号条款）每偏离一项扣2分；如应答时缺项，则作负偏离处理。扣完为止，不倒扣分。 |
|  | 优先采购加分 （A优先采购加分） | 价格评价项 | 详见本章 第一节 评标方法及标准前附表 |  |
|  |  | 技术评价项 |  |  |
|  |  | 商务评价项 |  |  |
| ∑ | A1+A2+A3+ A优先采购加分 |  |  |  |

# 采购需求

- 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 |  | 是否接受进口设备 | 数量 （台套） | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 条目号 | 品目名称 |  |  | 时间 | 地点 |  |
|  | 网络设备提供与系统集成 |  | 核心网络交换设备 | 否 | 2台 | 合同签定生效后30个日历日 | 湖南科技大学校内 | 核心产品 |
|  |  |  | 汇聚网络交换设备 |  | 7台 |  |  |  |
|  |  |  | 24口接入网络交换设备 |  | 4台 |  |  |  |
|  |  |  | 48口接入网络交换设备 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 光纤模块 |  | 32个 |  |  |  |
|  | 综合布线工程 |  | 288芯主干光纤 | 否 | 1500m | 合同签定生效后30个日历日 | 湖南科技大学校内 | 核心产品 |
|  |  |  | 48芯单模光纤 |  | 500m |  |  |  |
|  |  |  | 48芯单模光纤 |  | 150m |  |  |  |
|  |  |  | 48芯单模光纤 |  | 350m |  |  |  |
|  |  |  | 12芯单模光纤 |  | 200mm |  |  |  |
|  |  |  | 12芯单模光纤 |  | 80m |  |  |  |
|  |  |  | 建设六类信息点 |  | 46个 |  |  |  |
|  |  |  | 六类线、各种配套管线、耗材及配套件 |  | 1套 |  |  |  |
|  |  |  | 安装、调试及交钥匙工程 |  | 1套 |  |  |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、表中的交货要求与本章“第二节 技术要求”中不一致时以后者的规定为准。

5、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 技术要求

- 采购标的需实现的功能或者目标

本项目购置的货物主要用于湖南科技大学教学和科研的需要。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目购置的货物必须满足相关的国际或国家相关标准、行业标准。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 第一包：网络设备提供与系统集成

  - 通用要求

    - 由供货方提供货物安装、调试所需要的耗材；

    - 货物证明文件及其他要求见供货一览表；

    - 标注的“★”条款是对整个条款限制

    - 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10 项将导致无效投标。

  - 项目内容

    - 以万兆网络交换设备为核心构成独立的多媒体教学网络。购置两台24口万兆三层网络交换设备，放置于逸夫楼中心机房作为多媒体教学网络核心网络交换设备，使用IRF2虚拟化技术实现两台网络交换设备虚拟成一台网络交换设备，实现负载均衡与双机热备。根据各教学楼栋规模，以双万兆光纤链路或万兆光纤链路连接九教楼主控中心和其它多媒体教室。

    - 购置七台万兆三层网络交换设备（冗余备份两台）分别用于一、五、八、九教楼和九教楼主控中心，替换原千兆汇聚网络交换设备，用于连接多媒体教室接入网络交换设备和主控设备。一、五、八、九教原接入网络交换设备继续使用利旧。

    - 购置九台万兆接表入网络交换设备（冗余备份两台）分别用于十教西附楼、十教东附楼、四教附楼、三教楼、立功楼、立志楼和立言楼，用于这些楼栋多媒体教室接入。

    - 多媒体教学网络使用统一的静态IP地址，由现代教育技术中心统一分配和管理，为便于主控中心能远程控制内网计算机，这些计算机不使用准入认证，但内网的计算机如需访问Internet，必须对用户进行准出认证。

  - 网络拓扑图

  - 系统集成技术要求

    - ★完成独立的多媒体教学网络集成建设，并实现与校园网核心及认证系统的无缝对接，达到教务处和网络信息中心技术要求；

    - ★网络设备和网络系统提供五年免费质保服务；

  - 系统配置及技术要求

| 条目号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心网络交换设备 | - 万兆以太网网络交换设备，设备性能（官网最小值）：交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps；支持模块化风扇和电源模块； - 整机提供SFP+万兆光口≥24个、QSFP+端口≥6个；配置≥4个风扇模块，≥2个交流电源模块，为满足节能减排，单交流电源模块功率不大于300W； - 支持链路可靠性技术：支持链路聚合，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持RRPP快速环网保护协议； - 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由； - 播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 5、支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组PIM-SM 等IPv6组播协议； - 支持FCoE，支持DCBX、PFC、ETS等数据中心无丢包特性，满足数据中心业务需求； - 支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术，提供官网证明材料，并加盖厂商印章； - 支持SNMP V1/V2/V3；SSHv2；支持电源的告警功能；支持风扇、温度告警； - 支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于PPS的风暴抑制，支持基于bps的风暴抑制。 - ★提供5年售后服务承诺函。 |
| 2 | 汇聚网络交换设备 | - 交换容量≥700Gbps，包转发率≥200Mpps；配置双风扇模块，双交流电源模块，为满足节能减排，单交流电源模块功率不大于200W； - 提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个（其中光电复用口≥6个），万兆SFP+口≥4个；满足以上端口要求外，设备至少提供一个端口扩展槽位，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡，满足后期端口扩展需要； - 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； - 支持VXLAN二层互通、VXLAN三层网关互通功能，提供第三方权威机构测试报告，并加盖厂商印章； - 为方便后期多业务扩展，支持扩展防火墙板卡，提供第三方权威机构测试报告，并加盖厂商印章； - 支持USB接口，支持带外管理接口；支持模块化风扇，风扇支持热插拔，支持根据温度的变化自动调节风扇的转速； - 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； - 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； - 设备内置网管软件，支持对对整网进行统一WEB管理配置，支持组网拓扑可视化管理及展示； - 方便统一管理和配置，要求与核心网络交换设备同品牌。 - ★提供5年售后服务承诺函。 |
| 3 | 24口接入网络交换设备 | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥90Mpps；提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆光口≥4个； - 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； - 支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术； - 支持OpenFlow1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； - 端口需要提供至少10KV端口防雷功能，降低南方雷雨天气对设备的损坏概率； - 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； - 设备内置网管软件，支持对整网进行统一WEB管理配置，支持组网拓扑可视化管理及展示； - 方便统一管理和配置，要求与核心网络交换设备同品牌。 - ★提供5年售后服务承诺函。 |
| 4 | 48口接入网络交换设备 | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps；提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆光口≥4个； - 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； - 支持横向虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术； - 支持OpenFlow1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； - 端口需要提供至少10KV端口防雷功能，降低南方雷雨天气对设备的损坏概率； - 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping； - 设备内置网管软件，支持对整网进行统一WEB管理配置，支持组网拓扑可视化管理及展示； - 方便统一管理和配置，要求与核心网络交换设备同品牌。 - ★提供5年售后服务承诺函。 |
| 5 | 光纤模块 | - 原厂商SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) ，光模块与网络交换设备兼容，并且同品牌 - ★提供5年售后服务承诺函。 |

- 第二包  综合布线工程

  - 通用要求

    - 由供货方提供货物安装、调试所需要的耗材；

    - 货物证明文件及其他要求见供货一览表；

    - 标注的“★”条款是对整个条款限制

    - 以下带“★”号的条款为投标货物必须满足的重要条款，否则投标将被拒绝。一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10 项将导致无效投标。

  - 工程内容

    - 从逸夫楼中心机房敷设288芯主干光纤（约1500米）至北校区机房，用于八教、九教和十教多媒体教室接入；

    - 从北校区机房敷设48芯单模光纤（约500米）至九教楼，在九教楼各楼层完成光纤成端；

    - 从一教楼三楼弱电井敷设48芯单模光纤（约150米）至一区光交，在三楼完成光纤成端；

    - 从五教楼二楼机房敷设48芯单模光纤(约350米)至三区光交，在机房完成光纤成端；

    - 从十教东附楼三楼机房敷设12芯单模光纤(约200米)至十教西附楼旁光交；

    - 从九教主控室敷设一根12芯单模光纤(约80米)至九教四楼设备间；

    - 三教楼每间教室建设六类信息点两个（布线从三楼机房至每间教室），共36个；

    - 四教附楼阶梯教室每间建设六类信息点两个，共10个。

  - 六类信息点建设技术要求

本次工程在三教楼、四教附楼共建设六类信息点46个。要求如下：

    - 使用六类材料布线；

    - 六类线套PVC管明敷；

    - 信息点底座须嵌入墙内，底座内安装六类信息模块；

    - 机柜内网线直接做六类水晶头连楼道网络交换设备；

    - 机柜内做好永久线路标记；

    - 需对全部网线进行FLUKE测试后方可验收。

  - 光纤敷设要求

    - 尽量使用学校已有电缆沟敷设。每条光纤每50米挂铝质铭牌标识如下内容：起止地点，光缆规格，施工年月和“湖南科技大学网络信息中心”字样。手孔井内和成端框之前务必标识，除施工条件确实不允许需要架空敷设，经招标人同意后方可架空，否则在电缆沟未通的地方，所有光纤要求套PVC管直埋敷设。

    - 文明施工。路面开挖、影响车辆或行人活动的，须做好警示标识。

    - 线路、设备、熔纤盘上粘贴永久标识，标签粘贴牢靠、耐久。

  - 验收

    - 验收前，中标人须提供由原厂家出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂家服务部门的盖章和负责人签字）。

    - 验收前,中标人需对光纤线路和六类网线进行测试。

  - 免费质保和售后服务：本项目要求两年免费质保和售后服务。

  - 系统配置及技术要求

| 条目号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 光缆 | - ★光纤类型：G652.D标准； - 288芯光缆 光缆采用光纤带光缆，适合管道、架空、直埋施工环境，具有良好的防水性能，采取了如下防水措施： - 松套管内光纤排序采用光纤带； - 中心加强芯； - 松套管内填充特种防水化合物； - 完全缆芯填充； - 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力。 - 48芯及以下光缆 光缆须适合管道、架空、直埋施工环境，具有良好的防水性能，采取如下防水措施： - 中心加强芯； - 松套管内填充特种防水化合物； - 完全缆芯填充； - 双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力。 - 光学特性：衰减 @1310nm ≤0.35dB/km； @1550nm ≤0.22dB/km - 几何特性 - 模场直径（根据Peterman Ⅱ定义）：1310nm模场直径为9.2±0.4μm；1550nm模场直径为10.4±0.5μm； - 包层直径：标称值：124.8±0.7μm； - 芯/包层同心度误差：≤0.5μm； - 包层不圆度：≤0.7%； - 涂层直径： 245±5μm； - 涂层/包层同心度误差：≤12.0μm； - 光纤翘曲度：曲率半径≧4.0m； - 光纤截止波长：成缆后光纤的截止波长应满足下述λcc的要求:λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：＜1260nm； - 以上参数投标人提供加盖原厂公章的彩页证明文件。 - 环境特性 - 在1310nm波长上的最大衰减值为：0.35dB/km； - 在1383nm±3nm波长上的最大衰减值小于1310nm波长上的最大衰减值； - 在1550nm波长上的最大衰减值为：0.22dB/km； - 在1625nm波长上的最大衰减值为:0.24dB/km； - 在1285 ～ 1330nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减值与1310nm波长上的衰减值相比，其差值不超过0.03dB/km； - 在1525～1575nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减值与1550nm波长上的衰减值相比，其差值不超过0.02dB/km； - 光纤试样在-60℃～+85℃范围内,在1310nm、1550nm 波长允许的附加衰减系数不大于0.05dB/km。投标方提供具体数值； - 光纤试样在-10ºC～+85℃C温度和相对湿度不低于85%的条件下，放置30天后，在1310nm、1550nm波长与20ºC时相比允许的附加衰减系数≤0.05dB/km； - 以上参数投标人提供加盖原厂公章的彩页证明文件。 - 机械特性 - 成缆前的一次涂覆光纤必须全部经过拉力筛选试验，筛选张力≧9.0N（≧100kpsi）； - 光纤着色应优先采用UV处理法。其颜色应不迁染、不褪色（用丙酮或酒精擦拭也应如此）。在光纤光缆使用寿命内，光纤不褪色、涂覆层不粉化； - 动态疲劳系数nd：≧20； - 以上参数投标方提供加盖原厂公章的彩页证明文件。 - ★品质保证 - 光缆出厂必须提供测试报告和产品合格证，使用寿命年限保证≥25年； - 为保证所选光缆品牌材料质量合格达标，投标产品制造商必须具备ISO9001认证、ISO14001认证。提供证书复印件。 |
|  | 光纤配线架 | - 使用条件 - 工作温度：-5℃～+40℃ ； - 相对湿度：≤85%（+30℃时）； - 大气压力：70～106Kpa； 4. 贮运温度：-25℃～+55℃。 - 外观与结构 - 规格：576芯、720芯； - 门的开启角度应不小于110°、间隙不大于2mm； - 外露和操作部位的锐边倒圆半径不得小于2mm； - 引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍； - 纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于45mm； - 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀； - 采用模块化功能条，可自由组合，适用不同接口的兼容应用。 - 产品特性 - 封闭式架体结构，真面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架； - 免单元箱设计，12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活； - 适用FC、SC、LC、ST四种适配器； - 可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容； - 全正面操作，上、下，进缆方式可自由调配； - 可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作； - 大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由； - 光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm； - 材质 - 全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方； - ODF如果采用工程塑料，其燃烧性能应符合GB/T5169.7 1985标准中有关规定； - 高压防护接地 - 地线的截面积应大于6mm2 - 机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电)； - 机架高压防护接地装置与机架间耐电压不小于3000V(直流电)/1min不击穿，无飞弧； - 执行标准：YD/T 778-2006 |
|  | 光纤跳线 | - ★光纤类型：G652.D标准 - 使用条件 - 工作温度：-40℃～+60℃； - 相对湿度：≤95%（+40℃时）； - 大气压力：70～106Kpa； - 贮运温度：-40℃～+60℃。 - 光纤参数 - 模场直径（根据Peterman Ⅱ定义）：1310nm模场直径为9.2±0.4μm；1550nm模场直径为10.4±0.5μm； - 包层直径：标称值：124.8±0.7μm； - 芯/包层同心度误差：≤0.5μm； - 包层不圆度：≤0.7%； - 涂层直径： 245±5μm； - 涂层/包层同心度误差：≤12.0μm； - 光纤翘曲度：曲率半径≧4.0m； - 光纤截止波长：成缆后光纤的截止波长应满足下述λcc的要求:λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：＜1260nm。 - 功能特性 - 外露和操作部位的锐边倒圆半径不得小于2mm ； - 引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍； - 纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于45mm； - 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀； - 采用模块化功能条，可自由组合，适用不同接口的兼容应用； - 材质 - 插头和适配器所用塑料材料及光缆必须保证无老化现象并阻燃，能经受连接器所需的试验条件； - 制作SC型单模光纤活动连接器所使用的粘结胶对连接器结构无不良影响，其物理、化学及光学特性应与光纤匹配，不得有损害连接器光学性能的情况发生。 - 执行标准：GB/T9771，GB/T15972，GB/T12357。 |
|  | 六类网线 | - ★符合国际环保ROSH认证，UL认证，ETL认证。 - 提供原厂商加盖公章的证书复印件； - 退扭技术保证阻抗的稳定性，减少误码率； - 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； - 在250MHz时：衰减≤30.0 dB/100m ；近端串音≤45.1 dB/100m；回波损耗≤33.5 dB/100m；时延差≤33ns/100m； - 采用骨架式设计。在保证外径的基础上，有效地提高了NEXT、FEXT等电气性能； - 运行温度:-10到60℃； - 23AWG 外径6.5±0.2mm； - ★外皮使用优质环保PVC材质。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

  - 采购标的的数量：详见本章“第一节 采购清单一览表”（含随机标准附件、专用工具）；

  - 采购项目交付时间：详见本章“第一节 采购清单一览表”

  - 采购项目交付地点：详见本章“第一节 采购清单一览表”

- 采购标的的验收标准

  - 验收标准

    - 货物验收须按相关的国际或国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供买方验收时审查。

    - 货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

  - 验收要求

    - 货物的验收由双方代表在买方的指定地点根据上述5.1的规定进行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

    - 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

    - 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

  - 质量保证期

详见第六章【政府采购合同专用条款】相关规定。

  - 中标人应提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。

  - 在质保期届满后，中标人应按采购人的要求随时以最优惠的价格向采购人提供设备所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

  - 在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证用户工作及时正常进行。在用户使用的前三个月内，同一台货物出现两次质量问题，中标人应免费整体更换

- 采购标的的其他技术、服务等要求。

  - 产品运输、保管及保险

    - 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

    - 中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

    - 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

    - 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

    - 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。

  - 安装、调试与试运行

    - 卖方负责送货、卸货并搬运到采购人指定的场地。

    - 货物应按照在买方确定的时间在买方所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

    - 卖方应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。

    - 在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

    - 卖方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

    - 设备安装完毕，应在买方的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

    - 卖方提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

    - 在货物安装过程中如发生货物质量问题，卖方应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由卖方承担。

    - 由卖方提供货物安装、调试所需要的耗材。

    - 安装、调试及验收合格后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

  - 施工要求

    - 施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由买方提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。买方只提供临时水源电源(水电费由卖方承担)，其它由施工队伍负责。

    - 卖方对其人员(含施工队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

    - 安装施工期间卖方人员的食宿由卖方负责，买方尽可能的为卖方提供方便。

    - 在安装期间要注意成品保护，安装期间因买方的原因造成对买方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由卖方负责修复和赔偿。

    - 如果因卖方产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由卖方负责。

    - 中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

  - 培训

    - 买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训买方技术人员，买方受训人员的培训费用由卖方承担。

    - 中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。

    - 卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由卖方承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。

    - 对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

    - 买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

    - 培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由卖方负担，包含在报价中。

    - 卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

- 其它需要说明的事项

  - 技术方案补充说明

    - 投标货物技术说明

货物技术说明至少包含以下内容（格式自拟）：

- 货物主要技术资料和性能的详细描述，货物制造、验收规范等；

- 关键元器件明细表（包括制造厂名和国别，如果有）；

- 详细的交货清单，包括特殊工具、备品备件清单，并提供备品备件、易耗品及耗材的价格、是否有存货及交货周期多长等；

- 投标人推荐的供选择的配套货物表；

- 投标人提出的合理化建议（如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等）。

    - 招标文件的其他技术要求说明（自行设计格式，但必须与招标文件技术要求相对应）

  - 投标货物技术资料

    - 原件1套，彩色影印件或复印件或影印件三套，注明包号、条目号、序号，以便专家评审、查阅。资料多的情况可单独装订，但应有与投标文件一致的封面，并注明《投标样本及技术资料》

    - 投标人未按上述8.2.1条规定编制，装订技术资料造成专家漏判或错判而给投标人带来的不利结果由投标人自己承担责任。

  - 货物制造、安装（提供货物安装方案）、验收规范等

由投标人根据招标文件的要求编制。

  - 投标人认为须补充的其它技术资料或证明文件

由投标人根据招标文件的要求编制。

# 政府采购合同

- 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据招标文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在招标或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

（2）本合同协议书

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）政府采购合同专用条款；

（6）政府采购合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                                 生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同附件

24.1 本项目合同附件是合同不可分割的组成部分。

25. 合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 政府采购合同专用条款

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名 称：湖南科技大学 地 址：湖南省湘潭市桃园路 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 甲方指定位置 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签定生效后30个日历日。 交货地点：货到甲方指定地点 交货方式： 货到甲方指定安装位置，并负责货物安装、调试、验收完毕（交钥匙工程）。 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 货物验收合格后提供不低于二年的免费保修，若制造商的标准或国家标准超过二年，则按较高时间为准。若招标文件第五章有规定，按其规定执行。 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 在接到用户报修通知后能在3小时内作出维修响应，1个工作日内到达用户现场进行维修。2个工作日内排除之并交付使用。若3个工作日不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。维修服务的同时提供相同的备用件。 |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 货物及系统安装、调试、培训完毕，验收合格后的二十日内，根据乙方开具合同价款的发票及甲方验收证明单支付合同款的95%，余款在质保期（从验收合格之日算起）满后一月内付清。 |
| 本章第二节 第14.2（5） | 乙方提供的其他服务 | 详见“第五章 采购需求” |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼（在甲方所在地） □ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

- 开标一览表

- 投标保证金

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

- 投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

- 投标函

- 分项报价明细表

- 采购需求响应

- 合同条款偏离表

- 采购需求偏离表

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

- 投标人认为需提供的其他资料

- 中标服务费承诺书

注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

- 2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。

- 3、投标人应按照投标人资格审查表、符合性审查表及评分标准的要求编制投标文件。

政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

采购项目名称：湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002518号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-136-1

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 开标一览表

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包号：__    ________                               包名称：__    ________

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：__ _______（人民币元） 大写金额：__ _______（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。

2、本表须按包填写，一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

#### 附件2-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号：   ，采购代理编号：   ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：              （签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

### 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签字或电子印章）：

委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 投标人提供的资格证明文件

须  知

1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2 投标人资格声明(格式)

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

#### 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（2）项要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

#### 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致            (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

#### 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（本项目不需提供）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

…

日期：        年    月    日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑

政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务技术文件

采购项目名称：湖南科技大学现教中心2020年教学仪器设备采购重新立项项目

采   购   人：湖南科技大学

政府采购编号：湘财采计[2020]002518号

采购代理编号：HNZJC2020-HW(C2)-136-1

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

投标人：

二〇二〇年  月  日

### 投标函

致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至交易平台，参加          采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 分项报价明细表

#### 分项报价明细表说明

分项报价明细表说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

#### 分项报价明细表

分项报价明细表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包名称：

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 制造商名称 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（投标总价）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

### 合同条款偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 采购需求偏离表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包 名 称：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

### 享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第32.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

#### 小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供由本企业承担工程、提供服务，或者提供本节附页1“价格评审优惠货物清单”中所列货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 附页 1价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包       号：__    ________                        包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格 （元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日

#### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子章）：

日期：      年  月  日

#### 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

#### 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第32.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。

#### 附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单

采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______

包       号：__    ________                      包名称：___          _______

| 以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、湖南两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签字或电子印章）：

日期：        年    月   日

### 投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。

### 投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。

### 中标服务费承诺书

致（采购代理机构）                  ：

我们在贵公司组织的（项目名称：           ，采购代理编号：         ）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

注：集中采购机构代理的采购项目不填写此表。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签字或电子印章）：

日期：      年  月  日